行政院環境保護署環境檢驗所
「環境檢測標準方法審議會第352次會議」
會議紀錄
1. 時間：中華民國110年12月9日（星期四）下午1時30分
2. 地點：本所M210會議室
3. 主席：翁召集人英明 紀錄：任怡芃
4. 出（列）席單位及人員：
出席委員：
何委員國榮	劉委員秀美	陳委員育錚	凌委員永健
莊委員慶芳	王委員家麟	林委員逸彬	陳委員成裕
葉委員雨松

請假委員：
何委員秀美	王委員文忻	李委員達源	陳委員秋蓉
陳委員家揚	張委員木彬	熊委員同銘	陳委員琪芳
吳委員義林	陳委員𡡶如	李委員慧玲	董委員瑞安
張委員小萍

本署水質保護處		（請假）
本署環境督察總隊		（請假）
本署法規委員會		（請假）
本署環境督察總隊北區環境督察大隊		（請假）
本署環境督察總隊中區環境督察大隊		（請假）
本署環境督察總隊南區環境督察大隊		（請假）
環境檢驗所	劉鎮山、顏振華、許元正、楊喜男、黃壬瑰、李其欣、許志福、李秋萍、郭淳語、陳重方、潘銓泰、吳婉怡、游廷華

1. 主席致詞：(略)
2. 上次審議結果辦理情形報告：確認第351次環境檢測標準方法審議會會議紀錄，均無修正。
3. 檢測方法審議結果：
  1. 河川、湖泊及水庫水質採樣方法(NIEA W104.52C)（草案）（第五組 黃壬瑰）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略。
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見、本所建議事項回應：詳如附件。
    2. 審查委員意見：
      1. 一、方法概要「採取」，請修正為「採集」。
      2. 四、設備與材料（五）「聚碳酸脂或醋酸纖維」，請修正為「聚碳酸酯或醋酸酯纖維」。
      3. 四、設備與材料（六）檢測儀器規格，請參照監測井地下水採樣方法。
      4. 六、採樣與保存（一）1.「可就預定採樣河川……水質資料進行收集」，請修正為「可先收集採樣河川……水質資料」。
      5. 六、採樣與保存（一）6.「依等比例……混合水樣」，請修正為「依比例……混合水樣」。
      6. 六、採樣與保存（一）6.「湖泊及水庫因有分層現象 (Stratification) 故不採用混合水樣」等文字，請刪除。
      7. 六、採樣與保存（二）1.排除影響工作安全之因素，「工作」，請修正為「作業」。
      8. 六、採樣與保存（二）3.「再視兩股水流河寬、水深之不同作混樣採樣」，請修正為「再視兩股水流河寬、水深之不同依比例作混樣」。
      9. 六、採樣與保存（四）「如對水體」，請修正為「如欲對水體」。
      10. 六、採樣與保存（四）1.「河川採樣：」之冒號請刪除。
      11. 六、採樣與保存（四）1.「採樣測站」，請修正為「採樣點位置」。
      12. 六、採樣與保存（四）1. 「當採樣點水深」，請修正為「當採樣點水深(h)」;「取約0.6 h 水深處」，請修正為「取水面下約0.6 h 水深處」。
      13. 七、步驟（四）3.「除水流湍急外停留約1分鐘」，請修正為「停留約1分鐘(水流湍急無法固定採樣位置時除外)」。
      14. 七、步驟（四）5.「參考文獻（三）、（四）」，請刪除。
      15. 圖三與內文用詞請一致，並請調整圖之大小。
    3. 提案單位回應：依委員意見修正及確認。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
4. 討論事項：無。
  1. 第9次TC會決議事項：「塗料中揮發性有機物含量測定法－重量法(NIEA A716.11C)」提送方法會討論其實務可行性。
結論：NIEA A716及NIEA M701方法暫不修訂，建議未來修訂方法時，應參考實際資料（例如：以注射針筒秤重之差異及秤盤加蓋等）研訂檢測程序。
  1. 第9次TC會決議事項：「排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法－觸媒轉化法 (NIEA A758.70B)」提送方法會討論刪除方法中註1(2)內容可行性。
    結論：未來修訂NIEA A758方法時，針對方法備註1(2)有關全幅數值是否達100ppm即可等內容，請併同酌修簡化。
1. 臨時動議：無。
2. 散會：下午4時0分。

附件 研商會及陳述意見期間各界意見及回應情形

草案名稱：河川、湖泊及水庫水質採樣方法
方法編碼：NIEA W104.52C

一、本署監資處
意見	本所回應
六、採樣與保存（一）1.「河川、湖泊及水庫採樣注意事項」有關「當遇有豪雨、颱風警報時，應停止執行水質採樣工作。除非有特殊目的，否則應在豪雨或颱風過後水質穩定後再進行採樣，相關規範可參考行政院環境保護署環境水質監測採樣作業指引。」敘述，建議逕就所需規範相關事項納入方法，無須再引用指引。	■參採
採樣方式之艇筏或船隻作業方式規範「…擇適當方式固定船隻後採樣…」，水體上方固定船筏實務上有困難，建議刪除或保留執行彈性。	■參採

二、臺北市政府環保局
意見	本所回應
本局每月須例行執行本市四大河川及支流計30餘處定點之河川採樣檢測工作，工作量大，礙於天候差異，河川水流變化大，為顧及同仁安全，係採橋上垂吊方式進行採樣，採樣水深難予定位，有關本案方法草案對於河川寬度、水深訂定之採樣規範有實務執行困難，且將增加同仁作業時間，人力負荷更為沉重，而改採船隻採樣亦將增加龐大之租船及相關作業費用，故建請就採樣目的及經費限制等狀況訂定彈性作業方式，俾利執行。	■參採
彈性方式除例行性調查外，建議增加污染稽查（調查）等，另針對不同河川寬度、深度採樣規範等內容，建議刪除「規範」兩字。	■參採

三、九連環境開發股份有限公司
意見	本所回應
步驟（四）4.溶氧量測是否明確標註固定為河川主流中央。	■部分參採 / 刪除步驟（四）4. 「（溶氧量測不可混樣）」，溶氧量測建請於採樣計畫書依循採樣目的自行規劃。
步驟（四）3.停留約1分鐘，水流湍急時實務執行不易。	■參採 / 修正步驟（四）3. 停留約 1 分鐘（如水流湍急可適度調整停留時間）。

四、亞太環境科技股份有限公司
意見	本所回應
揮發性有機物採樣點可否在方法中載明「固定為河川中央」。	揮發性有機物採樣點建請於採樣計畫書依循採樣目的自行規劃。
湖泊水庫布點能否提供相關規範。	湖泊水庫布點建請於採樣計畫依循採樣目的自行規劃。
設備空白是否每一採樣點均執行。	設備空白須每一採樣點均執行，如使用一次式採樣設備，同一批號生產之採樣設備，經確認未受污染時，可不製備設備空白樣品。
採樣點水淺時可否用採樣勺。	表水採樣可使用四、採樣與設備（三）表層採樣器。