水中總硬度檢測方法—EDTA滴定法
# 中華民國95年7月21日環署檢字第0950058417號公告
# 自中華民國95年10月15日起實施
# NIEA W208.51A
一、方法概要
在含有鈣和鎂離子且pH值維持在10.0 ± 0.1的水溶液中，加入少量指示劑（如Eriochrome Black T或Calmagite）後，水溶液即呈酒紅色。若以乙烯二胺四乙酸（Ethylenediaminetetraacetic acid，簡稱EDTA）之二鈉鹽溶液滴定水溶液，至所有的鈣和鎂都被螯合時，溶液由酒紅色轉為藍色，即為滴定終點，由於水溶液中必須有微量鎂離子存在，指示劑才能在達到滴定終點時清楚且明顯的變色，因此為確保水溶液中含有足量鎂離子，必須先在緩衝溶液中添加微量EDTA之鎂鹽，再以樣品空白分析扣除此添加量。
## 二、適用範圍
本方法可適用於飲用水、地面水、地下水、家庭污水及放流水中總硬度之檢測。但若水樣中重金屬之濃度高於下述表一所列之濃度值時，則本方法不適用。為避免使用過高量之EDTA滴定溶液，高濃度之水樣得稀釋後檢測之。
## 三、干擾
有些金屬離子會使滴定終點褪色、不明顯或消耗EDTA，而造成干擾，因此滴定前加入特定的抑制劑，將可減少此干擾。例如抑制劑MgCDTA（五、（二）、3）能具選擇性與重金屬干擾物質產生螯合反應而釋放出鎂離子，在確認釋放出的鎂離子不會明顯增加總硬度之測值時，MgCDTA可用來替代其他有毒性或臭味之抑制劑。若重金屬或多磷酸鹽的濃度低於表一所示之濃度值時，可選用抑制劑Ι（五、（二）、1）或Ⅱ（五、（二）、2）作為抑制劑。【注意：氰化鈉（抑制劑Ｉ）有劇毒性，非必要時儘量以其他抑制劑替代。】
表一、各種抑制劑所容許干擾物質之最大濃度1
干擾物質	干擾物質之最大容許濃度（mg/L）
	抑制劑Ⅰ	抑制劑Ⅱ
鋁	20	20
鋇	※ 2	※
鎘	※	20
鈷	20以上	0.3
銅	30以上	20
鐵	30以上	5
鉛	※	20
錳（Mn2+）	※	1
鎳	20以上	0.3
鍶	※	※
鋅	※	200
多磷酸鹽		10

1、以25 mL水樣稀釋至50 mL為例。
2、若含本項干擾物質會高估硬度值。
（二）懸浮或膠體有機物質也會干擾滴定終點，可將25 mL或適量水樣在水蒸氣浴上蒸乾，然後在550 ℃之高溫爐中加熱至有機物質全部被氧化。將殘渣溶於20 mL 1 N鹽酸中，再以1N之氫氧化鈉溶液中和至pH 7，以蒸餾水稀釋至50 mL，冷卻至室溫，再依七、（二）之步驟進行檢測。
（三）當pH值超過某一程度時，可能造成碳酸鈣或氫氧化鎂沈澱和滴定終點之漂移，使所得的結果偏低。本方法須將pH控制在10.0 ± 0.1，須於加入緩衝溶液後5分鐘內完成滴定，以減少碳酸鈣沈澱之生成。
## 四、設備
（一）高溫爐：可加熱至550 ℃以上者。
（二）天平：可精秤至0.1 mg。
（三）pH計：可準確至小數點一位。
（四）滴定管。
（五）三角燒瓶：250 、500 mL或其他適當體積者。
## 五、試劑
（一）緩衝溶液
1、緩衝溶液Ｉ：溶解16.9 g氯化銨於143 mL濃氫氧化銨中，加入1.25 g EDTA之鎂鹽（市售品），以試劑水定容至250 mL。
2、緩衝溶液Ⅱ：如無市售EDTA之鎂鹽，可溶解1.179 g含二個結晶水之EDTA二鈉鹽（分析級）和0.780 g硫酸鎂（MgSO4．7H2O）或0.644 g氯化鎂（MgCl2．6H2O）於50 mL蒸餾水中，將此溶液加入含16.9 g氯化銨和143 mL濃氫氧化銨之溶液內，混合後以試劑水定容至250 mL。
    緩衝溶液Ｉ和Ⅱ應儲存於塑膠或硼矽玻璃容器內蓋緊，以防止氨氣散失及二氧化碳進入，保存期限為一個月。當加入 1 至 2 mL緩衝溶液於水樣中仍無法使水樣在滴定終點之pH為10.0 ± 0.1時，即應重新配製該緩衝溶液。
3、緩衝溶液Ⅲ：本緩衝溶液較緩衝溶液Ｉ無臭味且穩定，但因反應較慢，無法提供較佳之滴定終點。其配製方法係將55 mL濃鹽酸與400 mL試劑水混合後，在緩慢攪拌中加入300 mL 2-胺基乙醇（2-Aminoethanol），再加入5.0 g EDTA之鎂鹽，以試劑水定容至1 L。（註1）
（二）抑制劑：大多數之水樣不須使用抑制劑，若水樣中含干擾之離子時，則須加入適當之抑制劑，使滴定終點之顏色變化清楚而明顯。
1、抑制劑Ｉ：以緩衝溶液或0.1N之氫氧化鈉溶液調整酸性水樣至pH 6以上，加入0.250 g粉末狀之氰化鈉，再加入足量緩衝溶液以調整pH至10.0 ± 0.1。（注意：氰化鈉有劇毒性，非必要時應儘量以其他抑制劑替代；使用時必須特別小心，並避免加入酸性溶液以防劇毒性之氰化氫揮發出來。含氰化物之廢液應另外儲存處理。）
2、抑制劑Ⅱ：溶解5.0 g含九個結晶水之硫化鈉（Na2S．9H2O）或3.7 g含五個結晶水之硫化鈉（Na2S．5H2O）於100 mL試劑水中，因為此抑制劑會被空氣氧化而變質，須用橡皮塞塞緊以防止空氣進入，水樣中如有高濃度之重金屬存在，會與此抑制劑形成硫化物沈澱，而使滴定終點模糊。進行一般水樣測定（七、（二））時，若有干擾物質存在，可加入1 mL 抑制劑Ⅱ。
3、MgCDTA ：1,2-環己烷二胺基四乙酸之鎂鹽（Magnesium sal tof 1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid）：每100 mL水樣加入0.250 g Mg CDTA，使其完全溶解後，才加入緩衝溶液。市面上配好之緩衝溶液與抑制劑的混合物亦可使用，惟此類混合物在滴定時須能維持pH於10.0 ± 0.1，才可使水樣有明顯的滴定終點。
（三）指示劑：很多種指示劑溶液已被認同，如果分析者能證實它們可產生正確值時即可使用。一般而言，指示劑以使用少量而且可得到明顯之滴定終點為宜，其最佳濃度則由分析者自行決定。茲提供幾種液態指示劑供分析者參考（註2）：
1、Eriochrome Black T[1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-5-nitro-2-naphthol-4-sulfonic acid之鈉鹽]：溶解0.5 g乾燥粉末狀 Eriochrome Black T於100 g三乙醇胺（Triethanolamine）或2-甲氧基甲醇（2-Methoxymethanol）中，每50 mL被滴定溶液中加入2滴此指示劑。必要時可調整用量。（注意：為減少誤差，指示劑宜於使用前配製）
2、Calmagite[1-(1-hydroxy-4-methyl-2-phenylazo)-2-naphthol-4-sulfonic acid]：溶解0.1 g 乾燥粉末狀Calmagite於100 mL試劑水中，此水溶液呈穩定狀態，在滴定終點時，顏色的改變和Erichrome Black T一樣，且較靈敏些。每50 mL被滴定溶液加入1 mL此指示劑。必要時可調整用量。
（四）EDTA滴定溶液，0.01 M：
1、 加入3.723 g分析試藥級含二個結晶水之EDTA二鈉鹽於少量試劑水中，再以試劑水定容至1,000 mL，並依七、（二）之步驟，以標準鈣溶液標定之。
2、EDTA滴定溶液能自普通玻璃容器中萃取一些含有總硬度之陽離子，因此應貯存於PE塑膠瓶或硼矽玻璃瓶內，並定期做再標定。
（五）標準鈣溶液：秤取1.000 g一級標準品之無水碳酸鈣粉末，放入500 mL三角燒瓶中，緩緩加入1＋1鹽酸溶液至所有碳酸鈣溶解。加入200 mL蒸餾水，煮沸數分鐘以驅除二氧化碳，冷卻後加入幾滴甲基紅指示劑，以3 M氫氧化銨或1＋1鹽酸溶液調整至變色過程中的橙色。移入1 L量瓶中，以試劑水沖洗並定容至刻度，即得相當於1 mL含有1.00 mg碳酸鈣之標準鈣溶液。
（六）氫氧化鈉溶液，1N及0.1 N（或其它適當濃度）。
## 六、採樣及保存
取500 mL水樣，盛裝於玻璃或塑膠瓶中，添加硝酸使水樣之pH值小於2.0，並於7天內完成分析。
## 七、步驟
（一）污水、廢水及含有懸浮固體之水樣應以硝酸—硫酸消化法進行前處理，其步驟如下（註3）：
1、水樣混合均勻後，取25 mL或適量體積於燒杯中。
2、加入5 mL濃硝酸和一些沸石，於加熱板上加熱，緩慢沸騰，蒸發至15 至 20 mL。
3、加入5 mL濃硝酸和10 mL濃硫酸，於加熱板上蒸發至三氧化硫白色濃煙發生。
4、如溶液未澄清，則加入10 mL濃硝酸，重複蒸發至三氧化硫白煙發生。
5、繼續加熱以去除所有硝酸（可依溶液澄清且無棕色煙發生判斷）。在消化過程中，應注意勿使水樣完全蒸乾。
6、冷卻後以試劑水稀釋至50 mL，加熱至近乎沸騰，緩慢溶解可溶性鹽類，必要時以0.45 μm孔徑之濾膜（聚碳酸酯、醋酸纖維或同等級以上之材質）過濾，最後定容至50 mL，置於三角燒瓶，依下述七、（二）2 至 7之步驟繼續進行分析。
（二）一般水樣測定
1、取25 mL或適當體積水樣（EDTA滴定溶液之用量不超過15 mL為宜）置於三角燒瓶或其他適當容器內，以試劑水稀釋至50 mL。
2、加入1 至 2 mL緩衝溶液，使溶液之pH為10.0 ± 0.1，並於5分鐘內依下述步驟完成滴定。
3、加入2滴Eriochrome Black T 指示劑溶液或1 mL Calmagite指示劑溶液或適量乾燥粉末狀指示劑。
4、慢慢加入EDTA滴定溶液，並同時攪拌之，直至淡紅色消失。當加入最後幾滴時，每滴的間隔時間約為 3 至 5 秒，正常的情況下，滴定終點時溶液呈藍色。
5、滴定時如無法得到明顯之滴定終點顏色變化，即表示溶液中有干擾物質或者指示劑已變質，此時需加入適當之抑制劑或重新配製指示劑。
6、最好在日光或日光燈下滴定，因普通燈泡之燈光會使藍色滴定終點帶點紅色。
（三）低總硬度水樣之滴定（視檢測需求執行）：（低總硬度水樣係指經離子交換器之流出水、其他軟水或低總硬度之自然水，亦即總硬度低於5 mg/L者。）
1、取 100 至 1,000 mL水樣，置於三角燒瓶或其他容器。依比例加入較大量之緩衝溶液、抑制劑及指示劑（例如取100水樣分析時，可加入2至4 mL緩衝溶液及4滴Eriochrome Black T 指示劑溶液）。
2、使用一微量滴管慢慢加入EDTA滴定溶液滴定之。並同時以同體積之試劑水，進行空白試驗。
## 八、結果處理
總 size 12{ size 14{"硬度" \( "以碳酸鈣表示,mg/L" \) = { { size 14{A times B times "1000"}} over { size 14{V}} } }} {}
A：水樣滴定時所用EDTA溶液體積扣除空白分析所用EDTA溶液體積（mL）。
size 12{ size 14{"B：1" "." "00 mL EDTA 滴定溶液所對應之碳酸鈣亳克數" \( "mg" \) ={}}} {}
size 12{ { { size 14{"碳酸鈣標準溶液濃度" \( "mg/L" \) times 被"滴定之碳酸鈣標準溶液""取量""體積" \( "mL" \) }} over { size 14{"滴定碳酸鈣標準溶液所使用之EDTA溶液體積" \( "mL" \) times "1000"}} } } {}
V：水樣體積（mL）
## 九、品質管制
（一）空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次空白樣品分析，空白分析值應小於二倍方法偵測極限。（結果處理公式中A直接以水樣滴定時所用EDTA 溶液體積代入計算）
（二）重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次重複樣品分析，其相對差異百分比應在15% 以內。
（三）查核樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行一次查核樣品分析，回收率應在85 ～ 115% 範圍內。
（四）添加樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次添加樣品分析，其回收率應在80 ～ 120% 範圍內。
## 十、精密度及準確度
（一）一種由每公升含 108 mg鈣、 82 mg鎂、 3.1 mg鉀、19.9 mg鈉、 241 mg氯離子、 0.25 mg亞硝酸鹽氮、 1.1 mg硝酸鹽氮、 259 mg硫酸根離子和 42.5 mg 總鹼度（由碳酸氫鈉配製）所配製而成總硬度為 610 mg/L之合成水樣，經由56家美國實驗室以本方法進行檢驗，其相對標準偏差為 2.9 ％，相對誤差為 0.8 ％。
（二）國內單一實驗室分析總硬度為 610 mg/L之合成水樣，7重複分析之平均濃度為 606 mg/L，標準偏差為2 mg/L，相對標準偏差為 0.4 ％，相對誤差為1.0 ％；該實驗室分析自來水樣品，7重複分析之平均濃度為37.4 mg/L，標準偏差為 0.5 mg/L，相對標準偏差為1.4 ％，相對誤差為 2.7 ％。
（三）國內單一實驗室參加紐西蘭Telarc實驗室間盲樣比測之結果及該盲樣之有關資料如下表所示：
Telarc盲樣比測結果					國內單一實驗室分析結果(mg/L)
基質	實驗室數目	平均值(mg/L)	中間值(mg/L)	標準偏差(mg/L)	相對標準偏差(%)
地下水	33	63.8	63.6	2.6	4	63.2
地面水	35	52.0	51.3	2.9	6	51.3
肉類處理廠放流水	6	87.7	86.7	4.8	5	87.4
肉類處理廠放流水	6	73.8	73.2	3.4	5	74.5

資料來源：同本文之參考資料（三）
## 十一、參考資料
（一）American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 20th ed . , Method 2340 - HARDNESS, pp. 2 - 36 ～ 2 - 39, APHA , Washington ,D.C.,USA,1998.
（二）American Society for Testing and Materials.1989. Standard test method for hardness in Water. Annual Book of ASTM Standards,Vol.11.01,pp.170-172.ASTM,Philadelphia,Pennsylvania,USA.
（三）Telarc.1992.Telarc water test 9 to 13 consolidated summary. : Annual report 1991/92.Telarc,Auckland 5,New Zealand.

註1：水樣中必須有鎂離子存在時，滴定終點之顏色變化才會清楚而明顯。為確保鎂離子之存在，緩衝溶液之配製須添加少量EDTA之鎂鹽。
註2：為避免使用過量之指示劑，五.（三）1和2之指示劑均可以乾燥粉末狀使用。市面上已有這些指示劑和惰性鹽類之乾燥混合物，亦可使用。
註3：此消化步驟不適用於無機性固體。
註4：本檢驗相關之廢液，依一般無機廢液處理。