「環境檢測標準方法研商會」會議紀錄
1. 時間：中華民國110年9月6日（星期一）上午10時00分
2. 地點：視訊會議
3. 主席：翁副所長英明 紀錄：游廷華
4. 出（列）席單位及人員：詳如附件1。
5. 未出席單位：詳如附件2。
6. 主席致詞：（略）
7. 檢測方法研商結果：
方法名稱：
    1. 海事工程所需之磚石填料粒徑及雜質檢測方法(R223.00C)（草案）（第三組 黃豊文）
    2. 固體再生燃料採樣方法(NIEA M195.00C)（草案）（第五組 金孝義）
    3. 固體再生燃料中水分檢測方法(NIEA M214.00C)（草案）（第三組 郭季華）
    4. 固體再生燃料中灰分、可燃分檢測方法(NIEA M215.00C)（草案）（第三組 徐美榕）
    5. 固體再生燃料熱值檢測方法－彈卡計法(NIEA M216.00C)（草案）（第三組 郭季華）
    6. 固體再生燃料中硫、氯、氟及溴含量檢測方法(NIEA M217.00C)（草案）（第三組 葉玉珍）
    7. 固體再生燃料中元素檢測方法(NIEA M360.00C) （草案）（第三組 尤仁昶）
  1. 討論意見：
    1. 海事工程所需之磚石填料粒徑及雜質檢測方法(R223.00C)（草案）（第三組 黃豊文）
出席者意見：
  1. 本所第一組劉組長廣尉：
  1. 一、方法概要「…然後撿拾並收集無法懸浮及明顯非石質類之雜質…」，建議修改為「…然後撿拾並收集明顯非石質類之雜質…」。
  2. 六、（三）2. 「…取得試驗樣品及備品各一，重量不得小於 20 kg」，建議修改為「…取得試驗樣品及備品各一，縮分後樣品重量不得小於 20 kg」。
  3. 七、（三） 「樣品烘乾稱重後，先行撿拾並收集無法懸浮及明顯非石質類之雜質」，建議修改為「樣品烘乾稱重後，先行撿拾並收集明顯非石質類之雜質」。
  1. 本署廢棄物管理處（書面意見），下稱廢管處：
  1. 四、（三）「篩網：100 mm、50 mm 及 4.75 mm孔徑。」，建議修改為「篩網：100 mm、50 mm 、4.75 mm或其他規範指定孔徑」。
  2. 七、（一） 「試驗樣品分批通過孔徑為 100 mm 及 50 mm 之篩網…」，建議修改為「試驗樣品分批通過孔徑為 100 mm 、 50 mm或其他規範指定孔徑 之篩網…」。
本所回應：
1. 就本所第一組劉組長廣尉意見：參採辦理修正。
2. 就廢管處意見：參採辦理修正。
主席結論：請依書面及出席者意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
固體再生燃料採樣方法(NIEA M195.00C)（草案）（第五組 金孝義）
出席者意見：
本署環境督察總隊（書面意見），下稱督察總隊：
1. （七）步驟、（九）品質管制皆缺詳細敘述，由於SRF為較複雜組成之樣品，需有完整詳細之採樣流程，以確保取樣樣品之均勻性，以達到所得樣品數值具可參考價值。
2. 樣品保存說明應於檢測方法之儲存規定中明列，請參考EN 15442採樣方法之附件I之表I.2之不同分析項目之儲存要求。
3. （十）精密度與準確度，建議參考EN15442附錄K之完整說明，並詳細規定及明列各檢測項目精確度及再現性之要求細項。
本署廢管處（書面意見）：因SRF性質差異性大，建議說明優先以連續採樣之方式進行，採樣點則以SRF產線為優先，以增加樣品之統計代表性。（例：每日定時採樣或當日每隔20分鐘取樣1次）
本所第一組劉組長廣尉：請確認六、採樣與保存中（一）採樣6.中「並取10　kg以下樣品」之實際需要量與「現場進行破碎縮分有困難時，亦可於檢驗室內」之必要性。
本所回應：
就督察總隊意見：
1. 不參採。本方法草案中六、採樣與保存已有敘明如何採集具代表性樣品。
2. 不參採。本方法草案中已有敘明樣品保存及期限依各檢測方法之規定。
3. 不參採。各檢測項目之精密度與準確度已於各檢測方法中明列，本方法擬不重複呈現。
就廢管處意見：參採「優先以連續採樣方式」，另有關「採樣點則以SRF產線為優先」部分，因為連續採樣點已在SRF輸送帶上，故不參採。
就本所第一組劉組長廣尉意見：已請本所第三組協助提供所需之樣品量，並將「現場進行破碎縮分有困難時，亦可於檢驗室內」移至註3。
主席結論：請依書面及出席者意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
固體再生燃料中水分檢測方法(NIEA M214.00C)（草案）（第三組 郭季華）
出席者意見：
1. 本署廢管處（書面意見）：部分文字出現「固體生質燃料」，應修正為「固體再生燃料」，如水分檢測方法p.6。
2. 臺灣生質能技術發展協會（下稱生質協會）：三、（三）若為易氧化樣品，除建議在具氮氣環境烘箱中乾燥外，亦建議可在真空環境烘箱中乾燥。
3. 工業技術研究院（下稱工研院）：四、（三）標準篩，除列出篩網孔徑規格外，亦請增列網目數規格。
1. 本所回應：依廢管處書面及出席者意見修正。
2. 主席結論：請依書面及出席者意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
    1. 固體再生燃料中灰分、可燃分檢測方法(NIEA M215.00C)（草案）（第三組 徐美榕）
1. 本署廢管處（書面意見）：部分文字出現「固體生質燃料」，應修正為「固體再生燃料」，如灰分、可燃分檢測方法p.4第5行。
2. 出席者對方法內容均無意見。
3. 本所回應：依廢管處意見修正。
4. 主席結論：請依書面意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
    1. 固體再生燃料熱值檢測方法－彈卡計法(NIEA M216.00C)（草案）（第三組 郭季華）
出席者意見：
1. 本署廢管處（書面意見）：部分文字出現「固體生質燃料」，應修正為「固體再生燃料」，如熱值檢測方法 p.14。
2. 本署督察總隊（書面意見）：建議依 BS EN ISO 15400方法規定於方法中規定樣品需重複2次檢測 + 5個標準品，且須加測H、C、SO42-、NO3-。
3. 本所翁副所長英明：因本方法與「初級固體生質燃料發熱量檢測方法－彈卡計法」草案內容相當類似，請參考環境檢測標準方法審議會第345次會議中，審查初級固體生質燃料發熱量檢測方法－彈卡計法草案時之委員建議修訂。
本所回應：
1. 就督察總隊意見：本方法草案皆依 BS EN 15400 原文參考資料，每個樣品執行2重複分析，彈卡計校正亦執行5個標準品測試，包含酸及硫修正時量測 SO42-、NO3- 之方式，同時規範若需測定淨熱值，須加測C、H、N等元素含量。
2. 就廢管處及出席者意見：參採辦理修正。
主席結論：請依書面及出席者意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
    1. 固體再生燃料中硫、氯、氟及溴含量檢測方法(NIEA M217.00C)（草案）（第三組 葉玉珍）
出席者意見：
本署廢管處（書面意見）：
1. 第5頁初始校正，需以固體生質燃料進行重複分析，此方法適用於固體再生燃料，建議修正為固體再生燃料。
2. 品質管制之樣品重複分析，樣品回收率為80 ~ 120 %，相對誤差百分比為20 %，而EN15408原文提及之樣品回收率為90 ~ 110 %，偏差為10 % 以內，因SRF性質差異性較大，建議使用 10 % 為品質管制之標準。
1. 本署督察總隊（書面意見）：建議依據原文BS EN 15408增列樣品需重複次數（例9重複），以確保數據之品質。
2. 生質協會：因使用元素分析儀取樣量少，實驗室須增購設備研磨至0.25 mm，會增加設備購置成本，建議放寬粒徑維持1 mm，並進行9重複分析及刪除離群之數據後，以平均值出具報告。
本所回應：
就廢管處意見：
1. 市售還找不到固體再生燃料有標示含硫及氯含量的參考物質，檢量線確認改為比照檢量線，以參考物質執行。另試劑（八）參考物質修正為使用具類似於固體再生燃料特性之物質。
2. 樣品消化後以離子層析法(IC)分析，故重複樣品及查核樣品分析允收標準同時比照IC法。
1. 就督察總隊意見：使用自動分析設備分析，因樣品取樣量少，可以藉由減小粒徑及以達到均質化，9重複耗費大量檢測成本，考量SRF樣品特性及參考原文以三重複進行檢量線查核方式，每個樣品進行三重複分析。另在方法四、設備與材料增列（八）減積設備：使用自動分析設備分析之樣品，參考「固體再生燃料中水分檢測方法 (NIEA M214.0)」四（二）之設備將樣品再減積至適當粒徑。
2. 就生質協會意見：自動分析設備因取樣量少，樣品研磨如果不夠細的話，9重複分析亦無法達到品質管制要求。考量SRF樣品特性及參考原文以三重複進行檢量線查核方式，每個樣品進行三重複分析。
主席結論：請依書面及出席者意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
    1. 固體再生燃料中元素檢測方法(NIEA M360.00C)（草案）（第三組 尤仁昶）
1. 出席者對方法內容均無意見。
2. 主席結論：請提送環境檢測標準方法審議會審議。
1. 臨時討論事項：（無）
2. 會議結論：
本次會議討論之方法草案提送環境檢測標準方法審議會審議。
散會：上午11時30分。
附件1 環境檢測標準方法研商會出席單位
單位	姓名
臺灣生質能技術發展協會	蔡靜宜、張家驥
中華民國環境檢驗測定商業同業公會	陳育錚
嘉鋒環境科技股份有限公司	劉浩
精準環境股份有限公司	許崇仁
正修學校財團法人	謝雨靜、朱韻璇、林坤輝
工業技術研究院	廖婉君
環興科技股份有限公司	藍文忠
臺南市政府環境保護局	陳佳芸
本署廢棄物管理處	顏維志
本署環境督察總隊	(請假)
本署法規委員會	(請假)
本署環境督察總隊北區環境督察大隊	(請假)
本署環境督察總隊中區環境督察大隊	(請假)
本署環境督察總隊南區環境督察大隊	(請假)
環境檢驗所	李長平、劉廣尉、顏振華、楊喜男、郭季華、李秋萍、郭淳語、吳婉怡、黃豊文、金孝義、任怡芃

附件2 環境檢測標準方法公聽會暨研商會未出席單位總表
立法院社會福利及衛生環境委員會委員(不排序)
立法院社會福利及衛生環境委員會	立法委員陳瑩國會辦公室
立法委員陳玉珍國會辦公室	立法委員吳玉琴國會辦公室
立法委員邱泰源國會辦公室	立法委員洪申翰國會辦公室
立法委員徐志榮國會辦公室	立法委員張育美國會辦公室
立法委員莊競程國會辦公室	立法委員黃秀芳國會辦公室
立法委員楊曜國會辦公室	立法委員廖國棟國會辦公室
立法委員蔣萬安國會辦公室	立法委員賴香伶國會辦公室
直轄市及各縣市環境保護局
基隆市政府環境保護局	嘉義市政府環境保護局
臺北市政府環境保護局	嘉義縣政府環境保護局
新北市政府環境保護局	臺南市政府環境保護局
桃園市政府環境保護局	高雄市政府環境保護局
新竹市政府環境保護局	屏東縣政府環境保護局
新竹縣政府環境保護局	宜蘭縣政府環境保護局
苗栗縣政府環境保護局	花蓮縣政府環境保護局
彰化縣政府環境保護局	臺東縣政府環境保護局
南投縣政府環境保護局	澎湖縣政府環境保護局
雲林縣政府環境保護局	金門縣政府環境保護局
屏東縣檢驗中心	福建省連江縣政府環保局
本署許可環境檢驗測定機構(不排序)
九連環境開發股份有限公司	芃展環境股份有限公司
亞太環境科技股份有限公司	財團法人農業工程研究中心
松喬環保科技股份有限公司	仲禹工程顧問股份有限公司
瑩諮科技股份有限公司	台境企業股份有限公司
衛宇檢驗科技股份有限公司	兆鼎檢驗科技有限公司
上準環境科技股份有限公司	婕克環境科技有限公司
精湛檢驗科技股份有限公司	嘉興環境科技有限公司
中環科技事業股份有限公司	大杰環境科技股份有限公司
財團法人中興工程顧問社	睿科國際股份有限公司
汎美檢驗科技有限公司	業興環境科技股份有限公司
佳美檢驗科技股份有限公司	金棠科技股份有限公司
台灣糖業股份有限公司	淇荃環保科技有限公司
台灣檢驗科技股份有限公司	綠山林開發事業股份有限公司
道濟製藥廠股份有限公司	佶川環境科技有限公司
財團法人元智大學	玉山環境科技有限公司
琨鼎環境科技股份有限公司	慧群環境科技股份有限公司
台灣電力股份有限公司	日揚環境工程有限公司
國巨股份有限公司楠梓分公司	新野科技股份有限公司
三普環境分析股份有限公司	泰禾美實業股份有限公司
景泰順檢驗股份有限公司	雄藝環境科技有限公司
南台灣環境科技股份有限公司	昆言企業股份有限公司
新美檢驗科技有限公司	榮工大發環保股份有限公司
台宇環境科技股份有限公司	惠民實業股份有限公司
建利環保顧問股份有限公司	金門縣自來水廠
安美謙德環保股份有限公司	廣大地環境科技股份有限公司
台灣鉅邁股份有限公司	經濟部加工出口區管理處
屏東縣動物防疫所	國立臺灣海洋大學
清華科技檢驗股份有限公司	捷博科技股份有限公司
臺北自來水事業處	財團法人中山醫學大學
財團法人台灣農畜發展基金會	山林水環境工程股份有限公司
華穎環境科技顧問股份有限公司	裕山環境工程股份有限公司
財團法人石材暨資源產業研究發展中心	勁原環境科技股份有限公司
陸軍化生放核訓練中心	威龍聯合服務有限公司
長榮空廚股份有限公司	中欣行股份有限公司
台技水質環保科技檢驗股份有限公司	高誠環保科技有限公司
經濟部水利署國立成功大學水工試驗所	建元環保科技有限公司
東典環安科技股份有限公司	榮讚環境科技有限公司
國軍高雄總醫院	群和環安有限公司
輝揚環境檢測股份有限公司	昇洋環境科技股份有限公司
財團法人成大研究發展基金會	國軍花蓮總醫院
台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司	開騰環保科技有限公司
經濟部工業局工業區環境保護中心	威騰有限公司
台灣塑膠工業股份有限公司麥寮分公司	晶允檢驗科技有限公司
柏新科技股份有限公司	泓景環保科技股份有限公司
大同股份有限公司	高宇鑫國際企業有限公司
台美檢驗科技股份有限公司	三軍總醫院松山分院
東昌環境工程股份有限公司	台灣思百吉股份有限公司
玉群環境科技有限公司	洋聲股份有限公司
森品環境科技股份有限公司	山隆通運股份有限公司
永益資訊有限公司	國軍臺中總醫院
環保團體及婦女團體(不排序)
高雄市綠色協會	台灣蠻野心足生態協會
台南市環境保護聯盟	台灣發展研究協會
中華民國環境工程學會	台灣環保技術交流協會
中華民國永續發展學會	雲林縣環境保護聯盟
桃園市環境保護協會	雲林縣野鳥學會
台灣環境資源永續發展協會	中華室內環境檢測協會
台灣環境與資源保育學會	財團法人婦女新知基金會
台灣勞工陣線協會	財團法人清潔生產與區域發展基金會
財團法人環境品質文教基金會	財團法人主婦聯盟環境保護基金會
中華民國廢機動車輛資源回收協會	財團法人婦女權益促進發展基金會
中華民國振動與噪音工程學會	中華民國社區產業永續發展協會
外國商會在台組織(不排序)
歐洲在台商務協會	台北市英僑商務協會
法國工商會	德國工商總會駐台商會
台北市瑞典商會	台北美國商會
台中美國商會	高雄美國商會
台灣加拿大商會	台北市澳洲紐西蘭商會
台灣以色列商業文化促進會	台北市日本工商會
馬來西亞商業及工業協會	臺北市香港商業協會