空氣採樣類：A
1、空氣採樣項目：A1（ A1-1排放管道、 A1-2非排放管道） / 2、空氣自動檢測項目：A3 / 3、噪音檢測項目：A4 / 4、振動檢測項目：A7 / 5、其他列舉項目： / （1）排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（NIEA A101.7××）：A1-1 / （2）空氣中粒狀污染物高量採樣法：A2 / （3）揮發性有機化合物洩漏測定方法（NIEA A706.7××）：A5 / （4）排放管道中總有機氣體檢測方法－火燄離子化分析儀 / （NIEA A433.7××）：A6 / （5）加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測：A5 / （6）加油站油氣管線液體阻塞檢測：A5 / （7）加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測：A5 / （8）室內空氣中細菌、真菌濃度檢測：A8 / （9）廢水處理池逸散揮發性有機化合物採樣：A9 / （10）餐飲業氣罩集氣流速測量採樣：A10

無機檢測類：I
1、重量法項目（包括油脂）：I1-1 / 2、滴定法項目（包括DO/BOD/COD）：I1-2 / 3、濁度法項目：I1-3 / 4、比色法項目：I1-4 / 5、分光光度計法項目：I1-4 / 6、離子層析法項目：I1-5 / 7、電極法項目：I1-6 / 8、導電度計法：I1-7 / 9、臭氣及異味官能測定項目（含水中臭度）：I1-8 / 10、水溫檢測：I1-9 / 11、總有機碳檢測方法（NIEA W530.5××）：I1-10 / 12、水量量測：I1-11 / 13、單軸抗壓 ：I1-12 / 14、廢棄物對鋼腐蝕速率：I1-13 / 15、廢棄物閃火點：I1-14 / 16、原子吸收光譜法項目：I2 / 17、感應耦合電漿原子發射光譜法項目：I3 / 18、感應耦合電漿原子發射光譜/質譜法項目：I4 / 19、微生物檢測項目：I5-1 / 20、飲用水水質採樣：I5-2 / 21、石油產品含硫量檢測：I6 / 22、土壤採樣：I7 / 23、廢棄物採樣：I7 / 24、地下水採樣：I8 / 25、石綿檢測項目：I9 / 26、環衛用藥（無機項目）：I10 / 27、事業放流水採樣：I11 / 28、底泥採樣：I12 / 29、冷卻系統水中揮發性有機物採樣：I13 / 30、X-射線螢光光譜儀：I14 / 31、吸收法：I15 / 32、元素分析儀法項目：I16 / 33、石油產品之雷氏蒸氣壓檢測：I17 / 34、石油產品之蒸餾率檢測：I18 / 35、車用汽、柴油密度檢測方法：I19 / 36、彈卡計法：I20 / 37、化學物質採樣：I21 / 38、一氧化二氮檢測：I22 / 39、初級固體生質燃料採樣：I23 / 40、一氧化二氮中二氧化硫檢測：I24 / 41、河川、湖泊及水庫水質採樣：I25

有機檢測類：O
1、氣相層析法檢測項目：VOC：O1-1、BNA：O1-2、油品：O1-3、 其他：O1- 4 / 2、氣相層析/質譜法檢測項目：VOC：O2-1、BNA：O2-2、其他：O2-3 / 3、高效液相層析法檢測項目：油品：O3-1、其他：O3-2 / 4、傅氏轉換/紅外光譜法檢測項目：O4 / 5、重量法項目：O8