環境用藥過氧化氫檢測方法—滴定法
中華民國109年4月7日環署授檢字第1091001535號公告
自中華民國109年7月15日生效
NIEA D436.20B
一、方法概要
樣品於酸性溶液中以高錳酸鉀 (KMnO4) 溶液滴定，高錳酸根與過氧化氫進行氧化還原反應（註 1），當達到滴定終點，過量之高錳酸根使溶液形成淡粉紅色，由滴定量即可求得樣品中過氧化氫含量。
二、適用範圍
本方法適用於環境用藥樣品中過氧化氫含量檢測，適用濃度範圍0.25 % (w/w) 到70 % (w/w)。
三、干擾
在酸性條件下，可被高錳酸鉀氧化的物質（如氯離子）會產生干擾。
四、設備與材料
（一）天平：可精稱至 0.1 mg。
（二）加熱裝置。
（三）滴定裝置：最小刻度至 0.05 mL 之滴定管、電子滴定管或自動滴定儀。
（四）玻璃定量瓶。
（五）燒杯、三角錐瓶。
（六）乾燥器。
（七）磁石、磁攪拌器。
五、試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，否則必須至少為試藥級。
（一）試劑水：不含待測物之去離子水或市售純水。
（二）濃硫酸：不含還原物質，測試方法為加 2 滴高錳酸鉀溶液於濃硫酸中，淡粉紅色至少維持30分鐘以上。
（三）硫酸溶液，1+3：緩緩將 1 份濃硫酸加至 3 份體積之試劑水中。
（四）草酸鈉標準溶液，0.05 M：溶解 6.700 g 草酸鈉 (Na2C2O4)(純度 ≧ 99.9%，先在 105℃ 至 110℃ 烘乾 2 小時），再定容至 1 L。
（五）高錳酸鉀滴定溶液，0.02 M ：可使用市售滴定溶液或按照下述任一方式配製，至少每2週或使用前標定一次。
1.溶解 3.2 g 高錳酸鉀於 1 L 試劑水中（或依比例配製適量體積），貯存於附有玻璃瓶蓋之棕色玻璃瓶中，至少靜置 1 週後，小心倒出或以吸量管吸取上層澄清液，勿使沈澱物質受到攪動。
2.溶解 3.2 g 高錳酸鉀於 1 L 試劑水中（或依比例配製適量體積），和緩煮沸 1 小時至 2 小時，置於暗處冷卻，隔夜後以玻璃過濾器過濾之（過濾前後不可水洗），濾液貯存於附有玻璃瓶蓋之棕色玻璃瓶中。
標定方法：
取 10.0 mL 0.05 M 草酸鈉標準溶液，稀釋至50 mL，加入10.0 mL 1＋3 硫酸溶液，加熱至 90℃ 至 95℃，攪拌並以高錳酸鉀滴定溶液滴定至淡粉紅色滴定終點，顏色至少維持 30 秒。另以試劑水進行空白實驗。

A：高錳酸鉀滴定溶液莫耳濃度 (M)
B：標定時高錳酸鉀滴定溶液消耗體積 (mL)
C：空白實驗高錳酸鉀滴定溶液消耗體積 (mL)
六、採樣與保存
採取足夠供檢測及保存之樣品量。樣品為包裝完善且密封完整之環境用藥成品時，則以原包裝在室溫保存。
七、步驟
（一）稱取 1 mL（精稱至 0.1 mg）樣品於適當容器中（此體積係以市售標示 30 % 過氧化氫為例，如為其他濃度，依比例增減體積）。
（二）將上述樣品，以試劑水洗入含有 5 mL 試劑水之 200 mL 定量瓶中，定容至標線。
（三）在含有 50 mL 1＋3 硫酸溶液之三角錐瓶中，加入上述稀釋樣品 10 mL，過程中持續攪拌。
（四）以0.02 M 高錳酸鉀滴定溶液滴定至淡粉紅色滴定終點，顏色至少維持 30 秒，記錄高錳酸鉀滴定溶液消耗量。
（五）使用 10 mL 試劑水依同樣步驟做空白實驗。
八、結果處理
每個樣品均須執行重複樣品分析，以平均值出具報告。
樣品中過氧化氫含量 % (w/w)＝
A：樣品高錳酸鉀滴定溶液消耗體積 (mL)
B：空白實驗高錳酸鉀滴定溶液消耗體積(mL)
M：高錳酸鉀滴定溶液莫耳濃度 (M)
W：精稱原液樣品之重量(g)
九、品質管制
（一）空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次空白樣品分析，空白樣品分析值（高錳酸鉀滴定溶液消耗體積）應小於等於 0.1 mL。
（二）重複樣品分析：每樣品均執行二重複樣品分析，其相對差異百分比應在 5% 以內。
十、精密度與準確度
單一實驗室以市售過氧化氫樣品進行重複分析，結果如附表。
十一、參考資料
（一）中華民國國家標準 CNS 1748 K7249，1994。
（二）Hydrogen Peroxide for Industrial Use Determination of Hydrogen Peroxide Content Titrimetric Method, CEFIC PEROXYGENS H2O2 AM-7157, Mar 2003 .
（三）USP technologies Permanganate Titration Hydrogen Peroxide .
（四）Determination of Hydrogen Peroxide Concentration(20% to70%)
https://www.solvaychemicals.us.

註1：高錳酸鉀滴定反應式
2 KMnO4 + 5 H2O2 + 3 H2SO4 →2 MnSO4 + 8 H2O + 5 O2 + K2SO4
註2：本檢測廢液，依一般無機廢液處理原則處理。

   附表 市售樣品重複分析精密度
市售過氧化氫	分析結果 / （%）	相對標準偏差 / （%）
樣品A	30.01	0.354
	30.20
	30.33
	30.23
	30.26
樣品B	4.11	0.633
	4.09
	4.11
	4.15
	4.07