水量測定方法—流量計法
中華民國93年6月16日環署檢字第0930042704C號公告
自中華民國93年9月15日起實施
NIEA W023.51C
一、方法概要
流量計法係在水道和管路中裝置流量計測定其流量。
二、適用範圍
本方法適用於水道和管路流量之測定。
三、干擾
略
四、設備與材料
流量計：依測定水量範圍和測定場所情況，選擇適當之流量計。
五、試劑
略
六、採樣及保存
略
七、步驟
（一）流量計使用前，應先依說明書校正之。
（二）校正後，依說明書操作之。
八、結果處理
略
九、品質管制
略
十、精密度與準確度
略
十一、參考資料
日本規格協會（JIS），公害關係，工業用水、工場排水之試料採取方法，K0094，pp.250～259，1991。