廢棄物及底泥中金屬檢測方法－酸消化法
中華民國105年8月23日環署檢字第1050066995號公告
自中華民國105年12月15日生效
NIEA M353.02C
一、方法概要
取代表性樣品1 ~ 2 g，經添加硝酸、過氧化氫及鹽酸進行迴流消化，最後稀釋至適當體積，以石墨爐式原子吸收光譜儀（GFAA）、感應耦合電漿質譜儀（ICP-MS）、火焰式原子吸收光譜儀（FLAA）或感應耦合電漿原子發射光譜儀（ICP-AES）分析。
二、適用範圍
本方法適用於廢棄物及底泥中鋁、銻、鋇、鈹、鈣、鎘、鉻、鈷、銅、鐵、鉛、鎂、錳、鉬、鎳、鉀、銀、鈉、鉈、釩、鋅、砷、硒等金屬檢測。本方法為強酸消化，在環境中可供利用的元素大多可被溶解，但鍵結在矽酸結構內的元素，在環境中不具溶解性及移動性，通常不易被本消化程序所溶解。對大部分的樣品而言本方法並不是全量消化，若需全量消化則需使用含氫氟酸之微波消化法。
含上述所列元素的樣品，經由本方法處理後，只要其檢測值高於儀器之偵測極限，皆可用上述儀器分析，且其他替代方法有科學上驗證及可符合品質管制標準，在提出適當證明結果後也可採用之。若為非上述所列之金屬或其他基質，經本方法操作驗證後之濃度值可符合要求的程度，亦可採用本方法分析之。
三、干擾
樣品之分析條件可能會隨基質而異，所以必須進行樣品添加分析及選用適當參考標準品，以確認本方法之適用性。鹽酸可能會造成GFAA或ICP-MS檢測時的干擾，一般儀器可以提供克服干擾之對策，詳細作法請參看本署公告之最新檢測方法。
四、設備與材料
  （一）木槌。
（二）標準篩：2 mm（10 mesh）、0.150 mm（100 mesh）。
（三）研磨器：以瑪瑙、氧化鋯或其他不干擾分析的材質製成。可將乾燥底泥等樣品研磨至粒徑小於 0.150 mm且容易清理者。
（四）消化瓶（Digestion Vessels）：250 mL。
（五）蒸氣回收裝置（如有稜紋之錶玻璃、適當之迴流裝置或適當之溶劑處理系統）。
（六）乾燥設備：烘箱（能控溫在 30 ± 4℃ 者）或冷凍乾燥器。
（七）溫度測量裝置：至少能精確量測至125℃（如溫度計、紅外線感應器、熱電偶）。
（八）濾紙：Whatman No.40或同級品。
（九）分析天平：能精稱至0.01g者。
（十）熱源：可調式並能維持在設定溫度（電熱板、塊狀消化器或微波等）。
（十一）漏斗。
（十二）量筒或可測量體積之設備。
（十三）量瓶：100 mL。
五、試劑
檢測時使用的試劑除非另有說明，否則必須是分析試藥級。若須使用其他等級試藥，在使用前必須要確認該試劑的純度足夠高，使檢測結果的準確度不致降低。
（一）試劑水：比電阻 ≧ 16 MΩ–cm 之純水。
（二）濃硝酸。
（三）硝酸（1：1）：加入 500 mL 濃硝酸於 400 mL 試劑水中，以試劑水稀釋至 1 L。
（四）濃鹽酸。
（五）過氧化氫（30%）。
六、採樣與保存
（一）樣品採集必須視樣品種類，分別依據「事業廢棄物採樣方法(NIEA R118)」、「底泥採樣方法（NIEA S104）」或其他相關規定執行，所採集樣品必須具有代表性。
（二）所有盛裝樣品的容器必須使用沒有污染的塑膠或玻璃容器。
（三）底泥樣品之預處理方式係將樣品放置於乾淨器皿中，以自然風乾（約需 7 至 10 天）、30 ± 4℃ 之烘箱烘乾或冷凍乾燥等方式乾燥。乾燥過程視需要偶而將團粒剝散，以免底泥因脫水而緊密膠結。乾燥完成後，以木鎚打碎，使其全部通過 2 mm（10 mesh）標準篩，再充分混合均勻裝入樣品瓶中。
七、步驟
（一）廢棄物樣品混合使達到均勻，廢棄物樣品一般以總量樣品進行消化，無需計算含水率，如有測定含水率需要，可使用本署公告之「事業廢棄物水分測定方法－間接測定法（NIEA R203）」；底泥樣品為使其均勻化、增加表面積及提高反應效率，應再研磨樣品使通過0.150 mm（100 mesh）篩網，底泥樣品需使用「土壤及底泥水分含量測定方法－重量法（NIEA S280）」，測定樣品中水分含量，以備乾基表示濃度之計算。
（二）另取 1 ~ 2 g已均勻化樣品，精稱至 0.01 g，將樣品放入消化瓶。對於含有大量液體的廢棄物樣品，只要能消化完全則可用較多量之樣品。
（三）加入10 mL（1：1）硝酸於樣品中混合均勻，蓋上錶玻璃或蒸氣回收裝置。樣品加熱至 95 5℃，在不沸騰狀況下迴流 10至15 分鐘。待冷卻後再加入 5 mL 濃硝酸，蓋上錶玻璃，再迴流 30 分鐘。如果有棕色煙霧產生，顯示樣品被硝酸氧化，重複此步驟（加入 5 mL 濃硝酸）直至無棕色煙霧出現。利用有稜紋之錶玻璃或蒸氣回收裝置，在不沸騰狀況下使溶液蒸發至約 5 mL 或保持在 95  5℃樣品不沸騰的狀況下加熱 2 小時。
注意：另一替代方法，以直接能量加熱裝置（如微波）消化樣品：加入 10 mL（1：1）硝酸混合均勻，加熱樣品至 95  5℃，在95  5℃及樣品不沸騰狀況下迴流 5 分鐘。樣品冷卻 5 分鐘後，加入 5 mL 濃硝酸，樣品加熱至 95  5℃，再迴流 5 分鐘。如果有棕色煙霧產生，顯示樣品被硝酸氧化，重複此步驟（加入 5 mL 濃硝酸）直至無棕色煙霧出現。使用蒸氣回收裝置，加熱樣品至95  5℃，並在95 5 ℃樣品不沸騰狀況下迴流 10 分鐘。
（四）將上述迴流後之樣品冷卻，加入 2 mL 水及 3 mL 30% 過氧化氫，蓋上錶玻璃或蒸氣回收裝置後，緩慢加熱進行氧化反應。此步驟需小心操作，勿使激烈之冒泡現象發生，以免樣品漏失。加熱直到冒泡平息後，冷卻消化瓶。繼續加入 30% 過氧化氫，每次 1 mL，加熱直至冒泡減至最低程度或樣品的外觀不再改變為止。全部所加入 30% 過氧化氫之總體積勿超過 10 mL。蓋上有稜紋之錶玻璃或蒸氣回收裝置後，繼續加熱內含酸-過氧化氫之樣品消化液，直到體積降至大約 5 mL 止或保持於95  5℃ 和樣品不沸騰狀況下加熱 2 小時。
注意：另一替代方法，為以直接能量加熱裝置（如微波）消化樣品：樣品冷卻5分鐘後，緩慢加入 10 mL 30% 過氧化氫，此步驟需小心操作，勿使激烈之冒泡現象發生，以免樣品漏失。於6分鐘內加熱樣品至95  5℃，在95  5℃樣品不沸騰狀況下加熱 10 分鐘。
（五）再加入 10 mL 濃鹽酸於消化液中，蓋上錶玻璃或蒸氣回收裝置後，將樣品加熱至95  5℃，在95  5℃樣品不沸騰狀況下加熱迴流 15 分鐘。
注意：另一替代方法，以直接能量加熱裝置（如微波）消化樣品：加入 5 mL 鹽酸和 10 mL 水於消化液中，加熱至95  5℃，在95  5℃樣品不沸騰狀況下加熱迴流 5分鐘。
（六）待冷卻後以試劑水稀釋定容至 100 mL，使用Whatman No.40 濾紙（或同級品）過濾或離心方式，取澄清消化液儀器分析。
（七）消化液分析
1、使用FLAA及GFAA分析，參見本署公告之「火焰式原子吸收光譜法（NIEA M111）」及「石墨爐式原子吸收光譜法（NIEA M113）」。
2、ICP-AES及ICP-MS分析，參見本署公告之「感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）」及「感應耦合電漿質譜儀法（NIEA M105）」。
八、結果處理
（一）廢棄物中金屬濃度以原（濕基）樣品計算。
size 12{"廢棄物樣品中金屬濃度" left ( ital "mg"/ ital "kg" right )= { {A times V} over {S} } } {} 其中：A =儀器測得處理後之樣品金屬濃度（mg/L），如有稀釋則需乘以稀釋倍數
V =處理後樣品之最終體積（mL）
S =樣品重（g）
（二）底泥中金屬之濃度以乾基樣品計算，應進行水分含量校正。
size 12{"底泥樣品中金屬濃度" left ( ital "mg"/ ital "kg" right )= { {A times V} over {S left ( { {100} over {"100"+ W_{H_{2}O}} } right )} } } 其中：A =儀器測得處理後之樣品金屬濃度（mg/L），如有稀釋則需乘以稀釋倍數
V =處理後樣品之最終體積（mL）
S =樣品重（g）
WH2O =底泥樣品之水分含量（%），計算方式詳見NIEA S280
九、品質管制
每批或每10個樣品（底泥為20個）至少需執行1個空白樣品、重複樣品、查核樣品及添加樣品分析。
十、精密度與準確度
表一為實驗室分析NIST標準參考品的結果。標準品是在大氣壓下微波消化及熱板消化之分析。
十一、參考資料
U.S. EPA. Test Methods for Evaluating Solid Wastes Physical / Chemical Methods,SW-846 3rd Ed.,Acid Digestion of Sediments, Sludges,and Soils,Method 3050B,1996.
註 1：本方法消化過程應在排氣櫃中操作處理。
註 2：本檢測方法產生之廢液，依一般重金屬廢液處理原則處理。
註 3：本方法引用之行政院環境保護署公告方法之內容及編碼，以最新公告者為準。
表一 使用本方法分析NIST標準參考物質2704河川底泥之結果
元素	大氣壓下微波消化（mg/kg）		熱板消化（mg/kg）	NIST全量消化確認值（mg/kg）
	溫度控制（電子球）	溫度控制（IR感應）
Cu	89 ± 1	98 ± 1.4	100 ± 2	98.6 ± 5.0
Pb	145 ± 6	145 ± 14	146 ± 1	161 ± 17
Zn	411 ± 3	405 ± 14	427 ± 5	438 ± 12
Cd	3.5 ± 0.66	3.7 ± 0.9	--	3.45 ± 0.22
Cr	79 ± 2	85 ± 4	89 ± 1	135 ± 5
Ni	36 ± 1	38 ± 4	44 ± 2	44.1 ± 3.0