「環境檢測標準方法研商會」會議紀錄
1. 時間：中華民國110年7月27日（星期二）上午10時00分
2. 地點：視訊會議
3. 主席：李主任秘書長平代 紀錄：游廷華
4. 出（列）席單位及人員：詳如附件1。
5. 未出席單位：詳如附件2。
6. 主席致詞：（略）
7. 檢測方法研商結果：
  1. 方法名稱：
1. 空氣中氟化氫檢測方法—試劑水吸收／離子層析儀電導度偵測器法(NIEA A457.10B)（草案）（第二組 潘銓泰）
2. 空氣中氯化氫等檢測方法—濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法(NIEA A456.10B)（草案）（第二組 潘銓泰）
3. 空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—離子層析儀／電導度偵測器法(NIEA A425.71C)（草案）（第二組 林志鴻）
4. 排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法(NIEA A723.75B)（草案）（第二組 蘇育德）
5. 化學物質檢測方法—無機類定性及定量分析法(NIEA T102.12C)（草案）（第三組 王弟文）
6. 化學物質檢測方法—有機類定性及定量分析法(NIEA T101.12C)（草案）（第四組 廖儀如）
  1. 討論意見：
    1. 空氣中氟化氫檢測方法—試劑水吸收／離子層析儀電導度偵測器法(NIEA A457.10B)（草案）（第二組 潘銓泰）
      出席者對方法內容均無意見。
    2. 空氣中氯化氫等檢測方法—濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法(NIEA A456.10B)（草案）（第二組 潘銓泰）
佶川環境科技有限公司：
  1. 建議標題名稱能將溴化氫與硝酸列入。
  2. 九、品質管制（六）添加樣品分析︰…。添加之待測物標準品應添加於改質濾紙上。因採樣後之改質濾紙樣品須經前處理後方能上機分析出樣品濃度。而添加樣品分析若須將標準品添加於改質濾紙上，如何同時執行待測樣品及添加樣品之前處理？
  3. 添加分析所能使用之樣品量僅剩幾毫升，依添加體積以小於2 % 原樣品體積為原則，則添加體積會很小（約100 μL），而導致較大誤差，建議放寬品管範圍。
本所回應：
1. 參考本所其他方法標題名稱命名方式，多項待測物僅列第一種（氯化氫係依固定污染源管制標準附表一序列優先排序），故不參採。
2. 考量實際操作狀況，九、品質管制（六）添加樣品分析刪除「添加之待測物標準品應添加於改質濾紙」一段文字，並於（五）查核樣品分析增加「其執行方式為添加待測物標準品於另張空白改質濾紙上，待乾燥後同樣品進行前處理及分析」。
3. 將考量所內品質管制規範並提方法會討論。
主席結論：請依出席者意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
    1. 空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—離子層析儀／電導度偵測器法(NIEA A425.71C)（草案）（第二組 林志鴻）
1. 上準環境科技股份有限公司（以電子郵件提供）：四、設備與材料（二）分析設備 3.預分離管柱針對此所提到「預分離管柱」，詢問儀器廠商〔Dionex(Thermo Fisher)〕 廠商表示已無生產，目前無人使用（舊儀器時代的產品），可否在「預分離管柱」後加註「選用」。
2. 本所回應：參採，內容修正為「四、設備與材料（二）分析設備 3. 預分離管柱（選用）：Dionex MFC-1（Removal of transition metals from high-pH eluents,內徑 3 mm, 長度 27 mm）或同級品」。
3. 主席結論：請依出席者意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
    1. 排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法(NIEA A723.75B)（草案）（第二組 蘇育德）
出席者意見：
東典環安科技股份有限公司（書面意見），下稱東典公司：
  1. 分析誤差及積分面積改變率公式是否可維持原版的排版大小。
  2. 公式單位換算中原本ppmv是否改為ppm。
本署空氣品質保護及噪音管制處（書面意見），下稱本署空保處：建議評估提高丙烷回收率，以利提升檢測數據品質與準確度。
本所回應：
1. 就東典公司意見說明：不參採，本次修正係為使公式字體格式與方法內文一致，並統一公式表示單位，爰修正之，未影響方法之執行。
2. 就本署空保處意見說明：現行檢測方法已有品質管制規定確保其數據品質及準確度，惟針對空保處建議，本所仍將收集檢測機構現行執行丙烷回收率實測之結果並評估提高回收率之程度及可能性，做為方法草案修正依據。同時未來亦將採漸進式檢討儀器效能及回收率，以更加提升相關檢測數據品質與準確度。
3. 主席結論：請依出席者意見修正及確認後，提送環境檢測標準方法審議會審議。
    1. 化學物質檢測方法—無機類定性及定量分析法(NIEA T102.12C)（草案）（第三組 王弟文）
      出席者對方法內容均無意見。
    2. 化學物質檢測方法—有機類定性及定量分析法(NIEA T101.12C)（草案）（第四組 廖儀如）
      出席者對方法內容均無意見。
1. 臨時討論事項：（無）
2. 會議結論：
本次會議討論之方法草案提送環境檢測標準方法審議委員會審議。
散會：上午10時25分。
附件1 環境檢測標準方法研商會出席單位
單位	姓名
中華民國環境檢驗測定商業同業公會	陳育錚
台旭環境科技中心股份有限公司	林家揚
勇鑫環保科技有限公司	趙婉淳
正修學校財團法人	林坤輝
工業技術研究院	蔡欣汝
華光工程顧問股份有限公司	伍淑萍
汎美檢驗科技有限公司	劉明忠
臺南市政府環境保護局	陳佳芸
本署空氣品質保護及噪音管制處	(請假)
本署環境督察總隊	洪文啟
本署法規委員會	(請假)
本署環境督察總隊北區環境督察大隊	(請假)
本署環境督察總隊中區環境督察大隊	鄭仁泰
本署環境督察總隊南區環境督察大隊	(請假)
本署毒性及化學物質局	張瑞君
環境檢驗所	劉廣尉、劉鎮山、顏振華、許元正、郭季華、李如訓、許志福、吳婉怡、陳重方、蘇育德、林志鴻、潘銓泰、王弟文、廖儀如、任怡芃

附件2 環境檢測標準方法公聽會暨研商會未出席單位總表
立法院社會福利及衛生環境委員會委員(不排序)
立法院社會福利及衛生環境委員會	立法委員陳瑩國會辦公室
立法委員陳玉珍國會辦公室	立法委員吳玉琴國會辦公室
立法委員邱泰源國會辦公室	立法委員洪申翰國會辦公室
立法委員徐志榮國會辦公室	立法委員張育美國會辦公室
立法委員莊競程國會辦公室	立法委員黃秀芳國會辦公室
立法委員楊曜國會辦公室	立法委員廖國棟國會辦公室
立法委員蔣萬安國會辦公室	立法委員賴香伶國會辦公室
直轄市及各縣市環境保護局
基隆市政府環境保護局	嘉義市政府環境保護局
臺北市政府環境保護局	嘉義縣政府環境保護局
新北市政府環境保護局	臺南市政府環境保護局
桃園市政府環境保護局	高雄市政府環境保護局
新竹市政府環境保護局	屏東縣政府環境保護局
新竹縣政府環境保護局	宜蘭縣政府環境保護局
苗栗縣政府環境保護局	花蓮縣政府環境保護局
彰化縣政府環境保護局	臺東縣政府環境保護局
南投縣政府環境保護局	澎湖縣政府環境保護局
雲林縣政府環境保護局	金門縣政府環境保護局
屏東縣檢驗中心	福建省連江縣政府環保局
本署許可環境檢驗測定機構(依許可號排序)
九連環境開發股份有限公司	芃展環境股份有限公司
亞太環境科技股份有限公司	財團法人農業工程研究中心
松喬環保科技股份有限公司	仲禹工程顧問股份有限公司
瑩諮科技股份有限公司	台境企業股份有限公司
衛宇檢驗科技股份有限公司	兆鼎檢驗科技有限公司
上準環境科技股份有限公司	婕克環境科技有限公司
精湛檢驗科技股份有限公司	嘉興環境科技有限公司
中環科技事業股份有限公司	大杰環境科技股份有限公司
財團法人中興工程顧問社	睿科國際股份有限公司
精準環境股份有限公司	業興環境科技股份有限公司
汎美檢驗科技有限公司	金棠科技股份有限公司
佳美檢驗科技股份有限公司	淇荃環保科技有限公司
台灣糖業股份有限公司	綠山林開發事業股份有限公司
台灣檢驗科技股份有限公司	佶川環境科技有限公司
道濟製藥廠股份有限公司	玉山環境科技有限公司
財團法人元智大學	嘉鋒環境科技股份有限公司
琨鼎環境科技股份有限公司	慧群環境科技股份有限公司
台灣電力股份有限公司	日揚環境工程有限公司
國巨股份有限公司楠梓分公司	新野科技股份有限公司
三普環境分析股份有限公司	泰禾美實業股份有限公司
景泰順檢驗股份有限公司	雄藝環境科技有限公司
南台灣環境科技股份有限公司	昆言企業股份有限公司
新美檢驗科技有限公司	榮工大發環保股份有限公司
台宇環境科技股份有限公司	惠民實業股份有限公司
建利環保顧問股份有限公司	金門縣自來水廠
安美謙德環保股份有限公司	廣大地環境科技股份有限公司
台灣鉅邁股份有限公司	經濟部加工出口區管理處
屏東縣動物防疫所	國立臺灣海洋大學
清華科技檢驗股份有限公司	捷博科技股份有限公司
臺北自來水事業處	財團法人中山醫學大學
財團法人台灣農畜發展基金會	山林水環境工程股份有限公司
正修學校財團法人	裕山環境工程股份有限公司
華穎環境科技顧問股份有限公司	勁原環境科技股份有限公司
財團法人石材暨資源產業研究發展中心	威龍聯合服務有限公司
陸軍化生放核訓練中心	中欣行股份有限公司
長榮空廚股份有限公司	高誠環保科技有限公司
台技水質環保科技檢驗股份有限公司	建元環保科技有限公司
經濟部水利署國立成功大學水工試驗所	榮讚環境科技有限公司
東典環安科技股份有限公司	群和環安有限公司
國軍高雄總醫院	昇洋環境科技股份有限公司
輝揚環境檢測股份有限公司	國軍花蓮總醫院
財團法人成大研究發展基金會	開騰環保科技有限公司
台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司	威騰有限公司
經濟部工業局工業區環境保護中心	晶允檢驗科技有限公司
台灣塑膠工業股份有限公司麥寮分公司	泓景環保科技股份有限公司
柏新科技股份有限公司	高宇鑫國際企業有限公司
大同股份有限公司	三軍總醫院松山分院
台美檢驗科技股份有限公司	台灣思百吉股份有限公司
東昌環境工程股份有限公司	洋聲股份有限公司
玉群環境科技有限公司	山隆通運股份有限公司
森品環境科技股份有限公司	國軍臺中總醫院
永益資訊有限公司
環保團體及婦女團體(不排序)
高雄市綠色協會	台灣蠻野心足生態協會
台南市環境保護聯盟	台灣發展研究協會
中華民國環境工程學會	台灣環保技術交流協會
中華民國永續發展學會	雲林縣環境保護聯盟
桃園市環境保護協會	雲林縣野鳥學會
台灣環境資源永續發展協會	中華室內環境檢測協會
台灣環境與資源保育學會	財團法人婦女新知基金會
台灣勞工陣線協會	財團法人清潔生產與區域發展基金會
財團法人環境品質文教基金會	財團法人主婦聯盟環境保護基金會
中華民國廢機動車輛資源回收協會	財團法人婦女權益促進發展基金會
中華民國振動與噪音工程學會	中華民國社區產業永續發展協會
外國商會在台組織(不排序)
歐洲在台商務協會	台北市英僑商務協會
法國工商會	德國工商總會駐台商會
台北市瑞典商會	台北美國商會
台中美國商會	高雄美國商會
台灣加拿大商會	台北市澳洲紐西蘭商會
台灣以色列商業文化促進會	台北市日本工商會
馬來西亞商業及工業協會	臺北市香港商業協會