土壤中火炸藥物質-三硝基甲苯類化合物比色篩檢方法
中華民國101年5月3日環署檢字第1010036956號公告
自中華民國101年5月31日實施
NIEA S903.60C
# 方法概要
本方法係用已商品化之檢測試劑組（Test kit）進行土壤中三硝基甲苯簡稱 TNT（2,4,6-Trinitrotoluene）之比色篩檢。當樣品萃取液中聚硝化芳香族化合物(Polynitroaromatic compounds)與丙酮反應，且有鹼性化合物存在時，酮類被取代，產物以分光光度計在 540 nm 處量測。
# 適用範圍
## 本方法適用於環境調查、污染場址調查、污染場址整治範圍規劃時，土壤樣品中 TNT 之篩檢濃度範圍為 1 - 30 mg/kg ，測值＞ 30 mg/kg 之樣品萃取液應稀釋後再測。
## 本方法亦可用於篩檢土壤中類似 TNT 化合物，如： DNT（Dinitrotoluenes）及 TNB（1,3,5-Trinitrobenzene）等，但無法檢測 RDX 或 HMX。
## 本方法適用於實驗室內及野外試驗。
## 以本方法檢測土壤中TNT含量為 0.7 mg/kg 之樣品，有95 % 機率呈陰性反應。
# 干擾
若樣品中存在結構類似 TNT 之化合物，可能造成檢測結果偏高之干擾。表一為本方法測試各種類似 TNT 化合物之最低檢出濃度。
# 設備及材料
## TNT 土壤測試組（EnSys, Inc.）或具同等功效之產品。
## 分光光度計：可設定在 540 nm，如： Hach DR / 2000。
## 天平：可精秤至 0.1 g。
# 試劑
## 每一測試組商品均須提供可完成檢測之實驗試劑。。
## 搭配測試組使用之 TNT 標準溶液。
## 試劑水：不含有機物之去離子水，或符合前述規格之市售純水。
## 丙酮：分析級。
# 採樣與保存
## 採樣方法請參考本署公告「土壤採樣方法 NIEA S102」（註 1）。
## 本方法之待測物屬火炸藥物質，應依分析之標的物準備物質安全資料（MSDS）準備安全防護措施。
## 土壤樣品保存、乾燥、萃取及篩檢測試過程中，應避免陽光直接照射。
## 處理樣品時，應避免研磨土壤樣品。
## 由於土壤樣品可能已遭受火炸藥物質污染，檢測後剩餘樣品必須妥善處理。
## 土壤樣品如需在實驗室乾燥時，應避免以烘箱乾燥。
## 本方法之採樣、檢測應由受過火炸藥物質處理訓練者或在通過訓練人員監督下執行。
# 步驟：
遵循檢測試劑組製造商的說明書進行校正及檢測。
# 結果處理
## 依檢測試劑組商品說明書計算樣品中 TNT 濃度。
## 依土壤樣品是否進行乾燥處理，註明檢測濃度為乾基（Dry - weight basis）或濕基（Wet - weight basis）。
# 品質管制
## 依檢測試劑組製造商說明書進行品質管制措施。
## 以適當標準品驗證分光光度計之效能。
## 樣品之檢測濃度若接近行動基準（action level）時，須進行重複分析，其相對誤差值宜在  15%以內。
## 過期之檢測試劑組不得使用。
## 依產品規範控制檢測試劑組保存及操作溫度。
# 精密度與準確度
表二為10種基質(9種土壤萃液及1個丙酮溶液)進行22個分析重複之檢測結果；表三則是檢測由 EnSys 檢測試劑組所提供 TNT 濃度 10 ppm 樣品之結果。
# 參考文獻
## US EPA, Colorimetric Screening Method for Trinitrotoluene (TNT) in Soil, SW-846 Method 8515, 1996.
## T. F. Jenkins and M. W. Walsh, "Development of Field Screening Methods for TNT, 2,4-DNT, and RDX in Soil", Talanta, 1992, 39 (4), 419-428.
## T. F. Jenkins, "Development of a Simplified Field Method for the Determination of TNT in Soil", Special Report 90-38 (November, 1990) USA Cold Regions Research and Engineering Laboratory.
## TNT Soil Test System Instructions for Use, EnSys, Inc.
## P. P. McDonald; S. P. Arrowood, D. P. Johnson, J. P. Mapes; “TNT Soil Test Kit Validation Results”, Ensys, Inc., April 1993.
註1：本文引用之公告方法名稱，以行政院環境保護署最新公告者為準。
註2：廢液分類處理原則－本方法所產生之有機廢液、直接接觸標準品或樣品之盛裝容器、吸管及培養盤等，均屬有害事業廢棄物，檢驗室應依相關規定妥善儲存、處理。
表一、TNT土壤檢測試劑組檢測各種火炸藥物質之最低檢測濃度
化合物名稱	最低檢測濃度 (mg/kg)
2,4,6-Trinitrotoluene	1
2,4-Dinitrotoluene	1.1
2,6-Dinitrotoluene	0.6
1,3,5-Trinitrobenzene	1
2-Nitrotoluene	>100
3-Nitrotoluene	>100
4-Nitrotoluene	>100
4-Amino-2,6-dinitrotoluene	>100
Nitrobenzene	>100

表二、檢測土壤中 TNT 不同濃度之數據
TNT添加濃度* （ppm）	平均濃度 （ppm） / (± SD)	相對標準偏差 （%）
0	0.0 / (± 0.2)	-
5	5.1 / (± 0.4)	7.8
10	10.1 / (± 0.5)	4.5
20	20.1 / (±0.8)	4.2

*此為10種基質(9種土壤萃液及1個丙酮溶液)進行22個分析重複之檢測結果。

表三、檢測由 EnSys 檢測試劑組所提供 TNT 濃度 10 ppm 樣品之數據
添加濃度 / （ppm）	平均濃度 / （ppm）	相對標準偏差 / （%）
0	0.0 ± 0.2	-
10	10.2 ± 0.2	1.9