環境用藥中次氯酸鈣檢測方法－滴定法
中華民國110年2月1日環署授檢字第1101000382號
自中華民國110年5月15日生效
NIEA D438.20C
一、方法概要
次氯酸鈣 (Calcium hypochlorite) 樣品經配製至適當濃度及體積後，與過量碘化鉀於酸性溶液中反應釋出碘，再以硫代硫酸鈉溶液滴定釋出的碘，求得有效氯 (Available chlorine) 重量百分比。次氯酸鈣含量可以有效氯重量百分比（以氯計，%）表示，亦可經換算以次氯酸鈣重量百分比表示。
二、適用範圍
本方法適用於環境用藥中有效氯及次氯酸鈣含量檢測。
三、干擾
略
四、設備與材料
（一）定量瓶 500 mL 或其它體積亦可適用。
（二）移液管或刻度吸量管。
（三）燒杯、三角瓶。
（四）滴定裝置：刻度至 0.05 mL 之滴定管、電子滴定管或自動滴定儀。
（五）磁石、磁攪拌器。
（六）分析天平：可稱至 200 g 重量，精稱至 0.1 mg。
五、試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，必須至少為試藥級，可依試劑比例配製所需使用溶液體積。
（一）試劑水：不含待測物之去離子水或純水。
（二）冰醋酸 (Glacial acetic acid)。
（三）鹽酸溶液，1.0 M：將 16.6 mL 濃鹽酸緩慢加入約 160 mL 試劑水中，定容至 200 mL。
（四）澱粉指示劑，0.5%：取 0.5 g 可溶性澱粉於燒杯，加入 5 mL 試劑水攪拌成乳狀液後，倒入於 95 mL 沸騰之試劑水中，煮沸數分鐘後靜置冷卻，加入 0.2 g 水楊酸 (Salicylic acid) 並以滅菌過之瓶保存，使用時取其上層澄清液。亦可使用市售指示劑。
（五）碘化鉀：粒狀結晶，不含碘酸鹽 (Iodate-free) 等級（註1）。
（六）碘酸鉀標準溶液，0.0167 M：溶解 3.574 g 碘酸鉀 (KIO3)（先於 120℃ 烘乾 1 小時）於試劑水中，並定容至 1 L。
（七）硫代硫酸鈉溶液，約 0.1 M：溶解 25 g 硫代硫酸鈉 (Na2S2O3．5H2O) 於新鮮煮沸過且已冷卻的試劑水中，並定容至 1 L，貯存於棕色瓶。亦可使用市售溶液。本溶液至少每 30 天用碘酸鉀標準溶液標定。
硫代硫酸鈉溶液之標定：精取 20 mL 0.0167 M 的碘酸鉀標準溶液在三角瓶中，再加 20 mL 試劑水及 1 g 不含碘酸鹽之碘化鉀，待溶解後，加入 15 mL 1.0 M 鹽酸溶液，隨即以硫代硫酸鈉溶液滴定所釋出的碘，在接近滴定終點（即呈淡黃色）時，加入 1 mL 澱粉指示劑，繼續滴定至藍色消失（註2），硫代硫酸鈉溶液莫耳濃度 (M) 為如下公式：
size 14 M= size 14 {{20 times 0.0167 times 6} over {A}} A = 硫代硫酸鈉滴定耗用的體積 (mL)
六、採樣與保存
採取足夠供檢測之樣品量，室溫保存。樣品為包裝完善且密封完整，以原包裝保存，非完整包裝樣品可使用塑膠瓶密封保存。
七、步驟
（一）樣品須在容器內搖晃混合均勻再取樣；為減少暴露於大氣之時間，如非粉狀樣品，須盡速破碎、研磨及混合。
（二）取 3.6 g 至 4.0 g 樣品（稱其重量並記錄為 W (g)，精確至 0.1 mg），加入已含約 100 mL 試劑水之 500 mL 定量瓶內，搖晃定量瓶至大部分固體溶解，再以試劑水定容至刻度，配製次氯酸鈣溶液。本溶液會有不溶於水的微小固體，取樣滴定時須搖晃溶液，使懸浮固體均勻分布。
（三）取步驟（二）之次氯酸鈣溶液 25 mL（此體積係以市售標示 70% 到 75% 有效氯之次氯酸鈣為例，如為較低含量，可等比例增加體積），加入 2 g 至 3 g 碘化鉀在裝有 125 mL 至 150 mL 試劑水之三角瓶中，混合後，再加入 8 mL 冰醋酸。
（四）以硫代硫酸鈉溶液滴定至淡黃色，加入 2 mL 澱粉指示劑，繼續滴定至第一次藍色消失時，即為滴定終點（註3），記錄硫代硫酸鈉滴定所消耗體積 V (mL)。
八、結果處理
（一）有效氯含量計算公式：
有效氯以氯計% (w/w) { } ={ V times M times 0.03546} times A over W times 100
V = 消耗之硫代硫酸鈉溶液體積 (mL)
M = 硫代硫酸鈉溶液莫耳濃度 (M)
A =分液係數（500 mL 次氯酸鈣溶液取 25 mL 滴定，500/25 = 20）
W = 樣品取樣量 (g)
（二）次氯酸鈣含量計算公式：
次氯酸鈣含量 % (w/w) { } ={ V times {M} times 0.03575} times A over W times 100
V = 消耗之硫代硫酸鈉溶液體積 (mL)
M = 硫代硫酸鈉溶液莫耳濃度 (M)
A =分液係數（500 mL 次氯酸鈣溶液取 25 mL 滴定，500/25 = 20）
W = 樣品取樣量 (g)
（三）兩次重複樣品分析之測值，其相對差異百分比應符合九、品質管制規範，以平均值出具報告。
九、品質管制
每個樣品均須執行重複樣品分析，其相對差異百分比應在 10% 以內。
十、精密度與準確度
單一實驗室以次氯酸鈣環境用藥樣品進行有效氯分析，結果如附表。
十一、參考資料
Standard Test Methods of Sampling and Chemical Analysis of Chlorine-Containing Bleaches, ASTM D2022-89 2016.
註1：	測試碘化鉀是否含碘酸鹽，可稱取 2.0 g 碘化鉀加入 5 mL 1.0 M 鹽酸溶液，此時不應有黃色出現，再加入 1 mL 澱粉指示劑，不會有藍色產生，此為不含碘酸鹽等級之碘化鉀。
註2：	IO3-＋5 I-＋6 H+ → 3 I2＋3 H2O
6 S2O32-＋3 I2 → 3 S4O62-＋6 I-
1 莫耳碘酸鉀消耗 6 莫耳硫代硫酸鈉
硫代硫酸鈉（含 5 結晶水）分子量為 248.18
碘酸鉀分子量為 214
註3：	Ca(OCl)2＋4 CH3COOH＋4 KI → CaCl2＋4 CH3COOK＋2 I2＋2 H2O
2 I2＋4 S2O32-→ 4 I-＋2 S4O62-
1 莫耳次氯酸鈣消耗 4 莫耳硫代硫酸鈉
次氯酸鈣分子量為 142.98
有效氯表示次氯酸鈣之氧化能力，以下列反應式代表：
Cl2＋2 KI → 2 KCl＋I2
I2＋2 S2O32- → 2 I-＋S4O62-
1 莫耳氯分子 (Cl2) 消耗 1 莫耳 I2
1 莫耳氯原子消耗 1 莫耳硫代硫酸鈉
氯原子量為 35.46

附表 單一實驗室環境用藥次氯酸鈣樣品有效氯分析結果表
	標示濃度 / (%)	分析濃度 / (%)	相對差異百分比 / (%)
樣品1	90	78.7	8.63
		85.8
樣品2	90	87.0	4.93
		91.4

註:樣品均為錠劑。