## 色度
水中真色色度檢測記錄表					頁數﹕第 頁／共 頁
				分析日期﹕ 年 月 日

方法編號： 檢測方法﹕ADMI 法					儀器名稱型號﹕					波長﹕438,540,590 nm
1.檢量線
樣品槽光徑﹕			5	cm
		APHA		透光率			三色激值			蒙氏轉換值			DEn	Fn
色		值		T1	T2	T3	Xr	Yr	Zr	Vxr	Vyr	Vzr	值	值				X					Y					z
度		50		99.96	98.04	88.02	95.78	98.04	104.17	9.812	9.826	9.424	0.166	1506	F=a*DE+b			95.7	95.8	9.809	9.813	9.8122	98.0	98.1	9.824	9.828	9.8256	104.1	104.2	9.421	9.425	9.4238
標		100		99.59	95.61	77.10	93.42	95.61	91.25	9.717	9.729	8.935	0.324	1543	a=	220.91		93.4	93.5	9.716	9.72	9.7168	95.6	95.7	9.729	9.733	9.7294	91.2	91.3	8.933	8.937	8.935
準		150		99.40	93.70	67.69	91.48	93.70	80.11	9.636	9.652	8.471	0.479	1566	b=	1468		91.4	91.5	9.633	9.637	9.6362	93.7	93.8	9.652	9.656	9.652	80.1	80.2	8.471	8.475	8.4714
溶		200		98.16	90.65	58.85	88.82	90.65	69.65	9.525	9.527	7.993	0.623	1605	r=	0.9960		88.8	88.9	9.524	9.528	9.5248	90.6	90.7	9.525	9.529	9.527	69.6	69.7	7.991	7.995	7.993
液		250		98.49	89.03	51.84	87.75	89.03	61.35	9.479	9.459	7.579	0.762	1640				87.7	87.8	9.477	9.481	9.479	89.0	89.1	9.458	9.462	9.4592	61.3	61.4	7.576	7.581	7.5785
2.樣品檢測
樣品編號		稀釋倍數		T1	T2	T3	Xs	Ys	Zs	Vxs	Vys	Vzs	DE值	F值	ADMI 值			X					Y					z
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277

水中真色色度檢測記錄表(續)					頁數﹕第 頁／共 頁
				分析日期﹕ 年 月 日

方法編號： 檢測方法﹕ADMI 法					儀器名稱型號﹕					波長﹕438,540,590 nm
樣品編號		稀釋倍數		T1	T2	T3	Xs	Ys	Zs	Vxs	Vys	Vzs	DE值	F值	ADMI 值			X					Y					z
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0	0.0847	0	0.0	0.1	0	0.083	0	0.0	0.1	0	0.0702	0	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0	0.0847	0	0.0	0.1	0	0.083	0	0.0	0.1	0	0.0702	0	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0	0.0847	0	0.0	0.1	0	0.083	0	0.0	0.1	0	0.0702	0	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0	0.0847	0	0.0	0.1	0	0.083	0	0.0	0.1	0	0.0702	0	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0	0.0847	0	0.0	0.1	0	0.083	0	0.0	0.1	0	0.0702	0	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0	0.0847	0	0.0	0.1	0	0.083	0	0.0	0.1	0	0.0702	0	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0	0.0847	0	0.0	0.1	0	0.083	0	0.0	0.1	0	0.0702	0	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0	0.0847	0	0.0	0.1	0	0.083	0	0.0	0.1	0	0.0702	0	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
				0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0			0.0	0.1	0.000	0.085	0.000	0.0	0.1	0.000	0.083	0.000	0.0	0.1	0.000	0.070	0.000	2.277
備註:

真色色度檢量線 / DE / F

## 轉換表
.00	.0000	.0000	.0000
.01	.0084	.0082	.0069
.02	.0167	.0164	.0139
.03	.0252	.0247	.0209
.04	.0336	.0329	.0279
.05	.0421	.0412	.0349
.06	.0505	.0495	.0419
.07	.0591	.0579	.0489
.08	.0676	.0662	.0560
.09	.0761	.0746	.0631
.10	.0847	.0830	.0702
.11	.0933	.0915	.0773
.12	.1019	.0999	.0844
.13	.1106	.1084	.0915
.14	.1192	.1168	.0987
.15	.1279	.1253	.1058
.16	.1366	.1339	.1130
.17	.1453	.1424	.1202
.18	.1540	.1510	.1274
.19	.1628	.1595	.1346
.20	.1715	.1681	.1418
.21	.1803	.1767	.1491
.22	.1891	.1853	.1563
.23	.1979	.1939	.1636
.24	.2067	.2026	.1709
.25	.2156	.2112	.1782
.26	.2244	.2199	.1854
.27	.2332	.2286	.1927
.28	.2421	.2372	.2001
.29	.2510	.2459	.2074
.30	.2598	.2546	.2147
.31	.2687	.2633	.2220
.32	.2776	.2720	.2294
.33	.2865	.2807	.2367
.34	.2954	.2895	.2441
.35	.3043	.2982	.2514
.36	.3132	.3069	.2588
.37	.3221	.3157	.2662
.38	.3310	.3244	.2736
.39	.3399	.3331	.2809
.40	.3489	.3419	.2883
.41	.3587	.3506	.2957
.42	.3667	.3593	.3031
.43	.3756	.3681	.3105
.44	.3845	.3768	.3179
.45	.3944	.3855	.3253
.46	.4023	.3943	.3327
.47	.4112	.4030	.3401
.48	.4201	.4117	.3475
.49	.4289	.4204	.3549
.50	.4387	.4291	.3623
.51	.4467	.4378	.3697
.52	.4555	.4465	.3771
.53	.4644	.4552	.3845
.54	.4732	.4638	.3919
.55	.4820	.4725	.3992
.56	.4908	.4812	.4066
.57	.4996	.4898	.4140
.58	.5084	.4984	.4214
.59	.5172	.5070	.4287
.60	.5259	.5156	.4361
.61	.5347	.5242	.4435
.62	.5434	.5328	.4508
.63	.5521	.5414	.4582
.64	.5608	.5499	.4655
.65	.5695	.5584	.4728
.66	.5782	.5670	.4802
.67	.5868	.5754	.4875
.68	.5954	.5839	.4948
.69	.6040	.5924	.5021
.70	.6126	.6008	.5094
.71	.6212	.6093	.5167
.72	.6297	.6177	.5239
.73	.6382	.6260	.5312
.74	.6467	.6344	.5384
.75	.6552	.6427	.5457
.76	.6637	.6511	.5529
.77	.6721	.6594	.5601
.78	.6805	.6676	.5673
.79	.6889	.6759	.5745
.80	.6973	.6841	.5817
.81	.7056	.6924	.5889
.82	.7139	.7005	.5960
.83	.7222	.7087	.6032
.84	.7305	.7169	.6103
.85	.7387	.7250	.6174
.86	.7469	.7331	.6245
.87	.7551	.7411	.6316
.88	.7633	.7492	.6387
.89	.7714	.7572	.6457
.90	.7795	.7652	.6520
.91	.7876	.7732	.6590
.92	.7957	.7811	.6660
.93	.8037	.7890	.6730
.94	.8117	.7969	.6800
.95	.8197	.8048	.6870
.96	.8276	.8126	.6940
.97	.8355	.8204	.7010
.98	.8434	.8282	.7080
.99	.8513	.8360	.7150
1.00	.8591	.8437	.7220
1.01	.8669	.8514	.7290
1.02	.8747	.8591	.7360
1.03	.8824	.8668	.7420
1.04	.8902	.8744	.7490
1.05	.8979	.8820	.7560
1.06	.9055	.8896	.7630
1.07	.9132	.8971	.7700
1.08	.9208	.9046	.7760
1.09	.9284	.9121	.7830
1.10	.9359	.9196	.7900
1.11	.9434	.9270	.7960
1.12	.9509	.9344	.8030
1.13	.9584	.9418	.8100
1.14	.9658	.9492	.8160
1.15	.9733	.9565	.8230
1.16	.9806	.9638	.8300
1.17	.9880	.9711	.8360
1.18	.9953	.9783	.8430
1.19	1.0026	.9855	.8490
1.20	1.0090	.9927	.8561
1.21	1.0171	.9999	.8626
1.22	1.0243	1.0070	.8691
1.23	1.0315	1.0142	.8755
1.24	1.0387	1.0212	.8820
1.25	1.0458	1.0283	.8884
1.26	1.0529	1.0353	.8948
1.27	1.0600	1.0423	.9012
1.28	1.0670	1.0493	.9075
1.29	1.0741	1.0563	.9138
1.30	1.0811	1.0632	.9202
1.31	1.0880	1.0701	.9265
1.32	1.0950	1.0770	.9327
1.33	1.1019	1.0838	.9390
1.34	1.1088	1.0906	.9452
1.35	1.1156	1.0974	.9515
1.36	1.1224	1.1042	.9577
1.37	1.1292	1.1109	.9638
1.38	1.1360	1.1176	.9700
1.39	1.1428	1.1243	.9761
1.40	1.1495	1.1310	.9823
1.41	1.1562	1.1376	.9884
1.42	1.1629	1.1442	.9944
1.43	1.1695	1.1508	1.0005
1.44	1.1761	1.1574	1.0065
1.45	1.1827	1.1639	1.0126
1.46	1.1893	1.1704	1.0186
1.47	1.1958	1.1769	1.0246
1.48	1.2024	1.1834	1.0305
1.49	1.2089	1.1898	1.0365
1.50	1.2153	1.1962	1.0424
1.51	1.2218	1.2026	1.0483
1.52	1.2282	1.2090	1.0542
1.53	1.2346	1.2153	1.0601
1.54	1.2410	1.2217	1.0659
1.55	1.2473	1.2279	1.0718
1.56	1.2536	1.2342	1.0776
1.57	1.2599	1.2405	1.0834
1.58	1.2652	1.2467	1.0891
1.59	1.2724	1.2529	1.0949
1.60	1.2787	1.2591	1.1006
1.61	1.2849	1.2652	1.1064
1.62	1.2911	1.2714	1.1121
1.63	1.2972	1.2775	1.1178
1.64	1.3033	1.2836	1.1234
1.65	1.3095	1.2896	1.1291
1.66	1.3155	1.2957	1.1347
1.67	1.3216	1.3017	1.1403
1.68	1.3277	1.3077	1.1459
1.69	1.3337	1.3138	1.1515
1.70	1.3397	1.3196	1.1570
1.71	1.3456	1.3255	1.1626
1.72	1.3516	1.3314	1.1681
1.73	1.3575	1.3373	1.1736
1.74	1.3634	1.3432	1.1791
1.75	1.3693	1.3490	1.1845
1.76	1.3752	1.3549	1.1900
1.77	1.3810	1.3607	1.1954
1.78	1.3869	1.3665	1.2008
1.79	1.3927	1.3722	1.2062
1.80	1.3985	1.3780	1.2116
1.81	1.4042	1.3837	1.2170
1.82	1.4100	1.3894	1.2223
1.83	1.4157	1.3951	1.2277
1.84	1.4214	1.4007	1.2330
1.85	1.4271	1.4064	1.2383
1.86	1.4327	1.4120	1.2435
1.87	1.4384	1.4176	1.2488
1.88	1.4440	1.4232	1.2540
1.89	1.4496	1.4287	1.2593
1.90	1.4552	1.4343	1.2645
1.91	1.4607	1.4398	1.2697
1.92	1.4663	1.4453	1.2749
1.93	1.4718	1.4508	1.2800
1.94	1.4773	1.4563	1.2852
1.95	1.4828	1.4617	1.2903
1.96	1.4883	1.4671	1.2954
1.97	1.4937	1.4726	1.3005
1.98	1.4991	1.4780	1.3056
1.99	1.5045	1.4833	1.3107
2.00	1.5099	1.4887	1.3157
2.01	1.5153	1.4940	1.3208
2.02	1.5207	1.4994	1.3258
2.03	1.5260	1.5047	1.3308
2.04	1.5313	1.5099	1.3358
2.05	1.5366	1.5152	1.3407
2.06	1.5419	1.5205	1.3457
2.07	1.5472	1.5257	1.3506
2.08	1.5524	1.5309	1.3556
2.09	1.5577	1.5361	1.3605
2.10	1.5629	1.5413	1.3654
2.11	1.5681	1.5465	1.3703
2.12	1.5733	1.5516	1.3751
2.13	1.5784	1.5567	1.3800
2.14	1.5836	1.5619	1.3848
2.15	1.5887	1.5670	1.3897
2.16	1.5938	1.5720	1.3945
2.17	1.5989	1.5771	1.3993
2.18	1.6040	1.5822	1.4041
2.19	1.6091	1.5872	1.4088
2.20	1.6141	1.5922	1.4136
2.21	1.6191	1.5972	1.4183
2.22	1.6242	1.6022	1.4230
2.23	1.6292	1.6072	1.4278
2.24	1.6342	1.6121	1.4325
2.25	1.6391	1.6171	1.4371
2.26	1.6441	1.6220	1.4418
2.27	1.6490	1.6269	1.4465
2.28	1.6539	1.6318	1.4511
2.29	1.6589	1.6367	1.4557
2.30	1.6638	1.6416	1.4604
2.31	1.6686	1.6464	1.4650
2.32	1.6735	1.6513	1.4696
2.33	1.6783	1.6561	1.4741
2.34	1.6832	1.6609	1.4787
2.35	1.6880	1.6657	1.4832
2.36	1.6928	1.6705	1.4878
2.37	1.6976	1.6752	1.4923
2.38	1.7024	1.6800	1.4968
2.39	1.7071	1.6847	1.5013
2.40	1.7119	1.6894	1.5058
2.41	1.7166	1.6941	1.5103
2.42	1.7213	1.6988	1.5147
2.43	1.7261	1.7035	1.5192
2.44	1.7307	1.7082	1.5236
2.45	1.7354	1.7128	1.5281
2.46	1.7401	1.7175	1.5325
2.47	1.7447	1.7221	1.5369
2.48	1.7494	1.7267	1.5413
2.49	1.7540	1.7313	1.5456
2.50	1.7586	1.7359	1.5500
2.51	1.7632	1.7405	1.5543
2.52	1.7678	1.7450	1.5587
2.53	1.7724	1.7496	1.5630
2.54	1.7769	1.7541	1.5673
2.55	1.7815	1.7586	1.5716
2.56	1.7860	1.7631	1.5759
2.57	1.7906	1.7676	1.5802
2.58	1.7951	1.7721	1.5845
2.59	1.7996	1.7766	1.5887
2.60	1.8040	1.7811	1.5930
2.61	1.8085	1.7855	1.5972
2.62	1.8130	1.7899	1.6014
2.63	1.8174	1.7944	1.6057
2.64	1.8219	1.7988	1.6099
2.65	1.8263	1.8032	1.6141
2.66	1.8307	1.8076	1.6182
2.67	1.8351	1.8119	1.6224
2.68	1.8395	1.8163	1.6266
2.69	1.8439	1.8207	1.6307
2.70	1.8482	1.8250	1.6348
2.71	1.8526	1.8293	1.6390
2.72	1.8569	1.8336	1.6431
2.73	1.8612	1.8379	1.6472
2.74	1.8656	1.8422	1.6513
2.75	1.8699	1.8465	1.6554
2.76	1.8742	1.8508	1.6594
2.77	1.8784	1.8550	1.6635
2.78	1.8827	1.8593	1.6676
2.79	1.8870	1.8635	1.6716
2.80	1.8912	1.8678	1.6756
2.81	1.8955	1.8720	1.6797
2.82	1.8997	1.8762	1.6837
2.83	1.9039	1.8804	1.6877
2.84	1.9081	1.8846	1.6917
2.85	1.9123	1.8887	1.6956
2.86	1.9165	1.8929	1.6996
2.87	1.9207	1.8971	1.7036
2.88	1.9248	1.9012	1.7075
2.89	1.9290	1.9053	1.7115
2.90	1.9331	1.9094	1.7154
2.91	1.9373	1.9136	1.7193
2.92	1.9414	1.9177	1.7232
2.93	1.9455	1.9217	1.7271
2.94	1.9496	1.9258	1.7310
2.95	1.9537	1.9299	1.7349
2.96	1.9578	1.9340	1.7388
2.97	1.9618	1.9380	1.7427
2.98	1.9659	1.9420	1.7465
2.99	1.9700	1.9461	1.7504
3.00	1.9740	1.9501	1.7542
3.01	1.9780	1.9541	1.7580
3.02	1.9821	1.9581	1.7619
3.03	1.9861	1.9621	1.7657
3.04	1.9901	1.9661	1.7695
3.05	1.9941	1.9700	1.7733
3.06	1.9980	1.9740	1.7771
3.07	2.0020	1.9780	1.7808
3.08	2.0060	1.9819	1.7846
3.09	2.0099	1.9858	1.7884
3.10	2.0139	1.9898	1.7921
3.11	2.0178	1.9937	1.7958
3.12	2.0217	1.9976	1.7996
3.13	2.0257	2.0015	1.8033
3.14	2.0296	2.0054	1.8070
3.15	2.0335	2.0093	1.8107
3.16	2.0374	2.0131	1.8144
3.17	2.0413	2.0170	1.8181
3.18	2.0451	2.0208	1.8218
3.19	2.0490	2.0247	1.8255
3.20	2.0528	2.0285	1.8291
3.21	2.0567	2.0323	1.8328
3.22	2.0605	2.0362	1.8364
3.23	2.0644	2.0400	1.8401
3.24	2.0682	2.0438	1.8437
3.25	2.0720	2.0476	1.8473
3.26	2.0758	2.0513	1.8509
3.27	2.0796	2.0551	1.8546
3.28	2.0834	2.0589	1.8582
3.29	2.0872	2.0626	1.8617
3.30	2.0909	2.0664	1.8653
3.31	2.0947	2.0701	1.8689
3.32	2.0984	2.0739	1.8725
3.33	2.1022	2.0776	1.8760
3.34	2.1059	2.0813	1.8796
3.35	2.1096	2.0850	1.8831
3.36	2.1134	2.0887	1.8867
3.37	2.1171	2.0924	1.8902
3.38	2.1208	2.0961	1.8937
3.39	2.1245	2.0998	1.8972
3.40	2.1282	2.1034	1.9007
3.41	2.1318	2.1071	1.9042
3.42	2.1355	2.1107	1.9077
3.43	2.1392	2.1144	1.9112
3.44	2.1428	2.1180	1.9147
3.45	2.1465	2.1217	1.9182
3.46	2.1501	2.1253	1.9216
3.47	2.1538	2.1289	1.9251
3.48	2.1574	2.1325	1.9285
3.49	2.1610	2.1361	1.9320
3.50	2.1646	2.1397	1.9354
3.51	2.1682	2.1433	1.9388
3.52	2.1718	2.1469	1.9423
3.53	2.1754	2.1504	1.9457
3.54	2.1790	2.1540	1.9491
3.55	2.1826	2.1575	1.9525
3.56	2.1861	2.1611	1.9559
3.57	2.1897	2.1646	1.9592
3.58	2.1932	2.1682	1.9626
3.59	2.1968	2.1717	1.9660
3.60	2.2003	2.1752	1.9690
3.61	2.2038	2.1787	1.9727
3.62	2.2074	2.1822	1.9761
3.63	2.2109	2.1857	1.9794
3.64	2.2144	2.1892	1.9827
3.65	2.2179	2.1927	1.9861
3.66	2.2214	2.1962	1.9894
3.67	2.2249	2.1996	1.9927
3.68	2.2284	2.2031	1.9960
3.69	2.2318	2.2065	1.9993
3.70	2.2353	2.2100	2.0026
3.71	2.2388	2.2134	2.0059
3.72	2.2422	2.2169	2.0092
3.73	2.2456	2.2203	2.0125
3.74	2.2491	2.2237	2.0158
3.75	2.2525	2.2271	2.0190
3.76	2.2559	2.2305	2.0223
3.77	2.2594	2.2339	2.0255
3.78	2.2628	2.2373	2.0288
3.79	2.2662	2.2407	2.0320
3.80	2.2696	2.2441	2.0352
3.81	2.2730	2.2475	2.0385
3.82	2.2766	2.2509	2.0417
3.83	2.2797	2.2542	2.0449
3.84	2.2831	2.2576	2.0481
3.85	2.2865	2.2609	2.0513
3.86	2.2898	2.2643	2.0545
3.87	2.2932	2.2676	2.0577
3.88	2.2966	2.2709	2.0609
3.89	2.2999	2.2743	2.0641
3.90	2.3032	2.2776	2.0672
3.91	2.3066	2.2809	2.0704
3.92	2.3099	2.2842	2.0736
3.93	2.3132	2.2875	2.0767
3.94	2.3165	2.2908	2.0799
3.95	2.3198	2.2941	2.0830
3.96	2.3231	2.2974	2.0862
3.97	2.3264	2.3006	2.0893
3.98	2.3297	2.3039	2.0924
3.99	2.3330	2.3072	2.0955
4.00	2.3363	2.3104	2.0987
4.01	2.3395	2.3137	2.1018
4.02	2.3428	2.3169	2.1049
4.03	2.3460	2.3202	2.1080
4.04	2.3493	2.3234	2.1111
4.05	2.3525	2.3266	2.1141
4.06	2.3558	2.3298	2.1172
4.07	2.3590	2.3331	2.1203
4.08	2.3622	2.3363	2.1234
4.09	2.3655	2.3395	2.1264
4.10	2.3687	2.3427	2.1295
4.11	2.3719	2.3459	2.1325
4.12	2.3751	2.3490	2.1356
4.13	2.3783	2.3522	2.1386
4.14	2.3815	2.3554	2.1417
4.15	2.3847	2.3586	2.1447
4.16	2.3879	2.3617	2.1477
4.17	2.3910	2.3649	2.1507
4.18	2.3942	2.3681	2.1538
4.19	2.3974	2.3712	2.1568
4.20	2.4005	2.3744	2.1598
4.21	2.4037	2.3775	2.1628
4.22	2.4068	2.3806	2.1658
4.23	2.4100	2.3837	2.1688
4.24	2.4131	2.3869	2.1717
4.25	2.4163	2.3900	2.1747
4.26	2.4194	2.3931	2.1777
4.27	2.4225	2.3962	2.1807
4.28	2.4256	2.3993	2.1836
4.29	2.4287	2.4024	2.1866
4.30	2.4318	2.4055	2.1895
4.31	2.4349	2.4086	2.1925
4.32	2.4380	2.4117	2.1954
4.33	2.4411	2.4147	2.1984
4.34	2.4442	2.4178	2.2013
4.35	2.4473	2.4209	2.2042
4.36	2.4504	2.4239	2.2072
4.37	2.4534	2.4270	2.2101
4.38	2.4565	2.4300	2.2130
4.39	2.4596	2.4331	2.2159
4.40	2.4626	2.4361	2.2188
4.41	2.4657	2.4391	2.2217
4.42	2.4687	2.4422	2.2246
4.43	2.4718	2.4452	2.2275
4.44	2.4748	2.4482	2.2304
4.45	2.4778	2.4512	2.2333
4.46	2.4809	2.4542	2.2361
4.47	2.4839	2.4572	2.2390
4.48	2.4869	2.4602	2.2419
4.49	2.4899	2.4632	2.2447
4.50	2.4929	2.4662	2.2476
4.51	2.4959	2.4692	2.2504
4.52	2.4989	2.4722	2.2533
4.53	2.5019	2.4752	2.2561
4.54	2.5049	2.4781	2.2590
4.55	2.5079	2.4811	2.2618
4.56	2.5109	2.4841	2.2646
4.57	2.5138	2.4870	2.2675
4.58	2.5168	2.4900	2.2703
4.59	2.5198	2.4929	2.2731
4.60	2.5227	2.4959	2.2759
4.61	2.5257	2.4988	2.2787
4.62	2.5286	2.5017	2.2815
4.63	2.5316	2.5047	2.2843
4.64	2.5345	2.5079	2.2871
4.65	2.5374	2.5105	2.2899
4.66	2.5404	2.5134	2.2927
4.67	2.5433	2.5136	2.2955
4.68	2.5462	2.5192	2.2982
4.69	2.5491	2.5221	2.3010
4.70	2.5521	2.5250	2.3038
4.71	2.5550	2.5279	2.3066
4.72	2.5579	2.5308	2.3093
4.73	2.5608	2.5337	2.3121
4.74	2.5637	2.5366	2.3148
4.75	2.5666	2.5395	2.3176
4.76	2.5694	2.5423	2.3203
4.77	2.5723	2.5452	2.3230
4.78	2.5752	2.5481	2.3258
4.79	2.5781	2.5509	2.3285
4.80	2.5810	2.5538	2.3312
4.81	2.5838	2.5566	2.3340
4.82	2.5867	2.5595	2.3367
4.83	2.5895	2.5623	2.3394
4.84	2.5924	2.5652	2.3421
4.85	2.5952	2.5680	2.3448
4.86	2.5981	2.5708	2.3475
4.87	2.6009	2.5736	2.3502
4.88	2.6038	2.5765	2.3529
4.89	2.6066	2.5793	2.3556
4.90	2.6094	2.5821	2.3583
4.91	2.6122	2.5849	2.3610
4.92	2.6151	2.5877	2.3636
4.93	2.6179	2.5905	2.3663
4.94	2.6207	2.5933	2.3690
4.95	2.6235	2.5961	2.3716
4.96	2.6263	2.5989	2.3742
4.97	2.6291	2.6017	2.3770
4.98	2.6319	2.6044	2.3795
4.99	2.6347	2.6072	2.3823
5.00	2.6375	2.6100	2.3849
5.01	2.6402	2.6127	2.3875
5.02	2.6430	2.6155	2.3902
5.03	2.6458	2.6183	2.3928
5.04	2.6486	2.6210	2.3955
5.05	2.6513	2.6238	2.3981
5.06	2.6541	2.6265	2.4007
5.07	2.6569	2.6293	2.4033
5.08	2.6596	2.6320	2.4059
5.09	2.6624	2.6347	2.4085
5.10	2.6651	2.6375	2.4112
5.11	2.6679	2.6402	2.4138
5.12	2.6706	2.6429	2.4164
5.13	2.6733	2.6457	2.4190
5.14	2.6761	2.6484	2.4216
5.15	2.6788	2.6511	2.4241
5.16	2.6815	2.6538	2.4267
5.17	2.6842	2.6565	2.4293
5.18	2.6870	2.6592	2.4319
5.19	2.6897	2.6619	2.4345
5.20	2.6924	2.6646	2.4370
5.21	2.6951	2.6673	2.4396
5.22	2.6978	2.6700	2.4422
5.23	2.7005	2.6727	2.4447
5.24	2.7032	2.6753	2.4473
5.25	2.7059	2.6780	2.4498
5.26	2.7086	2.6807	2.4524
5.27	2.7113	2.6833	2.4549
5.28	2.7139	2.6860	2.4575
5.29	2.7166	2.6887	2.4600
5.30	2.7193	2.6913	2.4626
5.31	2.7220	2.6940	2.4651
5.32	2.7246	2.6966	2.4676
5.33	2.7273	2.6993	2.4701
5.34	2.7299	2.7019	2.4727
5.35	2.7326	2.7046	2.4752
5.36	2.7352	2.7072	2.4777
5.37	2.7379	2.7098	2.4802
5.38	2.7405	2.7125	2.4827
5.39	2.7432	2.7151	2.4852
5.40	2.7458	2.7177	2.4877
5.41	2.7485	2.7203	2.4902
5.42	2.7511	2.7230	2.4927
5.43	2.7537	2.7256	2.4952
5.44	2.7563	2.7282	2.4977
5.45	2.7590	2.7308	2.5002
5.46	2.7616	2.7334	2.5027
5.47	2.7642	2.7360	2.5052
5.48	2.7668	2.7386	2.5076
5.49	2.7694	2.7412	2.5101
5.50	2.7720	2.7438	2.5126
5.51	2.7746	2.7463	2.5150
5.52	2.7772	2.7489	2.5175
5.53	2.7798	2.7515	2.5200
5.54	2.7824	2.7541	2.5224
5.55	2.7850	2.7567	2.5249
5.56	2.7876	2.7592	2.5273
5.57	2.7901	2.7618	2.5298
5.58	2.7927	2.7644	2.5322
5.59	2.7953	2.7669	2.5347
5.60	2.7979	2.7695	2.5371
5.61	2.8004	2.7720	2.5395
5.62	2.8030	2.7746	2.5420
5.63	2.8056	2.7771	2.5444
5.64	2.8081	2.7797	2.5468
5.65	2.8107	2.7822	2.5492
5.66	2.8132	2.7847	2.5517
5.67	2.8158	2.7873	2.5541
5.68	2.8183	2.7898	2.5565
5.69	2.8209	2.7923	2.5589
5.70	2.8234	2.7948	2.5613
5.71	2.8259	2.7974	2.5637
5.72	2.8285	2.7999	2.5661
5.73	2.8310	2.8024	2.5685
5.74	2.8335	2.8049	2.5709
5.75	2.8360	2.8074	2.5733
5.76	2.8386	2.8099	2.5757
5.77	2.8411	2.8124	2.5781
5.78	2.8436	2.8149	2.5804
5.79	2.8461	2.8174	2.5828
5.80	2.8486	2.8199	2.5852
5.81	2.8511	2.8224	2.5876
5.82	2.8536	2.8249	2.5899
5.83	2.8561	2.8274	2.5923
5.84	2.8586	2.8299	2.5947
5.85	2.8611	2.8323	2.5970
5.86	2.8636	2.8348	2.5994
5.87	2.8661	2.8373	2.6018
5.88	2.8686	2.8398	2.6041
5.89	2.8710	2.8422	2.6065
5.90	2.8735	2.8447	2.6088
5.91	2.8760	2.8471	2.6112
5.92	2.8785	2.8496	2.6135
5.93	2.8809	2.8521	2.6158
5.94	2.8834	2.8545	2.6182
5.95	2.8859	2.8570	2.6205
5.96	2.8883	2.8594	2.6228
5.97	2.8908	2.8618	2.6252
5.98	2.8932	2.8643	2.6275
5.99	2.8957	2.8667	2.6298
6.00	2.8981	2.8692	2.6321
6.01	2.9006	2.8716	2.6344
6.02	2.9030	2.8740	2.6368
6.03	2.9055	2.8764	2.6391
6.04	2.9079	2.8789	2.6414
6.05	2.9103	2.8813	2.6437
6.06	2.9128	2.8837	2.6460
6.07	2.9152	2.8861	2.6483
6.08	2.9176	2.8885	2.6505
6.09	2.9200	2.8909	2.6529
6.10	2.9225	2.8933	2.6552
6.11	2.9249	2.8957	2.6575
6.12	2.9273	2.8981	2.6598
6.13	2.9297	2.9005	2.6620
6.14	2.9321	2.9029	2.6643
6.15	2.9345	2.9053	2.6666
6.16	2.9369	2.9077	2.6689
6.17	2.9393	2.9101	2.6711
6.18	2.9417	2.9125	2.6734
6.19	2.9441	2.9149	2.6757
6.20	2.9465	2.9173	2.6780
6.21	2.9489	2.9196	2.6802
6.22	2.9513	2.9220	2.6825
6.23	2.9537	2.9244	2.6847
6.24	2.9561	2.9267	2.6870
6.25	2.9584	2.9291	2.6892
6.26	2.9608	2.9315	2.6915
6.27	2.9632	2.9338	2.6937
6.28	2.9656	2.9362	2.6960
6.29	2.9679	2.9385	2.6982
6.30	2.9703	2.9409	2.7005
6.31	2.9727	2.9432	2.7027
6.32	2.9750	2.9456	2.7049
6.33	2.9774	2.9479	2.7072
6.34	2.9797	2.9503	2.7094
6.35	2.9821	2.9526	2.7116
6.36	2.9845	2.9549	2.7139
6.37	2.9868	2.9573	2.7161
6.38	2.9891	2.9596	2.7183
6.39	2.9915	2.9619	2.7205
6.40	2.9938	2.9643	2.7227
6.41	2.9962	2.9666	2.7249
6.42	2.9985	2.9689	2.7272
6.43	3.0008	2.9712	2.7294
6.44	3.0031	2.9735	2.7316
6.45	3.0055	2.9759	2.7338
6.46	3.0078	2.9782	2.7360
6.47	3.0101	2.9805	2.7382
6.48	3.0124	2.9828	2.7404
6.49	3.0148	2.9851	2.7426
6.50	3.0171	2.9874	2.7447
6.51	3.0194	2.9897	2.7469
6.52	3.0217	2.9920	2.7491
6.53	3.0240	2.9943	2.7513
6.54	3.0263	2.9966	2.7535
6.55	3.0286	2.9989	2.7557
6.56	3.0309	3.0012	2.7578
6.57	3.0332	3.0034	2.7600
6.58	3.0355	3.0057	2.7622
6.59	3.0378	3.0080	2.7644
6.60	3.0401	3.0103	2.7665
6.61	3.0424	3.0125	2.7687
6.62	3.0447	3.0148	2.7709
6.63	3.0469	3.0171	2.7730
6.64	3.0492	3.0194	2.7752
6.65	3.0515	3.0216	2.7773
6.66	3.0538	3.0239	2.7795
6.67	3.0561	3.0261	2.7816
6.68	3.0583	3.0284	2.7838
6.69	3.0606	3.0307	2.7859
6.70	3.0629	3.0329	2.7881
6.71	3.0651	3.0352	2.7902
6.72	3.0674	3.0374	2.7923
6.73	3.0697	3.0397	2.7945
6.74	3.0719	3.0419	2.7966
6.75	3.0742	3.0441	2.7988
6.76	3.0764	3.0484	2.8009
6.77	3.0787	3.0486	2.8030
6.78	3.0809	3.0509	2.8051
6.79	3.0832	3.0531	2.8073
6.80	3.0854	3.0533	2.8094
6.81	3.0876	3.0575	2.8115
6.82	3.0899	3.0598	2.8136
6.83	3.0921	3.0620	2.8157
6.84	3.0944	3.0642	2.8179
6.85	3.0969	3.0664	2.8200
6.86	3.0988	3.0686	2.8221
6.87	3.1010	3.0709	2.8242
6.88	3.1033	3.0731	2.8263
6.89	3.1055	3.0753	2.8284
6.90	3.1077	3.0775	2.8305
6.91	3.1099	3.0797	2.8326
6.92	3.1122	3.0819	2.8347
6.93	3.1144	3.0841	2.8368
6.94	3.1166	3.0863	2.8389
6.95	3.1188	3.0885	2.8409
6.96	3.1210	3.0907	2.8430
6.97	3.1232	3.0929	2.8451
6.98	3.1254	3.0951	2.8472
6.99	3.1276	3.0973	2.8493
7.00	3.1298	3.0994	2.8514
7.01	3.1320	3.1016	2.8534
7.02	3.1342	3.1038	2.8555
7.03	3.1364	3.1061	2.8576
7.04	3.1386	3.1082	2.8597
7.05	3.1408	3.1103	2.8617
7.06	3.1430	3.1125	2.8638
7.07	3.1451	3.1147	2.8659
7.08	3.1473	3.1169	2.8679
7.09	3.1495	3.1190	2.8700
7.10	3.1517	3.1212	2.8720
7.11	3.1539	3.1233	2.8741
7.12	3.1560	3.1255	2.8761
7.13	3.1582	3.1277	2.8782
7.14	3.1604	3.1298	2.8802
7.15	3.1625	3.1320	2.8823
7.16	3.1647	3.1341	2.8843
7.17	3.1669	3.1363	2.8864
7.18	3.1690	3.1384	2.8884
7.19	3.1712	3.1406	2.8905
7.20	3.1733	3.1427	2.8925
7.21	3.1755	3.1449	2.8945
7.22	3.1777	3.1470	2.8966
7.23	3.1798	3.1491	2.8986
7.24	3.1819	3.1513	2.9006
7.25	3.1841	3.1534	2.9027
7.26	3.1862	3.1555	2.9047
7.27	3.1884	3.1577	2.9067
7.28	3.1905	3.1598	2.9087
7.29	3.1927	3.1619	2.9108
7.30	3.1948	3.1640	2.9128
7.31	3.1969	3.1662	2.9148
7.32	3.1991	3.1683	2.9168
7.33	3.2012	3.1704	2.9183
7.34	3.2033	3.1725	2.9208
7.35	3.2055	3.1746	2.9228
7.36	3.2076	3.1767	2.9248
7.37	3.2097	3.1788	2.9269
7.38	3.2118	3.1810	2.9289
7.39	3.2139	3.1831	2.9309
7.40	3.2161	3.1852	2.9329
7.41	3.2182	3.1873	2.9349
7.42	3.2203	3.1894	2.9368
7.43	3.2224	3.1915	2.9388
7.44	3.2245	3.1936	2.9408
7.45	3.2266	3.1956	2.9428
7.46	3.2287	3.1977	2.9448
7.47	3.2308	3.1998	2.9468
7.48	3.2329	3.2019	2.9488
7.49	3.2350	3.2040	2.9508
7.50	3.2371	3.2061	2.9527
7.51	3.2392	3.2082	2.9547
7.52	3.2413	3.2103	2.9567
7.53	3.2434	3.2123	2.9587
7.54	3.2455	3.2144	2.9606
7.55	3.2476	3.2165	2.9626
7.56	3.2497	3.2186	2.9646
7.57	3.2517	3.2206	2.9666
7.58	3.2538	3.2227	2.9685
7.59	3.2559	3.2248	2.9705
7.60	3.2580	3.2268	2.9724
7.61	3.2601	3.2289	2.9744
7.62	3.2621	3.2310	2.9764
7.63	3.2642	3.2330	2.9783
7.64	3.2663	3.2351	2.9803
7.65	3.2683	3.2371	2.9822
7.66	3.2704	3.2392	2.9842
7.67	3.2725	3.2412	2.9861
7.68	3.2745	3.2433	2.9881
7.69	3.2766	3.2453	2.9900
7.70	3.2787	3.2474	2.9920
7.71	3.2807	3.2494	2.9939
7.72	3.2828	3.2515	2.9958
7.73	3.2848	3.2535	2.9978
7.74	3.2869	3.2555	2.9997
7.75	3.2889	3.2576	3.0017
7.76	3.2910	3.2596	3.0036
7.77	3.2930	3.2617	3.0055
7.78	3.2951	3.2637	3.0075
7.79	3.2971	3.2657	3.0094
7.80	3.2992	3.2677	3.0113
7.81	3.3012	3.2698	3.0132
7.82	3.3032	3.2718	3.0152
7.83	3.3053	3.2738	3.0171
7.84	3.3073	3.2758	3.0190
7.85	3.3093	3.2779	3.0209
7.86	3.3114	3.2799	3.0228
7.87	3.3134	3.2819	3.0248
7.88	3.3154	3.2839	3.0267
7.89	3.3175	3.2859	3.0286
7.90	3.3195	3.2879	3.0305
7.91	3.3215	3.2899	3.0324
7.92	3.3235	3.2920	3.0343
7.93	3.3255	3.2940	3.0362
7.94	3.3276	3.2960	3.0381
7.95	3.3296	3.2980	3.0400
7.96	3.3316	3.3000	3.0410
7.97	3.3336	3.3020	3.0438
7.98	3.3356	3.3040	3.0457
7.99	3.3376	3.3060	3.0476
8.00	3.3396	3.3080	3.0495
8.01	3.3416	3.3100	3.0514
8.02	3.3436	3.3119	3.0533
8.03	3.3456	3.3139	3.0552
8.04	3.3476	3.3159	3.0570
8.05	3.3496	3.3179	3.0589
8.06	3.3516	3.3199	3.0608
8.07	3.3536	3.3219	3.0627
8.08	3.3556	3.3239	3.0646
8.09	3.3576	3.3258	3.0665
8.10	3.3596	3.3278	3.0683
8.11	3.3616	3.3298	3.0702
8.12	3.3636	3.3318	3.0721
8.13	3.3656	3.3337	3.0740
8.14	3.3675	3.3357	3.0758
8.15	3.3695	3.3377	3.0777
8.16	3.3715	3.3396	3.0796
8.17	3.3735	3.3416	3.0814
8.18	3.3753	3.3436	3.0833
8.19	3.3774	3.3455	3.0852
8.20	3.3791	3.3475	3.0870
8.21	3.3814	3.3494	3.0889
8.22	3.3834	3.3514	3.0907
8.23	3.3853	3.3534	3.0926
8.24	3.3873	3.3553	3.0944
8.25	3.3893	3.3573	3.0963
8.26	3.3912	3.3592	3.0982
8.27	3.3932	3.3612	3.1000
8.28	3.3951	3.3631	3.1018
8.29	3.3971	3.3651	3.1037
8.30	3.3991	3.3670	3.1055
8.31	3.4010	3.3690	3.1074
8.32	3.4030	3.3709	3.1092
8.33	3.4049	3.3728	3.1111
8.34	3.4069	3.3748	3.1129
8.35	3.4088	3.3768	3.1147
8.36	3.4108	3.3786	3.1166
8.37	3.4127	3.3806	3.1184
8.38	3.4147	3.3825	3.1203
8.39	3.4166	3.3844	3.1221
8.40	3.4185	3.3864	3.1239
8.41	3.4205	3.3883	3.1257
8.42	3.4224	3.3902	3.1276
8.43	3.4244	3.3922	3.1294
8.44	3.4263	3.3941	3.1312
8.45	3.4282	3.3960	3.1330
8.46	3.4302	3.3976	3.1349
8.47	3.4321	3.3998	3.1367
8.48	3.4340	3.4018	3.1385
8.49	3.4359	3.4037	3.1403
8.50	3.4379	3.4056	3.1421
8.51	3.4398	3.4075	3.1439
8.52	3.4417	3.4094	3.1458
8.53	3.4436	3.4113	3.1476
8.54	3.4456	3.4132	3.1494
8.55	3.4475	3.4151	3.1512
8.56	3.4494	3.4170	3.1530
8.57	3.4513	3.4189	3.1548
8.58	3.4532	3.4208	3.1566
8.59	3.4551	3.4227	3.1584
8.60	3.4571	3.4246	3.1602
8.61	3.4590	3.4265	3.1620
8.62	3.4609	3.4282	3.1638
8.63	3.4628	3.4303	3.1656
8.64	3.4647	3.4322	3.1674
8.65	3.4666	3.4341	3.1692
8.66	3.4685	3.4360	3.1710
8.67	3.4704	3.4379	3.1728
8.68	3.4723	3.4398	3.1746
8.69	3.4742	3.4417	3.1763
8.70	3.4761	3.4435	3.1781
8.71	3.4780	3.4454	3.1799
8.72	3.4799	3.4473	3.1817
8.73	3.4818	3.4492	3.1835
8.74	3.4837	3.4511	3.1853
8.75	3.4855	3.4529	3.1870
8.76	3.4874	3.4548	3.1888
8.77	3.4893	3.4567	3.1906
8.78	3.4912	3.4586	3.1924
8.79	3.4931	3.4604	3.1942
8.80	3.4950	3.4623	3.1959
8.81	3.4958	3.4642	3.1977
8.82	3.4987	3.4660	3.1995
8.83	3.5006	3.4679	3.2012
8.84	3.5025	3.4698	3.2030
8.85	3.5043	3.4716	3.2048
8.86	3.5062	3.4735	3.2065
8.87	3.5081	3.4753	3.2083
8.88	3.5100	3.4772	3.2101
8.89	3.5118	3.4791	3.2118
8.90	3.5137	3.4809	3.2136
8.91	3.5156	3.4828	3.2153
8.92	3.5174	3.4846	3.2171
8.93	3.5193	3.4865	3.2188
8.94	3.5212	3.4883	3.2206
8.95	3.5230	3.4902	3.2223
8.96	3.5239	3.4920	3.2241
8.97	3.5247	3.4939	3.2258
8.98	3.5286	3.4957	3.2276
8.99	3.5304	3.4976	3.2293
9.00	3.5323	3.4994	3.2311
9.01	3.5342	3.5012	3.2328
9.02	3.5360	3.5031	3.2346
9.03	3.5379	3.5049	3.2363
9.04	3.5397	3.5067	3.2381
9.05	3.5415	3.5086	3.2398
9.06	3.5434	3.5104	3.2415
9.07	3.5452	3.5122	3.2433
9.08	3.5471	3.5141	3.2453
9.09	3.5489	3.5159	3.2467
9.10	3.5508	3.5177	3.2485
9.11	3.5526	3.5196	3.2502
9.12	3.5544	3.5214	3.2519
9.13	3.5563	3.5232	3.2537
9.14	3.5581	3.5250	3.2554
9.15	3.5599	3.5269	3.2571
9.16	3.5618	3.5287	3.2588
9.17	3.5636	3.5305	3.2606
9.18	3.5654	3.5323	3.2623
9.19	3.5673	3.5341	3.2640
9.20	3.5691	3.5359	3.2657
9.21	3.5709	3.5378	3.2674
9.22	3.5727	3.5396	3.2692
9.23	3.5746	3.5414	3.2709
9.24	3.5764	3.5432	3.2726
9.25	3.5782	3.5450	3.2743
9.26	3.5800	3.5468	3.2760
9.27	3.5818	3.5486	3.2777
9.28	3.5837	3.5504	3.2794
9.29	3.5855	3.5522	3.2811
9.30	3.5873	3.5540	3.2828
9.31	3.5891	3.5558	3.2845
9.32	3.5909	3.5576	3.2863
9.33	3.5927	3.5594	3.2880
9.34	3.5945	3.5612	3.2897
9.35	3.5963	3.5630	3.2914
9.36	3.5981	3.5648	3.2931
9.37	3.5999	3.5666	3.2948
9.38	3.6017	3.5684	3.2965
9.39	3.6035	3.5702	3.2981
9.40	3.6053	3.5720	3.2998
9.41	3.6071	3.5737	3.3015
9.42	3.6089	3.5755	3.3032
9.43	3.6107	3.5773	3.3049
9.44	3.6125	3.5791	3.3066
9.45	3.6143	3.5809	3.3083
9.46	3.6161	3.5827	3.3100
9.47	3.6179	3.5844	3.3117
9.48	3.6197	3.5862	3.3134
9.49	3.6215	3.5880	3.3150
9.50	3.6233	3.5898	3.3167
9.51	3.6251	3.5916	3.3184
9.52	3.6268	3.5933	3.3201
9.53	3.6286	3.5951	3.3218
9.54	3.6304	3.5969	3.3234
9.55	3.6322	3.5986	3.3251
9.56	3.6340	3.6004	3.3268
9.57	3.6358	3.6022	3.3285
9.58	3.6375	3.6039	3.3301
9.59	3.6393	3.6057	3.3318
9.60	3.6411	3.6075	3.3335
9.61	3.6429	3.6092	3.3351
9.62	3.6446	3.6110	3.3368
9.63	3.6464	3.6128	3.3385
9.64	3.6482	3.6145	3.3401
9.65	3.6499	3.6163	3.3418
9.66	3.6517	3.6180	3.3435
9.67	3.6535	3.6198	3.3451
9.68	3.6552	3.6215	3.3468
9.69	3.6570	3.6233	3.3485
9.70	3.6588	3.6250	3.3501
9.71	3.6605	3.6268	3.3518
9.72	3.6623	3.6285	3.3534
9.73	3.6641	3.6303	3.3551
9.74	3.6658	3.6320	3.3567
9.75	3.6676	3.6338	3.3584
9.76	3.6693	3.6355	3.3600
9.77	3.6711	3.6373	3.3617
9.78	3.6728	3.6390	3.3633
9.79	3.6746	3.6408	3.3650
9.80	3.6763	3.6425	3.3666
9.81	3.6781	3.6442	3.3683
9.82	3.6798	3.6460	3.3699
9.83	3.6816	3.6477	3.3716
9.84	3.6833	3.6494	3.3732
9.85	3.6851	3.6512	3.3749
9.86	3.6868	3.6529	3.3765
9.87	3.6886	3.6546	3.3781
9.88	3.6903	3.6564	3.3798
9.89	3.6921	3.6581	3.3814
9.90	3.6938	3.6598	3.3830
9.91	3.6955	3.6616	3.3847
9.92	3.6973	3.6633	3.3863
9.93	3.6990	3.6650	3.3879
9.94	3.7007	3.6667	3.3896
9.95	3.7025	3.6684	3.3912
9.96	3.7042	3.6702	3.3928
9.97	3.7059	3.6719	3.3945
9.98	3.7077	3.6736	3.3961
9.99	3.7094	3.6753	3.3977
10.00	3.7111	3.6770	3.3993
10.01	3.7129	3.6788	3.4010
10.02	3.7146	3.6805	3.4026
10.03	3.7163	3.6822	3.4042
10.04	3.7180	3.6839	3.4058
10.05	3.7197	3.6856	3.4074
10.06	3.7215	3.6873	3.4091
10.07	3.7232	3.6890	3.4107
10.08	3.7249	3.6907	3.4123
10.09	3.7266	3.6924	3.4139
10.10	3.7283	3.6941	3.4155
10.11	3.7301	3.6959	3.4171
10.12	3.7318	3.6976	3.4187
10.13	3.7335	3.6993	3.4204
10.14	3.7352	3.7010	3.4220
10.15	3.7369	3.7027	3.4236
10.16	3.7386	3.7044	3.4252
10.17	3.7403	3.7061	3.4268
10.18	3.7420	3.7077	3.4284
10.19	3.7437	3.7094	3.4300
10.20	3.7454	3.7111	3.4316
10.21	3.7472	3.7128	3.4332
10.22	3.7489	3.7145	3.4348
10.23	3.7506	3.7162	3.4364
10.24	3.7523	3.7179	3.4380
10.25	3.7540	3.7196	3.4396
10.26	3.7557	3.7213	3.4411
10.27	3.7574	3.7230	3.4428
10.28	3.7591	3.7247	3.4444
10.29	3.7608	3.7263	3.4460
10.30	3.7624	3.7280	3.4476
10.31	3.7641	3.7297	3.4492
10.32	3.7658	3.7314	3.4508
10.33	3.7675	3.7331	3.4523
10.34	3.7692	3.7347	3.4539
10.35	3.7709	3.7364	3.4555
10.36	3.7726	3.7381	3.4571
10.37	3.7743	3.7398	3.4587
10.38	3.7760	3.7414	3.4603
10.39	3.7777	3.7431	3.4619
10.40	3.7793	3.7448	3.4634
10.41	3.7810	3.7465	3.4665
10.42	3.7827	3.7481	3.4666
10.43	3.7844	3.7498	3.4682
10.44	3.7861	3.7515	3.4698
10.45	3.7877	3.7531	3.4713
10.46	3.7894	3.7548	3.4729
10.47	3.7911	3.7565	3.4745
10.48	3.7928	3.7581	3.4761
10.49	3.7944	3.7598	3.4776
10.50	3.7961	3.7615	3.4792
10.51	3.7978	3.7631	3.4808
10.52	3.7995	3.7648	3.4823
10.53	3.8011	3.7664	3.4839
10.54	3.8028	3.7681	3.4855
10.55	3.8045	3.7698	3.4871
10.56	3.8061	3.7714	3.4886
10.57	3.8078	3.7731	3.4902
10.58	3.8095	3.7747	3.4917
10.59	3.8111	3.7764	3.4933
10.60	3.8128	3.7780	3.4949
10.61	3.8145	3.7797	3.4964
10.62	3.8161	3.7813	3.4980
10.63	3.8178	3.7830	3.4996
10.64	3.8194	3.7846	3.5011
10.65	3.8211	3.7863	3.5027
10.66	3.8227	3.7879	3.5042
10.67	3.8244	3.7896	3.5058
10.68	3.8261	3.7912	3.5073
10.69	3.8277	3.7928	3.5089
10.70	3.8294	3.7945	3.5104
10.71	3.8310	3.7961	3.5120
10.72	3.8327	3.7978	3.5135
10.73	3.8343	3.7994	3.5151
10.74	3.8360	3.8010	3.5166
10.75	3.8376	3.8027	3.5182
10.76	3.8393	3.8043	3.5197
10.77	3.8409	3.8060	3.5213
10.78	3.8426	3.8076	3.5228
10.79	3.8442	3.8092	3.5244
10.80	3.8458	3.8109	3.5259
10.81	3.8475	3.8125	3.5275
10.82	3.8491	3.8141	3.5290
10.83	3.8508	3.8157	3.5305
10.84	3.8524	3.8174	3.5321
10.85	3.8540	3.8190	3.5336
10.86	3.8557	3.8206	3.5351
10.87	3.8573	3.8222	3.5367
10.88	3.8589	3.8239	3.5382
10.89	3.8606	3.8255	3.5397
10.90	3.8622	3.8271	3.5413
10.91	3.8638	3.8287	3.5428
10.92	3.8655	3.8304	3.5443
10.93	3.8671	3.8320	3.5459
10.94	3.8687	3.8336	3.5474
10.95	3.8704	3.8352	3.5489
10.96	3.8720	3.8368	3.5505
10.97	3.8736	3.8384	3.5520
10.98	3.8752	3.8401	3.5535
10.99	3.8769	3.8417	3.5550
11.00	3.8780	3.8430	3.5570
11.01	3.8800	3.8450	3.5580
11.02	3.8820	3.8460	3.5600
11.03	3.8830	3.8480	3.5610
11.04	3.8850	3.8500	3.5630
11.05	3.8870	3.8510	3.5640
11.06	3.8880	3.8530	3.5660
11.07	3.8900	3.8550	3.5670
11.08	3.8910	3.8560	3.5690
11.09	3.8930	3.8580	3.5700
11.10	3.8950	3.8590	3.5720
11.11	3.8960	3.8610	3.5730
11.12	3.8980	3.8630	3.5750
11.13	3.9000	3.8640	3.5760
11.14	3.9010	3.8660	3.5780
11.15	3.9030	3.8670	3.5790
11.16	3.9040	3.8690	3.5810
11.17	3.9060	3.8710	3.5820
11.18	3.9080	3.8720	3.5840
11.19	3.9090	3.8740	3.5850
11.20	3.9110	3.8750	3.5870
11.21	3.9120	3.8770	3.5880
11.22	3.9140	3.8790	3.5900
11.23	3.9160	3.8800	3.5910
11.24	3.9170	3.8820	3.5930
11.25	3.9190	3.8830	3.5940
11.26	3.9200	3.8850	3.5960
11.27	3.9220	3.8860	3.5970
11.28	3.9240	3.8880	3.5990
11.29	3.9250	3.8900	3.6000
11.30	3.9270	3.8910	3.6020
11.31	3.9280	3.8930	3.6030
11.32	3.9300	3.8940	3.6050
11.33	3.9320	3.8960	3.6060
11.34	3.9330	3.8980	3.6080
11.35	3.9350	3.8990	3.6090
11.36	3.9360	3.9010	3.6110
11.37	3.9380	3.9020	3.6120
11.38	3.9390	3.9040	3.6140
11.39	3.9410	3.9050	3.6150
11.40	3.9430	3.9070	3.6170
11.41	3.9440	3.9090	3.6180
11.42	3.9460	3.9100	3.6200
11.43	3.9470	3.9120	3.6210
11.44	3.9490	3.9130	3.6230
11.45	3.9510	3.9150	3.6240
11.46	3.9520	3.9160	3.6260
11.47	3.9540	3.9180	3.6270
11.48	3.9550	3.9200	3.6290
11.49	3.9570	3.9210	3.6300
11.50	3.9580	3.9230	3.6320
11.51	3.9600	3.9240	3.6330
11.52	3.9620	3.9260	3.6350
11.53	3.9630	3.9270	3.6360
11.54	3.9650	3.9290	3.6380
11.55	3.9660	3.9310	3.6390
11.56	3.9680	3.9320	3.6400
11.57	3.9690	3.9340	3.6420
11.58	3.9710	3.9350	3.6430
11.59	3.9730	3.9370	3.6450
11.60	3.9740	3.9380	3.6460
11.61	3.9760	3.9400	3.6480
11.62	3.9770	3.9410	3.6490
11.63	3.9790	3.9430	3.6510
11.64	3.9800	3.9450	3.6520
11.65	3.9820	3.9460	3.6540
11.66	3.9840	3.9480	3.6550
11.67	3.9850	3.9490	3.6570
11.68	3.9870	3.9510	3.6580
11.69	3.9880	3.9520	3.6600
11.70	3.9900	3.9540	3.6610
11.71	3.9910	3.9550	3.6620
11.72	3.9930	3.9570	3.6640
11.73	3.9940	3.9580	3.6650
11.74	3.9960	3.9600	3.6670
11.75	3.9980	3.9620	3.6680
11.76	3.9990	3.9630	3.6700
11.77	4.0010	3.9650	3.6710
11.78	4.0020	3.9660	3.6730
11.79	4.0040	3.9680	3.6740
11.80	4.0050	3.9690	3.6760
11.81	4.0070	3.9710	3.6770
11.82	4.0080	3.9720	3.6780
11.83	4.0100	3.9740	3.6800
11.84	4.0120	3.9750	3.6810
11.85	4.0130	3.9770	3.6830
11.86	4.0150	3.9780	3.6840
11.87	4.0160	3.9800	3.6860
11.88	4.0180	3.9820	3.6870
11.89	4.0190	3.9830	3.6890
11.90	4.0210	3.9850	3.6900
11.91	4.0220	3.9860	3.6920
11.92	4.0240	3.9880	3.6930
11.93	4.0250	3.9890	3.6940
11.94	4.0270	3.9910	3.6960
11.95	4.0290	3.9920	3.6970
11.96	4.0300	3.9940	3.6990
11.97	4.0320	3.9950	3.7000
11.98	4.0330	3.9970	3.7020
11.99	4.0350	3.9980	3.7030
12.00	4.036	4.000	3.705
12.01	4.038	4.001	3.706
12.02	4.039	4.003	3.707
12.03	4.041	4.004	3.709
12.04	4.042	4.006	3.710
12.05	4.044	4.007	3.712
12.06	4.045	4.009	3.713
12.07	4.047	4.011	3.715
12.08	4.048	4.012	3.716
12.09	4.050	4.014	3.717
12.10	4.051	4.015	3.719
12.11	4.053	4.017	3.720
12.12	4.055	4.018	3.722
12.13	4.056	4.020	3.723
12.14	4.058	4.021	3.725
12.15	4.059	4.023	3.726
12.16	4.061	4.024	3.727
12.17	4.062	4.026	3.729
12.18	4.064	4.027	3.730
12.19	4.065	4.029	3.732
12.20	4.067	4.030	3.733
12.21	4.068	4.032	3.735
12.22	4.070	4.033	3.736
12.23	4.071	4.035	3.737
12.24	4.073	4.036	3.739
12.25	4.074	4.038	3.740
12.26	4.076	4.039	3.742
12.27	4.077	4.041	3.743
12.28	4.079	4.042	3.744
12.29	4.080	4.044	3.746
12.30	4.082	4.045	3.747
12.31	4.083	4.047	3.749
12.32	4.085	4.048	3.750
12.33	4.086	4.050	3.752
12.34	4.088	4.051	3.753
12.35	4.089	4.053	3.754
12.36	4.091	4.054	3.756
12.37	4.092	4.056	3.757
12.38	4.094	4.057	3.759
12.39	4.095	4.059	3.760
12.40	4.097	4.060	3.761
12.41	4.098	4.062	3.763
12.42	4.100	4.063	3.764
12.43	4.101	4.065	3.766
12.44	4.103	4.066	3.767
12.45	4.104	4.068	3.768
12.46	4.106	4.069	3.770
12.47	4.107	4.071	3.771
12.48	4.109	4.072	3.773
12.49	4.110	4.074	3.774
12.50	4.112	4.075	3.775
12.60	4.127	4.090	3.789
12.70	4.142	4.105	3.803
12.80	4.156	4.119	3.817
12.90	4.171	4.134	3.831
13.00	4.186	4.148	3.845
13.10	4.200	4.163	3.858
13.20	4.215	4.177	3.872
13.30	4.229	4.191	3.885
13.40	4.243	4.206	3.899
13.50	4.258	4.220	3.912
13.60	4.272	4.234	3.925
13.70	4.286	4.248	3.938
13.80	4.300	4.262	3.952
13.90	4.314	4.276	3.965
14.00	4.328	4.289	3.978
14.10	4.342	4.303	3.991
14.20	4.355	4.317	4.003
14.30	4.369	4.331	4.016
14.40	4.383	4.344	4.029
14.50	4.397	4.358	4.042
14.60	4.410	4.371	4.055
14.70	4.424	4.385	4.067
14.80	4.437	4.398	4.080
14.90	4.450	4.411	4.092
15.00	4.464	4.424	4.105
15.10	4.477	4.438	4.117
15.20	4.490	4.451	4.129
15.30	4.503	4.464	4.142
15.40	4.516	4.477	4.154
15.50	4.530	4.490	4.166
15.60	4.543	4.503	4.178
15.70	4.555	4.515	4.190
15.80	4.568	4.528	4.202
15.90	4.581	4.541	4.214
16.00	4.594	4.554	4.226
16.10	4.607	4.566	4.238
16.20	4.619	4.579	4.250
16.30	4.632	4.592	4.262
16.40	4.645	4.604	4.274
16.50	4.657	4.617	4.285
16.60	4.670	4.629	4.297
16.70	4.682	4.641	4.309
16.80	4.695	4.654	4.320
16.90	4.707	4.666	4.332
17.00	4.719	4.678	4.343
17.10	4.732	4.690	4.355
17.20	4.744	4.702	4.366
17.30	4.756	4.715	4.378
17.40	4.768	4.727	4.389
17.50	4.780	4.739	4.400
17.60	4.792	4.751	4.411
17.70	4.804	4.762	4.423
17.80	4.816	4.774	4.434
17.90	4.828	4.786	4.445
18.00	4.840	4.798	4.456
18.10	4.852	4.810	4.467
18.20	4.864	4.821	4.478
18.30	4.876	4.833	4.489
18.40	4.887	4.845	4.500
18.50	4.899	4.856	4.511
18.60	4.911	4.868	4.522
18.70	4.922	4.879	4.533
18.80	4.934	4.891	4.543
18.90	4.945	4.902	4.554
19.00	4.957	4.914	4.565
19.10	4.968	4.925	4.576
19.20	4.980	4.937	4.586
19.30	4.991	4.948	4.597
19.40	5.002	4.959	4.607
19.50	5.014	4.970	4.618
19.60	5.025	4.981	4.628
19.70	5.036	4.993	4.639
19.80	5.047	5.004	4.649
19.90	5.059	5.015	4.660
20.00	5.070	5.026	4.670
20.10	5.081	5.037	4.680
20.20	5.092	5.048	4.691
20.30	5.103	5.059	4.701
20.40	5.114	5.070	4.711
20.50	5.125	5.081	4.722
20.60	5.136	5.092	4.732
20.70	5.147	5.102	4.742
20.80	5.158	5.113	4.752
20.90	5.168	5.124	4.762
21.00	5.179	5.135	4.772
21.10	5.190	5.145	4.782
21.20	5.201	5.156	4.792
21.30	5.212	5.167	4.802
21.40	5.222	5.177	4.812
21.50	5.233	5.188	4.822
21.60	5.244	5.198	4.832
21.70	5.254	5.209	4.842
21.80	5.265	5.219	4.852
21.90	5.275	5.230	4.861
22.00	5.286	5.240	4.871
22.10	5.296	5.251	4.881
22.20	5.307	5.261	4.891
22.30	5.317	5.271	4.900
22.40	5.327	5.282	4.910
22.50	5.338	5.292	4.920
22.60	5.348	5.302	4.930
22.70	5.358	5.312	4.939
22.80	5.369	5.323	4.949
22.90	5.379	5.333	4.959
23.00	5.389	5.343	4.967
23.10	5.399	5.353	4.977
23.20	5.410	5.363	4.986
23.30	5.420	5.373	4.996
23.40	5.430	5.383	5.005
23.50	5.440	5.393	5.015
23.60	5.450	5.403	5.024
23.70	5.460	5.413	5.033
23.80	5.470	5.423	5.043
23.90	5.480	5.433	5.052
24.00	5.490	5.443	5.061
24.10	5.500	5.453	5.070
24.20	5.510	5.463	5.080
24.30	5.520	5.473	5.089
24.40	5.530	5.482	5.098
24.50	5.539	5.492	5.107
24.60	5.549	5.502	5.116
24.70	5.559	5.511	5.125
24.80	5.568	5.521	5.135
24.90	5.578	5.531	5.144
25.00	5.588	5.540	5.153
25.10	5.598	5.550	5.162
25.20	5.607	5.560	5.171
25.30	5.617	5.569	5.180
25.40	5.627	5.579	5.189
25.50	5.636	5.588	5.197
25.60	5.646	5.598	5.206
25.70	5.656	5.607	5.215
25.80	5.665	5.617	5.224
25.90	5.675	5.626	5.233
26.00	5.684	5.636	5.242
26.10	5.694	5.645	5.251
26.20	5.703	5.654	5.259
26.30	5.712	5.664	5.268
26.40	5.722	5.673	5.277
26.50	5.731	5.682	5.286
26.60	5.741	5.692	5.294
26.70	5.750	5.701	5.303
26.80	5.759	5.710	5.312
26.90	5.769	5.719	5.320
27.00	5.778	5.728	5.329
27.10	5.787	5.738	5.337
27.20	5.796	5.747	5.346
27.30	5.805	5.756	5.355
27.40	5.815	5.765	5.363
27.50	5.824	5.774	5.372
27.60	5.833	5.783	5.380
27.70	5.842	5.792	5.389
27.80	5.851	5.801	5.397
27.90	5.860	5.810	5.406
28.00	5.869	5.819	5.414
28.10	5.878	5.828	5.422
28.20	5.887	5.837	5.431
28.30	5.896	5.846	5.439
28.40	5.903	5.855	5.448
28.50	5.914	5.864	5.456
28.60	5.923	5.873	5.464
28.70	5.932	5.882	5.473
28.80	5.941	5.891	5.481
28.90	5.950	5.900	5.489
29.00	5.959	5.908	5.497
29.10	5.968	5.917	5.506
29.20	5.977	5.926	5.514
29.30	5.986	5.935	5.522
29.40	5.994	5.943	5.530
29.50	6.003	5.952	5.538
29.60	6.012	5.961	5.546
29.70	6.021	5.969	5.555
29.80	6.029	5.978	5.563
29.90	6.038	5.987	5.571
30.00	6.047	5.995	5.579
30.10	6.056	6.004	5.587
30.20	6.064	6.013	5.595
30.30	6.073	6.021	5.603
30.40	6.081	6.030	5.611
30.50	6.090	6.038	5.619
30.60	6.099	6.047	5.627
30.70	6.107	6.055	5.635
30.80	6.116	6.064	5.643
30.90	6.124	6.072	5.651
31.00	6.133	6.081	5.659
31.10	6.141	6.089	5.667
31.20	6.150	6.098	5.675
31.30	6.158	6.106	5.683
31.40	6.167	6.114	5.690
31.50	6.175	6.123	5.698
31.60	6.184	6.131	5.706
31.70	6.192	6.140	5.714
31.80	6.201	6.148	5.722
31.90	6.209	6.156	5.729
32.00	6.217	6.165	5.737
32.10	6.226	6.173	5.745
32.20	6.234	6.181	5.753
32.30	6.242	6.189	5.760
32.40	6.251	6.198	5.768
32.50	6.259	6.206	5.776
32.60	6.267	6.214	5.784
32.70	6.275	6.222	5.791
32.80	6.284	6.230	5.799
32.90	6.292	6.239	5.807
33.00	6.300	6.247	5.814
33.10	6.308	6.255	5.822
33.20	6.316	6.263	5.829
33.30	6.325	6.271	5.837
33.40	6.333	6.279	5.845
33.50	6.341	6.287	5.852
33.60	6.349	6.295	5.860
33.70	6.357	6.303	5.867
33.80	6.365	6.311	5.875
33.90	6.373	6.319	5.882
34.00	6.381	6.327	5.890
34.10	6.389	6.335	5.897
34.20	6.397	6.343	5.905
34.30	6.405	6.351	5.912
34.40	6.413	6.359	5.920
34.50	6.421	6.367	5.927
34.60	6.429	6.375	5.934
34.70	6.437	6.383	5.942
34.80	6.445	6.391	5.949
34.90	6.453	6.399	5.957
35.00	6.461	6.407	5.964
35.10	6.469	6.414	5.971
35.20	6.477	6.422	5.979
35.30	6.485	6.430	5.986
35.40	6.493	6.438	5.993
35.50	6.501	6.446	6.001
35.60	6.508	6.453	6.008
35.70	6.516	6.461	6.015
35.80	6.524	6.469	6.022
35.90	6.532	6.477	6.030
36.00	6.540	6.484	6.037
36.10	6.547	6.492	6.044
36.20	6.555	6.500	6.051
36.30	6.563	6.508	6.058
36.40	6.571	6.515	6.066
36.50	6.576	6.523	6.073
36.60	6.586	6.531	6.080
36.70	6.594	6.538	6.087
36.80	6.601	6.546	6.094
36.90	6.609	6.553	6.101
37.00	6.617	6.561	6.109
37.10	6.624	6.569	6.116
37.20	6.632	6.576	6.123
37.30	6.640	6.584	6.130
37.40	6.647	6.591	6.137
37.50	6.655	6.599	6.144
37.60	6.662	6.606	6.151
37.70	6.670	6.614	6.158
37.80	6.678	6.621	6.165
37.90	6.685	6.629	6.172
38.00	6.693	6.636	6.179
38.10	6.700	6.644	6.186
38.20	6.708	6.651	6.193
38.30	6.715	6.659	6.200
38.40	6.723	6.666	6.207
38.50	6.730	6.673	6.214
38.60	6.738	6.681	6.221
38.70	6.745	6.688	6.228
38.80	6.753	6.696	6.235
38.90	6.760	6.703	6.242
39.00	6.767	6.710	6.249
39.10	6.775	6.718	6.255
39.20	6.782	6.725	6.262
39.30	6.790	6.732	6.269
39.40	6.797	6.740	6.276
39.50	6.804	6.747	6.283
39.60	6.812	6.754	6.290
39.70	6.819	6.762	6.297
39.80	6.826	6.769	6.303
39.90	6.834	6.776	6.310
40.00	6.841	6.783	6.317
40.10	6.848	6.791	6.324
40.20	6.855	6.798	6.330
40.30	6.863	6.805	6.337
40.40	6.870	6.812	6.344
40.50	6.877	6.819	6.351
40.60	6.884	6.827	6.357
40.70	6.892	6.834	6.364
40.80	6.899	6.841	6.371
40.90	6.906	6.848	6.378
41.00	6.913	6.855	6.384
41.10	6.920	6.862	6.391
41.20	6.928	6.869	6.398
41.30	6.935	6.877	6.404
41.40	6.942	6.884	6.411
41.50	6.949	6.891	6.418
41.60	6.956	6.898	6.424
41.70	6.963	6.905	6.431
41.80	6.970	6.912	6.437
41.90	6.977	6.919	6.444
42.00	6.985	6.926	6.451
42.10	6.992	6.933	6.457
42.20	6.999	6.940	6.464
42.30	7.006	6.947	6.470
42.40	7.013	6.954	6.477
42.50	7.020	6.961	6.483
42.60	7.027	6.968	6.490
42.70	7.034	6.975	6.496
42.80	7.041	6.982	6.503
42.90	7.048	6.989	6.509
43.00	7.055	6.996	6.516
43.10	7.062	7.003	6.522
43.20	7.069	7.009	6.529
43.30	7.076	7.016	6.535
43.40	7.083	7.023	6.542
43.50	7.090	7.030	6.548
43.60	7.096	7.037	6.555
43.70	7.103	7.044	6.561
43.80	7.110	7.051	6.568
43.90	7.117	7.058	6.574
44.00	7.124	7.064	6.580
44.10	7.131	7.071	6.587
44.20	7.138	7.078	6.593
44.30	7.145	7.085	6.600
44.40	7.151	7.092	6.606
44.50	7.158	7.098	6.612
44.60	7.165	7.105	6.619
44.70	7.172	7.112	6.625
44.80	7.179	7.119	6.631
44.90	7.186	7.125	6.638
45.00	7.192	7.132	6.644
45.10	7.199	7.139	6.650
45.20	7.206	7.146	6.657
45.30	7.213	7.152	6.663
45.40	7.219	7.159	6.669
45.50	7.226	7.166	6.675
45.60	7.233	7.172	6.682
45.70	7.240	7.179	6.688
45.80	7.246	7.186	6.694
45.90	7.253	7.192	6.700
46.00	7.260	7.199	6.707
46.10	7.266	7.206	6.713
46.20	7.273	7.212	6.719
46.30	7.280	7.219	6.725
46.40	7.286	7.225	6.732
46.50	7.293	7.232	6.738
46.60	7.300	7.239	6.744
46.70	7.306	7.245	6.750
46.80	7.313	7.252	6.756
46.90	7.319	7.258	6.762
47.00	7.326	7.265	6.769
47.10	7.333	7.271	6.775
47.20	7.339	7.278	6.781
47.30	7.346	7.285	6.787
47.40	7.352	7.291	6.793
47.50	7.359	7.298	6.799
47.60	7.365	7.304	6.805
47.70	7.372	7.311	6.811
47.80	7.379	7.318	6.818
47.90	7.385	7.324	6.824
48.00	7.392	7.330	6.830
48.10	7.398	7.336	6.836
48.20	7.405	7.343	6.842
48.30	7.411	7.349	6.848
48.40	7.418	7.356	6.854
48.50	7.424	7.362	6.860
48.60	7.431	7.369	6.866
48.70	7.437	7.375	6.872
48.80	7.443	7.381	6.878
48.90	7.450	7.388	6.884
49.00	7.456	7.394	6.890
49.10	7.463	7.401	6.896
49.20	7.469	7.407	6.902
49.30	7.476	7.413	6.908
49.40	7.482	7.420	6.914
49.50	7.488	7.426	6.920
49.60	7.495	7.432	6.926
49.70	7.501	7.439	6.932
49.80	7.507	7.445	6.938
49.90	7.514	7.451	6.944
50.00	7.520	7.458	6.950
50.10	7.526	7.464	6.955
50.20	7.533	7.470	6.961
50.30	7.539	7.476	6.967
50.40	7.545	7.483	6.973
50.50	7.552	7.489	6.979
50.60	7.558	7.495	6.985
50.70	7.564	7.501	6.991
50.80	7.571	7.508	6.997
50.90	7.577	7.514	7.003
51.00	7.583	7.520	7.008
51.10	7.589	7.526	7.014
51.20	7.596	7.533	7.020
51.30	7.602	7.539	7.026
51.40	7.608	7.545	7.032
51.50	7.614	7.551	7.037
51.60	7.621	7.557	7.043
51.70	7.627	7.563	7.049
51.80	7.633	7.570	7.055
51.90	7.639	7.576	7.061
52.00	7.645	7.582	7.066
52.10	7.652	7.588	7.072
52.20	7.658	7.594	7.078
52.30	7.664	7.600	7.084
52.40	7.670	7.606	7.090
52.50	7.676	7.613	7.095
52.60	7.682	7.619	7.101
52.70	7.688	7.625	7.107
52.80	7.695	7.631	7.112
52.90	7.701	7.637	7.118
53.00	7.707	7.643	7.124
53.10	7.713	7.649	7.130
53.20	7.719	7.655	7.135
53.30	7.725	7.661	7.141
53.40	7.731	7.667	7.147
53.50	7.737	7.673	7.152
53.60	7.743	7.679	7.158
53.70	7.749	7.685	7.164
53.80	7.756	7.691	7.169
53.90	7.762	7.697	7.175
54.00	7.768	7.703	7.181
54.10	7.774	7.709	7.186
54.20	7.780	7.715	7.192
54.30	7.786	7.721	7.198
54.40	7.792	7.727	7.203
54.50	7.798	7.733	7.209
54.60	7.804	7.739	7.214
54.70	7.810	7.745	7.220
54.80	7.816	7.751	7.226
54.90	7.822	7.757	7.231
55.00	7.828	7.763	7.237
55.10	7.834	7.769	7.242
55.20	7.840	7.775	7.248
55.30	7.845	7.781	7.253
55.40	7.851	7.787	7.259
55.50	7.857	7.792	7.265
55.60	7.863	7.798	7.270
55.70	7.869	7.804	7.276
55.80	7.875	7.810	7.281
55.90	7.881	7.816	7.287
56.00	7.887	7.822	7.292
56.10	7.893	7.828	7.298
56.20	7.899	7.833	7.303
56.30	7.905	7.839	7.309
56.40	7.910	7.845	7.314
56.50	7.916	7.851	7.320
56.60	7.922	7.857	7.325
56.70	7.928	7.863	7.331
56.80	7.934	7.868	7.336
56.90	7.940	7.874	7.342
57.00	7.946	7.880	7.345
57.10	7.951	7.886	7.352
57.20	7.957	7.892	7.358
57.30	7.963	7.897	7.363
57.40	7.969	7.903	7.369
57.50	7.975	7.909	7.374
57.60	7.980	7.915	7.380
57.70	7.986	7.920	7.385
57.80	7.992	7.926	7.390
57.90	7.998	7.932	7.396
58.00	8.003	7.938	7.401
58.10	8.009	7.943	7.407
58.20	8.015	7.949	7.412
58.30	8.021	7.955	7.417
58.40	8.026	7.960	7.423
58.50	8.032	7.966	7.428
58.60	8.038	7.972	7.433
58.70	8.044	7.977	7.439
58.80	8.049	7.983	7.444
58.90	8.055	7.989	7.450
59.00	8.061	7.994	7.455
59.10	8.066	8.000	7.460
59.20	8.072	8.006	7.466
59.30	8.078	8.011	7.471
59.40	8.083	8.017	7.476
59.50	8.089	8.023	7.481
59.60	8.095	8.028	7.487
59.70	8.100	8.034	7.492
59.80	8.106	8.039	7.497
59.90	8.112	8.045	7.503
60.00	8.117	8.051	7.508
60.10	8.123	8.056	7.513
60.20	8.129	8.062	7.519
60.30	8.134	8.067	7.524
60.40	8.140	8.073	7.529
60.50	8.145	8.079	7.534
60.60	8.151	8.084	7.540
60.70	8.157	8.090	7.545
60.80	8.162	8.095	7.550
60.90	8.168	8.101	7.555
61.00	8.173	8.106	7.560
61.10	8.179	8.112	7.566
61.20	8.184	8.117	7.571
61.30	8.190	8.123	7.576
61.40	8.196	8.128	7.581
61.50	8.201	8.134	7.587
61.60	8.207	8.139	7.592
61.70	8.212	8.145	7.597
61.80	8.218	8.150	7.602
61.90	8.223	8.156	7.607
62.00	8.229	8.161	7.612
62.10	8.234	8.167	7.618
62.20	8.240	8.172	7.623
62.30	8.245	8.178	7.628
62.40	8.251	8.183	7.633
62.50	8.256	8.189	7.638
62.60	8.262	8.194	7.643
62.70	8.267	8.200	7.648
62.80	8.273	8.205	7.654
62.90	8.278	8.210	7.659
63.00	8.284	8.216	7.664
63.10	8.289	8.221	7.669
63.20	8.294	8.227	7.674
63.30	8.300	8.232	7.679
63.40	8.305	8.237	7.684
63.50	8.311	8.243	7.689
63.60	8.316	8.248	7.694
63.70	8.322	8.254	7.700
63.80	8.327	8.259	7.705
63.90	8.332	8.264	7.710
64.00	8.338	8.270	7.715
64.10	8.343	8.275	7.720
64.20	8.349	8.280	7.725
64.30	8.354	8.286	7.730
64.40	8.359	8.291	7.735
64.50	8.365	8.296	7.740
64.60	8.370	8.302	7.745
64.70	8.375	8.307	7.750
64.80	8.381	8.312	7.755
64.90	8.386	8.318	7.760
65.00	8.391	8.323	7.765
65.10	8.397	8.328	7.770
65.20	8.402	8.334	7.775
65.30	8.407	8.339	7.780
65.40	8.413	8.344	7.785
65.50	8.418	8.349	7.790
65.60	8.423	8.355	7.795
65.70	8.429	8.360	7.800
65.80	8.434	8.365	7.805
65.90	8.439	8.370	7.810
66.00	8.444	8.376	7.815
66.10	8.450	8.381	7.820
66.20	8.455	8.386	7.825
66.30	8.460	8.391	7.830
66.40	8.466	8.397	7.835
66.50	8.471	8.402	7.840
66.60	8.476	8.407	7.845
66.70	8.481	8.412	7.850
66.80	8.487	8.415	7.855
66.90	8.492	8.423	7.860
67.00	8.497	8.428	7.864
67.10	8.502	8.433	7.869
67.20	8.507	8.438	7.874
67.30	8.513	8.443	7.879
67.40	8.518	8.449	7.884
67.50	8.523	8.454	7.889
67.60	8.528	8.459	7.894
67.70	8.533	8.464	7.899
67.80	8.539	8.469	7.904
67.90	8.544	8.474	7.908
68.00	8.549	8.480	7.913
68.10	8.554	8.485	7.918
68.20	8.559	8.490	7.923
68.30	8.564	8.495	7.928
68.40	8.570	8.500	7.933
68.50	8.575	8.505	7.938
68.60	8.580	8.510	7.942
68.70	8.585	8.515	7.947
68.80	8.590	8.521	7.952
68.90	8.595	8.526	7.957
69.00	8.600	8.531	7.962
69.10	8.606	8.536	7.967
69.20	8.611	8.541	7.971
69.30	8.616	8.546	7.976
69.40	8.621	8.551	7.981
69.50	8.626	8.556	7.986
69.60	8.631	8.561	7.991
69.70	8.636	8.566	7.995
69.80	8.641	8.571	8.000
69.90	8.646	8.576	8.005
70.00	8.651	8.581	8.010
70.10	8.656	8.586	8.015
70.20	8.661	8.591	8.019
70.30	8.667	8.596	8.024
70.40	8.672	8.601	8.029
70.50	8.677	8.606	8.034
70.60	8.682	8.611	8.038
70.70	8.687	8.616	8.043
70.80	8.692	8.621	8.048
70.90	8.697	8.626	8.053
71.00	8.702	8.631	8.057
71.10	8.707	8.636	8.062
71.20	8.712	8.641	8.067
71.30	8.717	8.646	8.071
71.40	8.722	8.651	8.076
71.50	8.727	8.656	8.081
71.60	8.732	8.661	8.086
71.70	8.737	8.666	8.090
71.80	8.742	8.671	8.095
71.90	8.747	8.676	8.100
72.00	8.752	8.681	8.104
72.10	8.757	8.686	8.109
72.20	8.762	8.691	8.114
72.30	8.767	8.696	8.118
72.40	8.772	8.701	8.123
72.50	8.776	8.706	8.128
72.60	8.781	8.711	8.132
72.70	8.786	8.716	8.137
72.80	8.791	8.720	8.142
72.90	8.796	8.725	8.146
73.00	8.801	8.730	8.151
73.10	8.806	8.735	8.156
73.20	8.811	8.740	8.160
73.30	8.816	8.745	8.165
73.40	8.821	8.750	8.170
73.50	8.826	8.755	8.174
73.60	8.831	8.760	8.179
73.70	8.835	8.764	8.183
73.80	8.840	8.769	8.188
73.90	8.845	8.774	8.193
74.00	8.850	8.779	8.197
74.10	8.855	8.784	8.202
74.20	8.860	8.789	8.206
74.30	8.865	8.793	8.211
74.40	8.870	8.798	8.216
74.50	8.874	8.803	8.220
74.60	8.879	8.808	8.225
74.70	8.884	8.813	8.229
74.80	8.889	8.818	8.234
74.90	8.894	8.822	8.239
75.00	8.899	8.827	8.243
75.10	8.903	8.832	8.248
75.20	8.905	8.837	8.252
75.30	8.913	8.842	8.257
75.40	8.918	8.846	8.261
75.50	8.923	8.851	8.266
75.60	8.927	8.856	8.270
75.70	8.932	8.861	8.275
75.80	8.937	8.865	8.279
75.90	8.942	8.870	8.284
76.00	8.947	8.875	8.289
76.10	8.951	8.880	8.293
76.20	8.956	8.884	8.298
76.30	8.961	8.889	8.302
76.40	8.966	8.894	8.307
76.50	8.970	8.899	8.311
76.60	8.975	8.903	8.316
76.70	8.980	8.908	8.320
76.80	8.985	8.913	8.325
76.90	8.989	8.918	8.329
77.00	8.994	8.922	8.334
77.10	8.999	8.927	8.338
77.20	9.004	8.932	8.342
77.30	9.008	8.936	8.347
77.40	9.013	8.941	8.351
77.50	9.018	8.946	8.356
77.60	9.023	8.950	8.360
77.70	9.027	8.955	8.365
77.80	9.032	8.960	8.369
77.90	9.037	8.964	8.374
78.00	9.041	8.969	8.378
78.10	9.046	8.974	8.383
78.20	9.051	8.978	8.387
78.30	9.055	8.983	8.391
78.40	9.060	8.988	8.396
78.50	9.065	8.992	8.400
78.60	9.069	8.997	8.405
78.70	9.074	9.002	8.409
78.80	9.079	9.006	8.414
78.90	9.083	9.011	8.418
79.00	9.088	9.016	8.422
79.10	9.093	9.020	8.427
79.20	9.097	9.025	8.431
79.30	9.102	9.029	8.436
79.40	9.107	9.034	8.440
79.50	9.111	9.039	8.444
79.60	9.116	9.043	8.449
79.70	9.120	9.048	8.453
79.80	9.125	9.052	8.457
79.90	9.130	9.057	8.462
80.00	9.134	9.062	8.466
80.10	9.139	9.066	8.471
80.20	9.143	9.071	8.475
80.30	9.148	9.075	8.479
80.40	9.153	9.080	8.484
80.50	9.157	9.084	8.488
80.60	9.162	9.089	8.492
80.70	9.166	9.093	8.497
80.80	9.171	9.098	8.501
80.90	9.175	9.103	8.505
81.00	9.180	9.107	8.510
81.10	9.185	9.112	8.514
81.20	9.189	9.116	8.518
81.30	9.194	9.121	8.523
81.40	9.198	9.125	8.527
81.50	9.203	9.130	8.531
81.60	9.207	9.134	8.535
81.70	9.212	9.139	8.540
81.80	9.216	9.143	8.544
81.90	9.221	9.148	8.548
82.00	9.225	9.152	8.553
82.10	9.230	9.157	8.557
82.20	9.234	9.161	8.561
82.30	9.239	9.166	8.566
82.40	9.244	9.170	8.570
82.50	9.248	9.175	8.574
82.60	9.253	9.179	8.578
82.70	9.257	9.184	8.583
82.80	9.261	9.188	8.587
82.90	9.266	9.193	8.591
83.00	9.270	9.197	8.595
83.10	9.275	9.202	8.600
83.20	9.279	9.206	8.604
83.30	9.284	9.210	8.608
83.40	9.288	9.215	8.612
83.50	9.293	9.219	8.617
83.60	9.297	9.224	8.621
83.70	9.302	9.228	8.625
83.80	9.306	9.233	8.629
83.90	9.311	9.237	8.634
84.00	9.315	9.241	8.638
84.10	9.319	9.246	8.642
84.20	9.324	9.250	8.646
84.30	9.328	9.255	8.650
84.40	9.333	9.259	8.655
84.50	9.337	9.263	8.659
84.60	9.342	9.268	8.663
84.70	9.346	9.272	8.667
84.80	9.350	9.277	8.671
84.90	9.355	9.281	8.676
85.00	9.359	9.285	8.680
85.10	9.364	9.290	8.684
85.20	9.368	9.294	8.688
85.30	9.372	9.299	8.692
85.40	9.377	9.303	8.696
85.50	9.381	9.307	8.701
85.60	9.386	9.312	8.705
85.70	9.390	9.316	8.709
85.80	9.394	9.320	8.713
85.90	9.399	9.325	8.717
86.00	9.403	9.329	8.721
86.10	9.407	9.333	8.726
86.20	9.412	9.338	8.730
86.30	9.416	9.342	8.734
86.40	9.420	9.346	8.738
86.50	9.425	9.351	8.742
86.60	9.429	9.355	8.746
86.70	9.433	9.359	8.750
86.80	9.438	9.364	8.755
86.90	9.442	9.368	8.759
87.00	9.446	9.372	8.763
87.10	9.451	9.377	8.767
87.20	9.455	9.381	8.771
87.30	9.459	9.385	8.775
87.40	9.464	9.389	8.779
87.50	9.468	9.394	8.783
87.60	9.472	9.398	8.787
87.70	9.477	9.402	8.791
87.80	9.481	9.407	8.796
87.90	9.485	9.411	8.800
88.00	9.490	9.415	8.804
88.10	9.494	9.419	8.808
88.20	9.498	9.424	8.812
88.30	9.502	9.428	8.816
88.40	9.507	9.432	8.820
88.50	9.511	9.436	8.824
88.60	9.515	9.441	8.828
88.70	9.519	9.445	8.832
88.80	9.524	9.449	8.836
88.90	9.528	9.453	8.840
89.00	9.532	9.458	8.844
89.10	9.536	9.462	8.848
89.20	9.541	9.466	8.852
89.30	9.545	9.470	8.857
89.40	9.549	9.474	8.861
89.50	9.553	9.479	8.865
89.60	9.558	9.483	8.869
89.70	9.562	9.487	8.873
89.80	9.566	9.491	8.877
89.90	9.570	9.495	8.881
90.00	9.574	9.500	8.885
90.10	9.579	9.504	8.889
90.20	9.583	9.508	8.893
90.30	9.587	9.512	8.897
90.40	9.591	9.516	8.901
90.50	9.595	9.521	8.905
90.60	9.600	9.525	8.909
90.70	9.604	9.529	8.913
90.80	9.608	9.533	8.917
90.90	9.612	9.537	8.921
91.00	9.616	9.541	8.925
91.10	9.621	9.546	8.929
91.20	9.625	9.550	8.933
91.30	9.629	9.554	8.937
91.40	9.633	9.558	8.941
91.50	9.637	9.562	8.945
91.60	9.641	9.566	8.949
91.70	9.646	9.570	8.953
91.80	9.650	9.575	8.957
91.90	9.654	9.579	8.960
92.00	9.658	9.583	8.964
92.10	9.662	9.587	8.968
92.20	9.666	9.591	8.972
92.30	9.670	9.595	8.976
92.40	9.675	9.599	8.980
92.50	9.679	9.603	8.984
92.60	9.683	9.607	8.988
92.70	9.687	9.612	8.992
92.80	9.691	9.616	8.996
92.90	9.695	9.620	9.000
93.00	9.699	9.624	9.004
93.10	9.703	9.628	9.008
93.20	9.707	9.632	9.012
93.30	9.712	9.636	9.016
93.40	9.716	9.640	9.019
93.50	9.720	9.644	9.023
93.60	9.724	9.648	9.027
93.70	9.728	9.652	9.031
93.80	9.732	9.656	9.035
93.90	9.736	9.660	9.039
94.00	9.740	9.665	9.043
94.10	9.744	9.669	9.047
94.20	9.748	9.673	9.051
94.30	9.752	9.677	9.055
94.40	9.756	9.681	9.058
94.50	9.760	9.685	9.062
94.60	9.764	9.689	9.066
94.70	9.769	9.693	9.070
94.80	9.773	9.697	9.074
94.90	9.777	9.701	9.078
95.00	9.781	9.705	9.082
95.10	9.785	9.709	9.086
95.20	9.789	9.713	9.089
95.30	9.793	9.717	9.093
95.40	9.797	9.721	9.097
95.50	9.801	9.725	9.101
95.60	9.805	9.729	9.105
95.70	9.809	9.733	9.109
95.80	9.813	9.737	9.112
95.90	9.817	9.741	9.116
96.00	9.821	9.745	9.120
96.10	9.825	9.749	9.124
96.20	9.829	9.753	9.128
96.30	9.833	9.757	9.132
96.40	9.837	9.761	9.135
96.50	9.841	9.765	9.139
96.60	9.845	9.769	9.143
96.70	9.849	9.773	9.147
96.80	9.853	9.777	9.151
96.90	9.857	9.781	9.154
97.00	9.861	9.785	9.158
97.10	9.865	9.789	9.162
97.20	9.869	9.793	9.166
97.30	9.873	9.796	9.170
97.40	9.877	9.800	9.173
97.50	9.881	9.804	9.177
97.60	9.885	9.808	9.181
97.70	9.888	9.812	9.185
97.80	9.892	9.816	9.189
97.90	9.896	9.820	9.192
98.00	9.900	9.824	9.196
98.10	9.904	9.828	9.200
98.20	9.908	9.832	9.204
98.30	9.912	9.836	9.207
98.40	9.916	9.840	9.211
98.50	9.920	9.841	9.215
98.60	9.924	9.845	9.219
98.70	9.928	9.851	9.223
98.80	9.932	9.855	9.226
98.90	9.936	9.859	9.230
99.00	9.940	9.863	9.234
99.10	9.943	9.867	9.238
99.20	9.947	9.871	9.241
99.30	9.951	9.875	9.245
99.40	9.955	9.879	9.249
99.50	9.959	9.883	9.252
99.60	9.963	9.886	9.256
99.70	9.967	9.890	9.260
99.80	9.971	9.894	9.264
99.90	9.975	9.898	9.267
100.00	9.978	9.902	9.271
100.10	9.982	9.906	9.275
100.20	9.986	9.910	9.279
100.30	9.990	9.913	9.282
100.40	9.994	9.917	9.286
100.50	9.998	9.921	9.290
100.60	0	9.925	9.293
100.70	0	9.929	9.297
100.80	0	9.933	9.301
100.90	0	9.936	9.304
101.00	0	9.940	9.308
101.10	0	9.944	9.312
101.20	0	9.948	9.316
101.30	0	9.952	9.319
101.40	0	9.956	9.323
101.50	0	9.959	9.327
101.60	0	9.963	9.330
101.70	0	9.967	9.334
101.80	0	9.971	9.338
101.90	0	9.975	9.341
102.00	0	9.978	9.345
102.10	0	9.982	9.349
102.20	0	9.986	9.352
102.30	0	9.990	9.356
102.40	0	9.994	9.360
102.50	0	9.997	9.363
102.60	0	.000	9.367
102.70	0	.000	9.370
102.80	0	.000	9.374
102.90	0	.000	9.378
103.00	0	0	9.381
103.10	0	0	9.385
103.20	0	0	9.389
103.30	0	0	9.392
103.40	0	0	9.396
103.50	0	0	9.400
103.60	0	0	9.403
103.70	0	0	9.407
103.80	0	0	9.410
103.90	0	0	9.414
104.00	0	0	9.418
104.10	0	0	9.421
104.20	0	0	9.425
104.30	0	0	9.428
104.40	0	0	9.432
104.50	0	0	9.436
104.60	0	0	9.439
104.70	0	0	9.443
104.80	0	0	9.446
104.90	0	0	9.450
105.00	0	0	9.454
105.10	0	0	9.457
105.20	0	0	9.461
105.30	0	0	9.464
105.40	0	0	9.468
105.50	0	0	9.471
105.60	0	0	9.475
105.70	0	0	9.479
105.80	0	0	9.482
105.90	0	0	9.486
106.00	0	0	9.489
106.10	0	0	9.493
106.20	0	0	9.496
106.30	0	0	9.500
106.40	0	0	9.504
106.50	0	0	9.507
106.60	0	0	9.511
106.70	0	0	9.514
106.80	0	0	9.518
106.90	0	0	9.521
107.00	0	0	9.525
107.10	0	0	9.528
107.20	0	0	9.532
107.30	0	0	9.535
107.40	0	0	9.539
107.50	0	0	9.542
107.60	0	0	9.546
107.70	0	0	9.549
107.80	0	0	9.553
107.90	0	0	9.556
108.00	0	0	9.560
108.10	0	0	9.563
108.20	0	0	9.567
108.30	0	0	9.570
108.40	0	0	9.574
108.50	0	0	9.577
108.60	0	0	9.581
108.70	0	0	9.584
108.80	0	0	9.588
108.90	0	0	9.591
109.00	0	0	9.595
109.10	0	0	9.598
109.20	0	0	9.602
109.30	0	0	9.605
109.40	0	0	9.609
109.50	0	0	9.612
109.60	0	0	9.616
109.70	0	0	9.619
109.80	0	0	9.623
109.90	0	0	9.626
110.00	0	0	9.630
110.10	0	0	9.633
110.20	0	0	9.636
110.30	0	0	9.640
110.40	0	0	9.643
110.50	0	0	9.647
110.60	0	0	9.650
110.70	0	0	9.654
110.80	0	0	9.657
110.90	0	0	9.661
111.00	0	0	9.664
111.10	0	0	9.667
111.20	0	0	9.671
111.30	0	0	9.674
111.40	0	0	9.678
111.50	0	0	9.681
111.60	0	0	9.685
111.70	0	0	9.688
111.80	0	0	9.691
111.90	0	0	9.695
112.00	0	0	9.698
112.10	0	0	9.702
112.20	0	0	9.705
112.30	0	0	9.708
112.40	0	0	9.712
112.50	0	0	9.715
112.60	0	0	9.719
112.70	0	0	9.722
112.80	0	0	9.725
112.90	0	0	9.729
113.00	0	0	9.732
113.10	0	0	9.736
113.20	0	0	9.739
113.30	0	0	9.742
113.40	0	0	9.746
113.50	0	0	9.749
113.60	0	0	9.752
113.70	0	0	9.756
113.80	0	0	9.759
113.90	0	0	9.763
114.00	0	0	9.766
114.10	0	0	9.769
114.20	0	0	9.773
114.30	0	0	9.776
114.40	0	0	9.779
114.50	0	0	9.783
114.60	0	0	9.786
114.70	0	0	9.789
114.80	0	0	9.793
114.90	0	0	9.796
115.00	0	0	9.799
115.10	0	0	9.803
115.20	0	0	9.806
115.30	0	0	9.809
115.40	0	0	9.813
115.50	0	0	9.816
115.60	0	0	9.819
115.70	0	0	9.823
115.80	0	0	9.826
115.90	0	0	9.829
116.00	0	0	9.833
116.10	0	0	9.836
116.20	0	0	9.839
116.30	0	0	9.843
116.40	0	0	9.846
116.50	0	0	9.849
116.60	0	0	9.853
116.70	0	0	9.856
116.80	0	0	9.859
116.90	0	0	9.862
117.00	0	0	9.866
117.10	0	0	9.869
117.20	0	0	9.872
117.30	0	0	9.876
117.40	0	0	9.879
117.50	0	0	9.882
117.60	0	0	9.885
117.70	0	0	9.889
117.80	0	0	9.892
117.90	0	0	9.895
118.00	0	0	9.899
118.10	0	0	9.902
118.20	0	0	9.905
118.30	0	0	9.908
118.40	0	0	9.912
118.50	0	0	9.915
118.60	0	0	9.918
118.70	0	0	9.921
118.80	0	0	9.925
118.90	0	0	9.928
119.00	0	0	9.931
119.10	0	0	9.934
119.20	0	0	9.938
119.30	0	0	9.941
119.40	0	0	9.944
119.50	0	0	9.947
119.60	0	0	9.951
119.70	0	0	9.954
119.80	0	0	9.957
119.90	0	0	9.960
120.00	0	0	9.964
120.10	0	0	9.967
120.20	0	0	9.970
120.30	0	0	9.973
120.40	0	0	9.976
120.50	0	0	9.980
120.60	0	0	9.983
120.70	0	0	9.986
120.80	0	0	9.989
120.90	0	0	9.993
121.00	0	0	9.996
121.10	0	0	9.999