水中腸球菌群檢測方法－螢光酵素檢測法
中華民國111年10月4日環署授檢字第1117106676號公告
自中華民國112年1月15日生效
NIEA E235.52C
方法概要
本方法係利用腸球菌群 (Enterococci group) 能產生半乳糖苷酶 (β-D-Glucosidase) 分解特定培養基指示劑 (4-Methyl-umbelliferyl-β-D-glucoside) 之特性，使培養液在波長 365 nm 至 366 nm 之紫外光照射之下產生螢光，來判斷水樣中是否含有腸球菌群（註1）。
適用範圍
本方法適用於飲用水、飲用水水源、地面水體、地下水體、廢（污）水及放流水中腸球菌群之檢測。
1. 干擾
  1. 水樣中含有抑制或促進腸球菌群細菌生長之物質時，會影響檢測之結果。
  2. 檢測使用的玻璃器皿及設備，含有螢光物質，或含有抑制或促進腸球菌群細菌生長之物質時，會影響檢測之結果。
2. 設備與材料
  1. 量筒：100 mL 至 1000 mL 之量筒。
  2. 吸管：有 0.1 mL 刻度之 10 mL 之無菌玻璃吸管或無菌塑膠吸管，或無菌微量吸管 (Micropipette)。
  3. 稀釋瓶：100 mL 以上具螺旋蓋能耐高壓滅菌之硼矽玻璃製品或無菌塑膠製品。
  4. 樣品容器：容量 100 mL 以上無菌之玻璃或塑膠有蓋容器，可使用市售無菌袋或無菌容器。
  5. 試管：無菌之玻璃或塑膠製品，大小約 15 mm × 10 cm，可以容納 10 mL 以上之水樣。
  6. 培養箱：溫度須能保持在 41 ℃ ± 1 ℃。
  7. 高壓滅菌釜：溫度能保持在 121 ℃（壓力約 15 lb/in2 或 1.1 kg/cm2）滅菌 15 分鐘以上。
  8. 高溫乾熱烘箱：如用於玻璃器皿等用具之滅菌，溫度須能保持在170 ℃ ± 10 ℃ 至少 2 小時。
  9. 紫外光燈：6 W、波長 365 nm 至 366 nm 之紫外燈（含密閉可遮光之觀測箱）。
  10. 51 孔定量盤：IDEXX Quanti-Tray®定量盤或同級品，用於 100 mL 水樣之細菌定量培養。
  11. 97 孔定量盤（49 大孔、48 小孔）：IDEXX Quanti-Tray® / 2000 定量盤或同級品，用於 100 mL 水樣之細菌定量培養。
  12. 封口機：用於定量盤封口。封盤後各孔格間之液體不能相通。
  13. 冰箱：溫度能保持在 4 ℃ ± 2 ℃。
  14. 水浴槽：溫度能保持在 41 ℃ ± 1 ℃。（10管式定量法使用）
3. 試劑
  1. 培養基：IDEXX Enterolert®培養基或同級品，無菌小包裝粉末，每小包可用於 100 mL 水樣之檢測。
  2. 試劑水：導電度在 25 ℃ 時小於 2 μmho/cm (μS/cm) 之蒸餾水或去離子水。
  3. 無菌試劑水：用於水樣稀釋。試劑水分裝於稀釋瓶中，經 121 ℃ 滅菌 15 分鐘以上備用，滅菌後體積須為 90 mL ± 2.0 mL。4 ℃ ± 2 ℃ 下保存期限為 6 個月。
  4. 硫代硫酸鈉：試藥級以上。
4. 採樣與保存
  1. 使用清潔並經滅菌之玻璃瓶、無菌塑膠容器或市售無菌採樣袋，且於採樣時應避免受到污染。水樣若含有餘氯時，應使用內含硫代硫酸鈉錠劑之無菌採樣袋（如含 10 mg 硫代硫酸鈉錠劑，可中和之餘氯量約為 15 mg/L），或於無菌容器中加入適量之無菌硫代硫酸鈉以中和餘氯（採取加氯之廢水時，每 100 mL 之水樣加入 0.1 mL 之 10 % 硫代硫酸鈉，可中和之餘氯量約為 15 mg/L。採取含氯之飲用水水樣時，每 100 mL 之水樣加入 0.1 mL 之 3 % 硫代硫酸鈉，可中和之餘氯量約為 5 mg/L）。
  2. 採樣前應清潔手部，再採取水樣，所採水樣應具有代表性。
  3. 運送時水樣溫度應維持在小於 10 ℃ 且不得凍結，實驗室內保存溫度應維持在 4 ℃ ± 2 ℃。
  4. 採樣後 24 小時內須完成培養基粉末添加及水樣分裝步驟，並置入培養箱培養。
  5. 採樣量以足供進行檢測所需用量為原則，但不得少於 100 mL。
5. 步驟
  1. 水樣在進行檢測或稀釋之前必須劇烈搖晃 25 次以上，以使樣品充分混合均勻。
  2. 依檢測定性或定量之目的，選擇下列 4 種方法之一進行檢測。
    1. 陽性／陰性反應測試 (Presence / Absence Test)
      量取 100 mL 之水樣至無菌稀釋瓶中，加入一小包培養基粉末，混搖均勻使之完全溶解後，置入 41 ℃ ± 1 ℃ 的培養箱內培養 24 小時至 28 小時。
    2. 10 管式定量法（定量範圍可達 23 MPN/100 mL）
      1. 量取 100 mL之水樣至無菌稀釋瓶中，加入一小包培養基粉末，混搖均勻使之完全溶解。
      2. 以無菌吸管分裝至 10 支無菌試管（每支 10 mL），置於 41 ℃ ± 1 ℃ 的水浴槽約 20 分鐘使其恆溫後，再置於 41 ℃ ± 1 ℃ 之培養箱中培養 24 小時至 28 小時。
    3. 51 孔定量盤法（定量範圍可達 200.5 MPN/100 mL）
      1. 量取 100 mL 之水樣至無菌稀釋瓶中，加入一小包培養基粉末，混搖均勻使之完全溶解。
      2. 全部倒入 51 孔定量盤內，以手輕拍定量盤儘量趕除孔內之氣泡，然後以封口機封口。置於 41 ℃ ± 1 ℃ 之培養箱中培養 24 小時至 28 小時。
      3. 水樣可視預期之腸球菌群濃度，以無菌試劑水作適當之 10 倍序列稀釋再進行檢測。（註 2）
    4. 97 孔盤定量法（定量範圍可達 2419 MPN/100 mL）
      1. 量取 100 mL 之水樣至無菌稀釋瓶中，加入一小包培養基粉末，混搖均勻使之完全溶解。
      2. 全部倒入 97 孔定量盤內，以手輕拍定量盤儘量趕除孔內之氣泡，然後以封口機封口。置於 41 ℃ ± 1 ℃之培養箱中培養 24小時至 28 小時。
      3. 水樣可視預期之腸球菌群濃度，以無菌試劑水作適當之 10 倍序列稀釋，再每隔 100 倍稀釋度選取一稀釋水樣進行檢測（如選取原液及（或）100、10000 倍等稀釋水樣進行檢測）。（註 2）
6. 結果處理
  1. 陽性／陰性反應測試
    經 24 小時至 28 小時培養之後，將水樣置暗處以波長 365 nm至 366 nm之紫外光燈照射，如果有藍色的螢光產生則表示水中含有腸球菌群。
  2. 10 管式定量法
    1. 將培養 24 小時至 28 小時之試管，在暗處以波長 365 nm至 366 nm 之紫外光燈照射。
    2. 計算有螢光反應之試管數，對照表一查出腸球菌群之最大可能數，結果以 MPN/100 mL表示。
  3. 51 孔定量盤法
    1. 將培養 24 小時至 28 小時之定量盤，在暗處以波長 365 nm至 366 nm之紫外光燈照射。
    2. 計算有螢光反應之孔穴數，對照表二查出腸球菌群之最大可能數，結果以MPN/100 mL表示。
  4. 97 孔定量盤法
    1. 將培養 24 小時至 28 小時之定量盤，在暗處以波長 365 nm 至 366 nm 之紫外光燈照射。
    2. 計算有螢光反應之孔穴數，對照表三查出腸球菌群之最大可能數，結果以MPN/100 mL表示。
  5. 數據表示：若結果小於 1，以「＜ 1 MPN/100 mL」表示（10管式定量法如結果小於 1.1，以「＜ 1 MPN/100 mL」表示）；小於 100 時，以整數表示（小數位數四捨五入）；100 以上時，只取兩位有效數字（四捨五入）。
  6. 檢測紀錄必須註明採樣時間、開始和結束培養時間、培養基名稱及各稀釋度的原始數據。
7. 品質管制
  1. 微生物採樣及檢測人員應具備微生物基本訓練及知識。
  2. 每批次採樣時應進行運送空白。
  3. 每批次或每 10 個水樣須進行 1 次試劑空白。
  4. 新購入之培養基，每批號均須以陽性菌株（如 Enterococcus faecium (ATCC 335667)）進行測試，以確保數據品質。
  5. 本方法培養所得之細菌可能具有感染性，檢測後之培養液及器皿應經高溫高壓滅菌處理。
8. 精密度與準確度
略
1. 參考資料
  1. ASTM. Standard Test Method for Enterococci in Water Using Enterolert. American Society for Testing and Materials. D6503, 2019.
  2. American Public Health Association. American Water Works Association & Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition., Method 9230 D, APHA, 2017.

註1：可檢測之腸球菌群包括 Enterococcus faecalis、E. faecium、 E. avium、E. gallinarum、E. casseliflavis 以及 E. durans等。
註2：水樣如須稀釋，建議於稀釋後 30 分鐘內完成檢測步驟，以免造成細菌死亡或增生，影響檢測結果。

表一 10 管式定量法不同陽性結果之 MPN及 95 % 信賴區間
陽性試管數	MPN/100 mL	95 % 信賴區間
		下限	上限
0	< 1.1	—	3.4
1	1.1	0.051	5.9
2	2.2	0.37	8.2
3	3.6	0.91	9.7
4	5.1	1.6	13
5	6.9	2.5	15
6	9.2	3.3	19
7	12	4.8	24
8	16	5.8	34
9	23	8.1	53
10	> 23	13	—

表二 51 孔定量盤不同陽性結果之 MPN及 95 % 信賴區間
陽性 孔數	MPN/100 mL	95 % 信賴區間		陽性 孔數	MPN/100 mL	95 % 信賴區間
		下限	上限			下限	上限
0	＜ 1.0	0.0	3.7	26	36.4	24.7	53.9
1	1.0	0.3	5.6	27	38.4	26.4	56.6
2	2.0	0.6	7.3	28	40.6	28.0	59.5
3	3.1	1.1	9.0	29	42.9	29.7	62.5
4	4.2	1.7	10.7	30	45.3	31.5	65.6
5	5.3	2.3	12.3	31	47.8	33.4	69.0
6	6.4	3.0	13.9	32	50.4	35.4	72.5
7	7.5	3.7	15.5	33	53.1	37.5	76.2
8	8.7	4.5	17.1	34	56.0	39.7	80.1
9	9.9	5.3	18.8	35	59.1	42.0	84.4
10	11.1	6.1	20.5	36	62.4	44.6	88.8
11	12.4	7.0	22.1	37	65.9	47.2	93.7
12	13.7	7.9	23.9	38	69.7	50.0	99.0
13	15.0	8.8	25.7	39	73.8	53.1	104.8
14	16.4	9.8	27.5	40	78.2	56.4	111.2
15	17.8	10.8	29.4	41	83.1	59.9	118.3
16	19.2	11.9	31.3	42	88.5	63.9	126.2
17	20.7	13.0	33.3	43	94.5	68.2	135.4
18	22.2	14.1	35.2	44	101.3	73.1	146.0
19	23.8	15.3	37.3	45	109.1	78.6	158.7
20	25.4	16.5	39.4	46	118.4	85.0	174.5
21	27.1	17.7	41.6	47	129.8	92.7	195.0
22	28.8	19.0	43.9	48	144.5	102.3	224.1
23	30.6	20.4	46.3	49	165.2	115.2	272.2
24	32.4	21.8	48.7	50	200.5	135.8	387.6
25	34.4	23.3	51.2	51	> 200.5	146.1	—

表三 97 孔定量盤之 MPN 對照表

小孔陽性 / 孔數 / 大孔陽性 / 孔數	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.1	15.1	16.1
1	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.2	14.2	15.2	16.2	17.3
2	2.0	3.0	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.2	10.2	11.2	12.2	13.3	14.3	15.4	16.4	17.4	18.5
3	3.1	4.1	5.1	6.1	7.2	8.2	9.2	10.3	11.3	12.4	13.4	14.5	15.5	16.5	17.6	18.6	19.7
4	4.1	5.2	6.2	7.2	8.3	9.3	10.4	11.4	12.5	13.5	14.6	15.6	16.7	17.8	18.8	19.9	21.0
5	5.2	6.3	7.3	8.4	9.4	10.5	11.5	12.6	13.7	14.7	15.8	16.9	17.9	19.0	20.1	21.2	22.2
6	6.3	7.4	8.4	9.5	10.6	11.6	12.7	13.8	14.9	16.0	17.0	18.1	19.2	20.3	21.4	22.5	23.6
7	7.5	8.5	9.6	10.7	11.8	12.8	13.9	15.0	16.1	17.2	18.3	19.4	20.5	21.6	22.7	23.8	24.9
8	8.6	9.7	10.8	11.9	13.0	14.1	15.2	16.3	17.4	18.5	19.6	20.7	21.8	22.9	24.1	25.2	26.3
9	9.8	10.9	12.0	13.1	14.2	15.3	16.4	17.6	18.7	19.8	20.9	22.0	23.2	24.3	25.4	26.6	27.7
10	11.0	12.1	13.2	14.4	15.5	16.6	17.7	18.9	20.0	21.1	22.3	23.4	24.6	25.7	26.9	28.0	29.2
11	12.2	13.4	14.5	15.6	16.8	17.9	19.1	20.2	21.4	22.5	23.7	24.8	26.0	27.2	28.3	29.5	30.7
12	13.5	14.6	15.8	16.9	18.1	19.3	20.4	21.6	22.8	23.9	25.1	26.3	27.5	28.6	29.8	31.0	32.2
13	14.8	16.0	17.1	18.3	19.5	20.6	21.8	23.0	24.2	25.4	26.6	27.8	29.0	30.2	31.4	32.6	33.8
14	16.1	17.3	18.5	19.7	20.9	22.1	23.3	24.5	25.7	26.9	28.1	29.3	30.5	31.7	33.0	34.2	35.4
15	17.5	18.7	19.9	21.1	22.3	23.5	24.7	25.9	27.2	28.4	29.6	30.9	32.1	33.3	34.6	35.8	37.1
16	18.9	20.1	21.3	22.6	23.8	25.0	26.2	27.5	28.7	30.0	31.2	32.5	33.7	35.0	36.3	37.5	38.8
17	20.3	21.6	22.8	24.1	25.3	26.6	27.8	29.1	30.3	31.6	32.9	34.1	35.4	36.7	38.0	39.3	40.6
18	21.8	23.1	24.3	25.6	26.9	28.1	29.4	30.7	32.0	33.3	34.6	35.9	37.2	38.5	39.8	41.1	42.4
19	23.3	24.6	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0	36.3	37.6	39.0	40.3	41.6	43.0	44.3
20	24.9	26.2	27.5	28.8	30.1	31.5	32.8	34.1	35.4	36.8	38.1	39.5	40.8	42.2	43.6	44.9	46.3
21	26.5	27.9	29.2	30.5	31.8	33.2	34.5	35.9	37.3	38.6	40.0	41.4	42.8	44.1	45.5	46.9	48.4
22	28.2	29.5	30.9	32.3	33.6	35.0	36.4	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.8	46.2	47.6	49.0	50.5
23	29.9	31.3	32.7	34.1	35.5	36.8	38.3	39.7	41.1	42.5	43.9	45.4	46.8	48.3	49.7	51.2	52.7
24	31.7	33.1	34.5	35.9	37.3	38.8	40.2	41.7	43.1	44.6	46.0	47.5	49.0	50.5	52.0	53.5	55.0
25	33.6	35.0	36.4	37.9	39.3	40.8	42.2	43.7	45.2	46.7	48.2	49.7	51.2	52.7	54.3	55.8	57.3
26	35.5	36.9	38.4	39.9	41.4	42.8	44.3	45.9	47.4	48.9	50.4	52.0	53.5	55.1	56.7	58.2	59.8
27	37.4	38.9	40.4	42.0	43.5	45.0	46.5	48.1	49.6	51.2	52.8	54.4	56.0	57.6	59.2	60.8	62.4
28	39.5	41.0	42.6	44.1	45.7	47.3	48.8	50.4	52.0	53.6	55.2	56.9	58.5	60.2	61.8	63.5	65.2
29	41.7	43.2	44.8	46.4	48.0	49.6	51.2	52.8	54.5	56.1	57.8	59.5	61.2	62.9	64.6	66.3	68.0
30	43.9	45.5	47.1	48.7	50.4	52.0	53.7	55.4	57.1	58.8	60.5	62.2	64.0	65.7	67.5	69.3	71.0
31	46.2	47.9	49.5	51.2	52.9	54.6	56.3	58.1	59.8	61.6	63.3	65.1	66.9	68.7	70.5	72.4	74.2
32	48.7	50.4	52.1	53.8	55.6	57.3	59.1	60.9	62.7	64.5	66.3	68.2	70.0	71.9	73.8	75.7	77.6
33	51.2	53.0	54.8	56.5	58.3	60.2	62.0	63.8	65.7	67.6	69.5	71.4	73.3	75.2	77.2	79.2	81.2
34	53.9	55.7	57.6	59.4	61.3	63.1	65.0	67.0	68.9	70.8	72.8	74.8	76.8	78.8	80.8	82.9	85.0
35	56.8	58.6	60.5	62.4	64.4	66.3	68.3	70.3	72.3	74.3	76.3	78.4	80.5	82.6	84.7	86.9	89.1
36	59.8	61.7	63.7	65.7	67.7	69.7	71.7	73.8	75.9	78.0	80.1	82.3	84.5	86.7	88.9	91.2	93.5
37	62.9	65.0	67.0	69.1	71.2	73.3	75.4	77.6	79.8	82.0	84.2	86.5	88.8	91.1	93.4	95.8	98.2
38	66.3	68.4	70.6	72.7	74.9	77.1	79.4	81.6	83.9	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.3	100.8	103.4
39	70.0	72.2	74.4	76.7	78.9	81.3	83.6	86.0	88.4	90.9	93.4	95.9	98.4	101.0	103.6	106.3	109.0
40	73.8	76.2	78.5	80.9	83.3	85.7	88.2	90.8	93.3	95.9	98.5	101.2	103.9	106.7	109.5	112.4	115.3
41	78.0	80.5	83.0	85.5	88.0	90.6	93.3	95.9	98.7	101.4	104.3	107.1	110.0	113.0	116.0	119.1	122.2
42	82.6	85.2	87.8	90.5	93.2	96.0	98.8	101.7	104.6	107.6	110.6	113.7	116.9	120.1	123.4	126.7	130.1
43	87.6	90.4	93.2	96.0	99.0	101.9	105.0	108.1	111.2	114.5	117.8	121.1	124.6	128.1	131.7	135.4	139.1
44	93.1	96.1	99.1	102.2	105.4	108.6	111.9	115.3	118.7	122.3	125.9	129.6	133.4	137.4	141.4	145.5	149.7
45	99.3	102.5	105.8	109.2	112.6	116.2	119.8	123.6	127.4	131.4	135.4	139.6	143.9	148.3	152.9	157.6	162.4
46	106.3	109.8	113.4	117.2	121.0	125.0	129.1	133.3	137.6	142.1	146.7	151.5	156.5	161.6	167.0	172.5	178.2
47	114.3	118.3	122.4	126.6	130.9	135.4	140.1	145.0	150.0	155.3	160.7	166.4	172.3	178.5	185.0	191.8	198.9
48	123.9	128.4	133.1	137.9	143.0	148.3	153.9	159.7	165.8	172.2	178.9	186.0	193.5	201.4	209.8	218.7	228.2
49	135.5	140.8	146.4	152.3	158.5	165.0	172.0	179.3	187.2	195.6	204.6	214.3	224.7	235.9	248.1	261.3	275.5

表三 97 孔定量盤之 MPN 對照表（續）

小孔陽性 / 孔數 / 大孔陽性 / 孔數	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0	17.1	18.1	19.1	20.2	21.2	22.2	23.3	24.3	25.3	26.4	27.4	28.4	29.5	30.5	31.5	32.6	33.6
1	18.3	19.3	20.4	21.4	22.4	23.5	24.5	25.6	26.6	27.7	28.7	29.8	30.8	31.9	32.9	34.0	35.0
2	19.5	20.6	21.6	22.7	23.7	24.8	25.8	26.9	27.9	29.0	30.0	31.1	32.2	33.2	34.3	35.4	36.5
3	20.8	21.8	22.9	23.9	25.0	26.1	27.1	28.2	29.3	30.4	31.4	32.5	33.6	34.7	35.8	36.8	37.9
4	22.0	23.1	24.2	25.3	26.3	27.4	28.5	29.6	30.7	31.8	32.8	33.9	35.0	36.1	37.2	38.3	39.4
5	23.3	24.4	25.5	26.6	27.7	28.8	29.9	31.0	32.1	33.2	34.3	35.4	36.5	37.6	38.7	39.9	41.0
6	24.7	25.8	26.9	28.0	29.1	30.2	31.3	32.4	33.5	34.7	35.8	36.9	38.0	39.2	40.3	41.4	42.6
7	26.0	27.1	28.3	29.4	30.5	31.6	32.8	33.9	35.0	36.2	37.3	38.4	39.6	40.7	41.9	43.0	44.2
8	27.4	28.6	29.7	30.8	32.0	33.1	34.3	35.4	36.6	37.7	38.9	40.0	41.2	42.3	43.5	44.7	45.9
9	28.9	30.0	31.2	32.3	33.5	34.6	35.8	37.0	38.1	39.3	40.5	41.6	42.8	44.0	45.2	46.4	47.6
10	30.3	31.5	32.7	33.8	35.0	36.2	37.4	38.6	39.7	40.9	42.1	43.3	44.5	45.7	46.9	48.1	49.3
11	31.9	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	41.4	42.6	43.8	45.0	46.3	47.5	48.7	49.9	51.2
12	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.5	40.7	41.9	43.1	44.3	45.6	46.8	48.1	49.3	50.6	51.8	53.1
13	35.0	36.2	37.5	38.7	39.9	41.2	42.4	43.6	44.9	46.1	47.4	48.6	49.9	51.2	52.5	53.7	55.0
14	36.7	37.9	39.1	40.4	41.6	42.9	44.2	45.4	46.7	48.0	49.3	50.5	51.8	53.1	54.4	55.7	57.0
15	38.4	39.6	40.9	42.2	43.4	44.7	46.0	47.3	48.6	49.9	51.2	52.5	53.8	55.1	56.4	57.8	59.1
16	40.1	41.4	42.7	44.0	45.3	46.6	47.9	49.2	50.5	51.8	53.2	54.5	55.8	57.2	58.5	59.9	61.2
17	41.9	43.2	44.5	45.9	47.2	48.5	49.8	51.2	52.5	53.9	55.2	56.6	58.0	59.3	60.7	62.1	63.5
18	43.8	45.1	46.5	47.8	49.2	50.5	51.9	53.2	54.6	56.0	57.4	58.8	60.2	61.6	63.0	64.4	65.8
19	45.7	47.1	48.4	49.8	51.2	52.6	54.0	55.4	56.8	58.2	59.6	61.0	62.4	63.9	65.3	66.8	68.2
20	47.7	49.1	50.5	51.9	53.3	54.7	56.1	57.6	59.0	60.4	61.9	63.3	64.8	66.3	67.7	69.2	70.7
21	49.8	51.2	52.6	54.1	55.5	56.9	58.4	59.9	61.3	62.8	64.3	65.8	67.3	68.8	70.3	71.8	73.3
22	51.9	53.4	54.8	56.3	57.8	59.3	60.8	62.3	63.8	65.3	66.8	68.3	69.8	71.4	72.9	74.5	76.1
23	54.2	55.6	57.1	58.6	60.2	61.7	63.2	64.7	66.3	67.8	69.4	71.0	72.5	74.1	75.7	77.3	78.9
24	56.5	58.0	59.5	61.1	62.6	64.2	65.8	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	77.0	78.6	80.3	81.9
25	58.9	60.5	62.0	63.6	65.2	66.8	68.4	70.0	71.7	73.3	75.0	76.6	78.3	80.0	81.7	83.3	85.1
26	61.4	63.0	64.7	66.3	67.9	69.6	71.2	72.9	74.6	76.3	78.0	79.7	81.4	83.1	84.8	86.6	88.4
27	64.1	65.7	67.4	69.1	70.8	72.5	74.2	75.9	77.6	79.4	81.1	82.9	84.6	86.4	88.2	90.0	91.9
28	66.9	68.6	70.3	72.0	73.7	75.5	77.3	79.0	80.8	82.6	84.4	86.3	88.1	89.9	91.8	93.7	95.6
29	69.8	71.5	73.3	75.1	76.9	78.7	80.5	82.4	84.2	86.1	87.9	89.8	91.7	93.7	95.6	97.5	99.5
30	72.9	74.7	76.5	78.3	80.2	82.1	84.0	85.9	87.8	89.7	91.7	93.6	95.6	97.6	99.6	101.6	103.7
31	76.1	78.0	79.9	81.8	83.7	85.7	87.6	89.6	91.6	93.6	95.6	97.7	99.7	101.8	103.9	106.0	108.2
32	79.5	81.5	83.5	85.4	87.5	89.5	91.5	93.6	95.7	97.8	99.9	102.0	104.2	106.3	108.5	110.7	113.0
33	83.2	85.2	87.3	89.3	91.4	93.6	95.7	97.8	100.0	102.2	104.4	106.6	108.9	111.2	113.5	115.8	118.2
34	87.1	89.2	91.4	93.5	95.7	97.9	100.2	102.4	104.7	107.0	109.3	111.7	114.0	116.4	118.9	121.3	123.8
35	91.3	93.5	95.7	98.0	100.3	102.6	105.0	107.3	109.7	112.2	114.6	117.1	119.6	122.2	124.7	127.3	129.9
36	95.8	98.1	100.5	102.9	105.3	107.7	110.2	112.7	115.2	117.8	120.4	123.0	125.7	128.4	131.1	133.9	136.7
37	100.6	103.1	105.6	108.1	110.7	113.3	115.9	118.6	121.3	124.0	126.8	129.6	132.4	135.3	138.2	141.2	144.2
38	105.9	108.6	111.2	113.9	116.6	119.4	122.2	125.0	127.9	130.8	133.8	136.8	139.9	143.0	146.2	149.4	152.6
39	111.8	114.6	117.4	120.3	123.2	126.1	129.2	132.2	135.3	138.5	141.7	145.0	148.3	151.7	155.1	158.6	162.1
40	118.2	121.2	124.3	127.4	130.5	133.7	137.0	140.3	143.7	147.1	150.6	154.2	157.8	161.5	165.3	169.1	173.0
41	125.4	128.7	132.0	135.4	138.8	142.3	145.9	149.5	153.2	157.0	160.9	164.8	168.9	173.0	177.2	181.5	185.8
42	133.6	137.2	140.8	144.5	148.3	152.2	156.1	160.2	164.3	168.6	172.9	177.3	181.9	186.5	191.3	196.1	201.1
43	143.0	147.0	151.0	155.2	159.4	163.8	168.2	172.8	177.5	182.3	187.3	192.4	197.6	202.9	208.4	214.0	219.8
44	154.1	158.5	163.1	167.9	172.7	177.7	182.9	188.2	193.6	199.3	205.1	211.0	217.2	223.5	230.0	236.7	243.6
45	167.4	172.6	178.0	183.5	189.2	195.1	201.2	207.5	214.1	220.9	227.9	235.2	242.7	250.4	258.4	266.7	275.3
46	184.2	190.4	196.8	203.5	210.5	217.8	225.4	233.3	241.5	250.0	258.9	268.2	277.8	287.8	298.1	308.8	319.9
47	206.4	214.2	222.4	231.0	240.0	249.5	259.5	270.0	280.9	292.4	304.4	316.9	330.0	343.6	357.8	372.5	387.7
48	238.2	248.9	260.3	272.3	285.1	298.7	313.0	328.2	344.1	360.9	378.4	396.8	416.0	436.0	456.9	478.6	501.2
49	290.9	307.6	325.5	344.8	365.4	387.3	410.6	435.2	461.1	488.4	517.2	547.5	579.4	613.1	648.8	686.7	727.0

表三 97 孔定量盤之 MPN 對照表（續）
小孔陽性 / 孔數 / 大孔陽性 / 孔數	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0	34.7	35.7	36.8	37.8	38.9	40.0	41.0	42.1	43.1	44.2	45.3	46.3	47.4	48.5	49.5
1	36.1	37.2	38.2	39.3	40.4	41.4	42.5	43.6	44.7	45.7	46.8	47.9	49.0	50.1	51.2
2	37.5	38.6	39.7	40.8	41.9	43.0	44.0	45.1	46.2	47.3	48.4	49.5	50.6	51.7	52.8
3	39.0	40.1	41.2	42.3	43.4	44.5	45.6	46.7	47.8	48.9	50.0	51.2	52.3	53.4	54.5
4	40.5	41.6	42.8	43.9	45.0	46.1	47.2	48.3	49.5	50.6	51.7	52.9	54.0	55.1	56.3
5	42.1	43.2	44.4	45.5	46.6	47.7	48.9	50.0	51.2	52.3	53.5	54.6	55.8	56.9	58.1
6	43.7	44.8	46.0	47.1	48.3	49.4	50.6	51.7	52.9	54.1	55.2	56.4	57.6	58.7	59.9
7	45.3	46.5	47.7	48.8	50.0	51.2	52.3	53.5	54.7	55.9	57.1	58.3	59.4	60.6	61.8
8	47.0	48.2	49.4	50.6	51.8	53.0	54.1	55.3	56.5	57.7	59.0	60.2	61.4	62.6	63.8
9	48.8	50.0	51.2	52.4	53.6	54.8	56.0	57.2	58.4	59.7	60.9	62.1	63.4	64.6	65.8
10	50.6	51.8	53.0	54.2	55.5	56.7	57.9	59.2	60.4	61.7	62.9	64.2	65.4	66.7	67.9
11	52.4	53.7	54.9	56.1	57.4	58.6	59.9	61.2	62.4	63.7	65.0	66.3	67.5	68.8	70.1
12	54.3	55.6	56.8	58.1	59.4	60.7	62.0	63.2	64.5	65.8	67.1	68.4	69.7	71.0	72.4
13	56.3	57.6	58.9	60.2	61.5	62.8	64.1	65.4	66.7	68.0	69.3	70.7	72.0	73.3	74.7
14	58.3	59.6	60.9	62.3	63.6	64.9	66.3	67.6	68.9	70.3	71.6	73.0	74.4	75.7	77.1
15	60.4	61.8	63.1	64.5	65.8	67.2	68.5	69.9	71.3	72.6	74.0	75.4	76.8	78.2	79.6
16	62.6	64.0	65.3	66.7	68.1	69.5	70.9	72.3	73.7	75.1	76.5	77.9	79.3	80.8	82.2
17	64.9	66.3	67.7	69.1	70.5	71.9	73.3	74.8	76.2	77.6	79.1	80.5	82.0	83.5	84.9
18	67.2	68.6	70.1	71.5	73.0	74.4	75.9	77.3	78.8	80.3	81.8	83.3	84.8	86.3	87.8
19	69.7	71.1	72.6	74.1	75.5	77.0	78.5	80.0	81.5	83.1	84.6	86.1	87.6	89.2	90.7
20	72.2	73.7	75.2	76.7	78.2	79.8	81.3	82.8	84.4	85.9	87.5	89.1	90.7	92.2	93.8
21	74.9	76.4	77.9	79.5	81.1	82.6	84.2	85.8	87.4	89.0	90.6	92.2	93.8	95.4	97.1
22	77.6	79.2	80.8	82.4	84.0	85.6	87.2	88.9	90.5	92.1	93.8	95.5	97.1	98.8	100.5
23	80.5	82.2	83.8	85.4	87.1	88.7	90.4	92.1	93.8	95.5	97.2	98.9	100.6	102.4	104.1
24	83.6	85.2	86.9	88.6	90.3	92.0	93.8	95.5	97.2	99.0	100.7	102.5	104.3	106.1	107.9
25	86.8	88.5	90.2	92.0	93.7	95.5	97.3	99.1	100.9	102.7	104.5	106.3	108.2	110.0	111.9
26	90.1	91.9	93.7	95.5	97.3	99.2	101.0	102.9	104.7	106.6	108.5	110.4	112.3	114.2	116.2
27	93.7	95.5	97.4	99.3	101.2	103.1	105.0	106.9	108.8	110.8	112.7	114.7	116.7	118.7	120.7
28	97.5	99.4	101.3	103.3	105.2	107.2	109.2	111.2	113.2	115.2	117.3	119.3	121.4	123.5	125.6
29	101.5	103.5	105.5	107.5	109.5	111.6	113.7	115.7	117.8	120.0	122.1	124.2	126.4	128.6	130.8
30	105.7	107.8	109.9	112.0	114.2	116.3	118.5	120.6	122.8	125.1	127.3	129.5	131.8	134.1	136.4
31	110.3	112.5	114.7	116.9	119.1	121.4	123.6	125.9	128.2	130.5	132.9	135.3	137.7	140.1	142.5
32	115.2	117.5	119.8	122.1	124.5	126.8	129.2	131.6	134.0	136.5	139.0	141.5	144.0	146.6	149.1
33	120.5	122.9	125.4	127.8	130.3	132.8	135.3	137.8	140.4	143.0	145.6	148.3	150.9	153.7	156.4
34	126.3	128.8	131.4	134.0	136.6	139.2	141.9	144.6	147.4	150.1	152.9	155.7	158.6	161.5	164.4
35	132.6	135.3	138.0	140.8	143.6	146.4	149.2	152.1	155.0	158.0	161.0	164.0	167.1	170.2	173.3
36	139.5	142.4	145.3	148.3	151.3	154.3	157.3	160.5	163.6	166.8	170.0	173.3	176.6	179.9	183.3
37	147.3	150.3	153.5	156.7	159.9	163.1	166.5	169.8	173.2	176.7	180.2	183.7	187.3	191.0	194.7
38	155.9	159.2	162.6	166.1	169.6	173.2	176.8	180.4	184.2	188.0	191.8	195.7	199.7	203.7	207.7
39	165.7	169.4	173.1	176.9	180.7	184.7	188.7	192.7	196.8	201.0	205.3	209.6	214.0	218.5	223.0
40	177.0	181.1	185.2	189.4	193.7	198.1	202.5	207.1	211.7	216.4	221.1	226.0	231.0	236.0	241.1
41	190.3	194.8	199.5	204.2	209.1	214.0	219.1	224.2	229.4	234.8	240.2	245.8	251.5	257.2	263.1
42	206.2	211.4	216.7	222.2	227.7	233.4	239.2	245.2	251.3	257.5	263.8	270.3	276.9	283.6	290.5
43	225.8	231.8	238.1	244.5	251.0	257.7	264.6	271.7	278.9	286.3	293.8	301.5	309.4	317.4	325.7
44	250.8	258.1	265.6	273.3	281.2	289.4	297.8	306.3	315.1	324.1	333.3	342.8	352.4	362.3	372.4
45	284.1	293.3	302.6	312.3	322.3	332.5	343.0	353.8	364.9	376.2	387.9	399.8	412.0	424.5	437.4
46	331.4	343.3	355.5	368.1	381.1	394.5	408.3	422.5	437.1	452.0	467.4	483.3	499.6	516.3	533.5
47	403.4	419.8	436.6	454.1	472.1	490.7	509.9	529.8	550.4	571.7	593.8	616.7	640.5	665.3	691.0
48	524.7	549.3	574.8	601.5	629.4	658.6	689.3	721.5	755.6	791.5	829.7	870.4	913.9	960.6	1011.2
49	770.1	816.4	866.4	920.8	980.4	1046.2	1119.9	1203.3	1299.7	1413.6	1553.1	1732.9	1986.3	2419.6	>2419.6