環境衛生用藥噴霧劑藥效檢測方法－玻璃筒法
中華民國90年12月28日(90) 環署檢字第83509號公告
自中華民國91年3月28日起實施
NIEA D923.00C
一、方法概要
本方法係用玻璃筒檢測噴霧劑對供試昆蟲的擊昏及致死藥效。於玻璃筒的底部放置供試昆蟲，將供試藥劑自上方定量噴下，立即計時計數被擊昏供試昆蟲數及 24 小時之死亡率。
二、適用範圍
本方法可用於檢測噴霧劑對蚊、蠅、蟑螂、跳蚤、螞蟻等昆蟲的藥效。
三、干擾
（一）噴霧之驅動壓力會影響藥劑之分佈進而影響對供試昆蟲之藥效。
（二）容器不清潔會影響對供試昆蟲之藥效。
（三）直接噴藥會影響對供試昆蟲之藥效。
（四）供試昆蟲之日齡、營養和品系會影響藥效。
（五）檢測時之環境條件含溫度、濕度、照明、氣體流動等，會影響對供試昆蟲之藥效。
四、設備
（一）玻璃筒試驗設備（圖一）
1.玻璃筒：直徑 20 公分，高 45 公分。
2.正方形檯面 30 × 30 公分，檯面具直徑 15 公分之圓孔及高 45 公分之支撐架，下有抽取式隔板。
3.升降檯。
4.直徑 25 公分之玻璃蓋，中有直徑 3 公分之圓孔。
5.直徑 20 公分之盛蟲皿，並有合適之網蓋。
（二）碼錶。
（三）計數器。
（四）排風設備。
五、試劑
壓力噴霧罐、液劑、乳劑、可濕性粉劑等。
六、供試昆蟲
供試昆蟲種類視試驗要求而定。野外品系使用在室內培養，不得超過十代，並需註明品系。蚊 － 熱帶家蚊（Culex quinquefasciatus）、地下家蚊（Culex molestus）、埃及斑蚊（Aedes aegypti）、白線斑蚊（Aedes albopictus）為 3 - 7 日齡未吸血雌成蟲。蠅 － 家蠅（Musca domestica）為 3 - 7 日齡內雌成蟲。蟑螂 － 美洲蟑螂（Periplaneta americana）及德國蟑螂（Blatella germanica）之成蟲。蚤 － 貓蚤（Ctenocephalides felis）及鼠蚤（Xenopsylla cheopis）之未吸血成蟲。螞蟻為工蟻。
七、步驟
（一）將直徑 20 公分，高 45 公分之玻璃筒放置於有直徑 15 公分圓孔之檯面上，檯下放置升降檯，玻璃筒口以有孔玻璃板罩住。
（二）將 20 - 25 隻供試昆蟲置於舖有濾紙之供試皿，放置於玻璃筒下層。
（三）將供試之藥劑自噴孔定量噴灑於玻璃筒中，噴完後 15 秒，拉開隔板讓飄浮之藥劑接觸昆蟲，立即計時計數被擊昏供試昆蟲數，經 30 分鐘後移出供試昆蟲至通風處，供以 5 ％ 糖水之棉花。記錄 30 分鐘內之擊昏率及 24 小時後的死亡率。
（四）對照組：未以藥劑處理。
（五）每一處理至少重覆試驗三次。
八、結果處理
（一）半數擊昏時間（KT50）及 95 ％ 擊昏時間（KT95）：依 Finney（1971）Probit Analysis 計算。見範例。
（二）死亡率，依 Abbott 校正死亡率公式計算。
Abbott 校正死亡率 ＝（試驗組死亡率 － 對照組死亡率） / （100 － 對照組死亡率）
九、品質管制
對照組死亡率超過 20 ％，試驗必須重做。
十、參考資料
1.徐爾烈、楊士穆。衛生害蟲用藥之生物檢定及藥效試驗規範之擬定。BEP - 72 - 05 - 005。行政院衛生署環境保護局 1985。
2.徐爾烈、楊重光。衛生用藥試驗規範之探討。中央研究院 農藥毒性研討會專輯：271 - 285 頁 1985。
3.Abbott, W. S. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Entomol. 18：265 - 267. 1925.
4.Finney, D. J. 1971. Probit Analysis. 3rd.ed. Cambridge University Press, Cambridge.

備註：試驗廢棄物之處理
（一）試驗後之昆蟲材料以熱處理殺死，以一般廢棄物處理。
（二）試驗之殘餘藥劑，以有機廢液處理。

圖一　玻璃筒試驗設備

圖二　壓克力管