行政院環境保護署環境檢驗所
「環境檢測標準方法審議會第339次會議」
會議紀錄
1. 時間：中華民國110年7月21日（星期三）下午1時30分
2. 地點：視訊會議
3. 主席：翁召集人英明 紀錄：游廷華
4. 出（列）席單位及人員：
出席委員：
王委員家麟	王文忻委員	何委員國榮	何委員秀美
吳義林委員	李委員達源	李慧玲委員	林委員逸彬
凌委員永健	莊慶芳委員	陳委員成裕	陳委員家揚
陳𡡶如委員	陳育錚委員	張委員木彬	張委員小萍
葉委員雨松	董瑞安委員	熊同銘委員	劉委員秀美

請假委員：
陳委員琪芳	陳委員秋蓉

本署空氣品質保護及噪音管制處		（請假）
本署水質保護處		（請假）
本署廢棄物管理處		（請假）
本署環境督察總隊		（請假）
本署法規委員會		（請假）
本署土壤及地下水污染整治基金管理會		（請假）
本署環境督察總隊北區環境督察大隊		（請假）
本署環境督察總隊中區環境督察大隊		（請假）
本署環境督察總隊南區環境督察大隊		（請假）
環境檢驗所	劉鎮山、顏振華、許元正、李如訓、葉玉珍、陳怡如、吳仲平、吳婉怡、陳滄欽、蘇育德、施育林、羅仕麟、王仁得、邱啟隆

1. 主席致詞：(略)
2. 上次審議結果辦理情形報告：（略）
3. 檢測方法審議結果：
  1. 水中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA W549.50B)（草案）（第四組 王仁得）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：無
      3. 建議事項回應說明： 無
    2. 審查委員意見：
      1. 本方法與「土壤中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA S502.60B)」有相同敘述之處，建議撰寫內容一致。
      2. 一、方法概要「樣品先調整pH 值為 2 至 3 後，流經固相萃取匣（管、膜），再以5 %甲醇酸性水溶液清洗及抽乾固相萃取匣，以少量甲醇及適量的醋酸乙酯沖提待測物，合併沖提液經吹乾回溶過濾後，再以液相層析串聯式質譜儀(Liquid chromatography–tandem massspectrometry ,LC/MS/MS) 檢測樣品中、、三種六溴環十二烷(Hexabromocyclododecane)非鏡像異構物(Diastereomers)」，請修改為「水樣先調整pH值為 2至 3後，流經固相萃取管匣，以 5 %甲醇酸性水溶液清洗，抽乾固相萃取匣後，以少量甲醇及適量的醋酸乙酯沖提待測物，合併沖提液經吹乾回溶過濾，再以液相層析串聯式質譜儀(Liquid chromatograph–tandem mass spectrometer, LC/MS/MS)檢測樣品中六溴環十二烷(Hexabromocyclododecane, HBCD)」。
      3. 二、適用範圍「…於飲用水、飲用水水源、地下水、放流水、地面水體中…」，請修改為「…於飲用水、飲用水水源、地面水體、地下水、放流水中…」。
      4. 三、（二）整段刪除。
      5. 四、（二）「…螺旋瓶蓋內附鐵氟龍墊片」，修改為「…50 mL或適當體積，含內附鐵氟龍墊片之螺旋瓶蓋」。
      6. 五、(四)「5 % (v/v)含水乙腈溶液…」，請修改為「5 % (v/v)試劑水乙腈溶液…」；另「土壤中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA S502.60B)」亦請修改一致之敘述方式。
      7. 五、(五)「…甲醇 5 % (v/v)…」，請修改為「…5 % (v/v)甲醇酸性水溶液…」；另「土壤中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA S502.60B)」亦請修改一致之敘述方式。
      8. 五、（十一）及五、(十二)之稀釋溶劑名詞敘述，請統一修改為「5 % (v/v)試劑水乙腈溶液」。
      9. 六、採樣與保存，其內容及敘述方式應與「土壤中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA S502.60B)」方法一致。
      10. 七、(二) 3.移動相梯度項下之時間單位括弧應為半形。
      11. 七、(二) 7.負電荷模式串聯式質譜儀條件（電噴灑法)之內容請加註氣體種類。
      12. 七、（二）8. 請調整為七、（二）7. (7)。
      13. 七、（三）1.「…添加至少 5 種不同濃度之待測物標準品於含水乙腈溶液溶液中，最低一點濃度應與 3 倍方法偵測極限相當，濃度範圍為 0.1 μg/L 至 30 μg/L…其中各待測物建議對應之內標準品如表三…」，請修改為「以5 % (v/v)試劑水乙腈溶液配製至少 5種不同濃度之待測物標準品檢量線溶液，最低濃度應與 3倍方法偵測極限相當，濃度範圍建議為 0.1 μg/L至 30 μg/L…其中各待測物建議對應之內標準品如表二…」。
      14. 七、（四）2.應敘明最後上機檢液中內標準品濃度配製值與檢量線標準溶液內標準品濃度值一致。
      15. 七、（五）4.「…應取較少樣品量或以試劑水合理稀釋樣品後，重新前處理再上機分析」，請修改為「…應重新取較少樣品量或重新以試劑水合理稀釋樣品後，經前處理再上機分析」。
      16. 十一、參考資料中，部分作者姓名標示單位註記英文代號應刪除，體例格式請再檢查調整。
      17. 註1「…離心機半徑…」，請修改為「…離心機轉子半徑…」。
      18. 註2「…層析的流速…」，請修改為「…層析移動相流率…」。
      19. 表一及表三，請參照「土壤中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA S502.60B)」格式修正。
      20. 表二標題「建議對應之內標準品表」，請修改為「對應之內標準品表」。
      21. 表三之註「…串聯式質譜儀(SCIEX QTrap 5500)；Isomer 以液相層析滯留時間不同進行鑑別」，請修改為註「…串聯式質譜儀(SCIEX QTrap 5500)」。
      22. 表五「單一實驗室查核及添加樣品分析精密度與準確度」，請修改為「單一實驗室查核及添加樣品分析之精密度與準確度」；另該表項下之註「配製查核樣品與添加樣品…」，請修改為「查核樣品與添加樣品…」。
      23. 圖一至圖三修改濃縮成一組層析圖，各分析物層析峰採圖內標示方式以供區別；另前驅離子與產物離子分隔符號「」修正為箭號。
    3. 提案單位回應：
      1. 針對前述委員意見(9)，採樣與保存內容將調整為：以褐色玻璃材質採樣瓶盛裝採集水樣 500 mL，含餘氯水樣每公升需加入 100 mg 抗壞血酸，保存於 4 ℃ ± 2 ℃，採樣後 28 天內完成分析；若前處理完成當日無法上機分析其萃取液需於 - 20 °C 中保存。
      2. 針對前述委員意見(11)「七、（二）7.負電荷模式串聯式質譜儀條件（電噴灑法)之內容請加註氣體種類」，因不同廠牌儀器霧化條件零組件名稱均不相同，且方法中敘述格式已與其他使用相同儀器之公告方法（衛福部食藥署公告）取得一致；另各廠牌儀器安裝時原廠工程師應依各廠牌原廠規範完成安裝接管，尚不致有接錯氣體之虞，故內容加註氣體種類不參採。
      3. 餘依委員意見修正與確認。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  2. 土壤中六溴環十二烷檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法(NIEA S502.60B)（草案）（第四組 羅仕麟）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：無
      3. 建議事項回應說明：無
    2. 審查委員意見：
      1. 本方法與「水中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA W549.50B)」有相同敘述之處，建議撰寫內容一致。
      2. 一、方法概要「樣品以二氯甲烷萃取後…」，建議修改為「土壤樣品以二氯甲烷萃取後…」。
      3. 本方法內容所提之「固相淨化管」，建議修正為「固相萃取管」。
      4. 液相層析串聯式質譜儀英文名稱建議再確認。
      5. 四、（九）3.「逆相層析管柱…3.0 μm（充填顆粒粒徑）…」，建議修改為「層析管柱…3.0 μm（粒徑）」。
      6. 四、（十六）「氮氣吹乾裝置…」，建議修改為「吹氮裝置…」。
      7. 四、（十八）「…溫度可達 4 ℃ 以下」，建議修改為「…溫度可控制4 ℃ ± 2 ℃」。
      8. 文中提及之「混和溶液試劑」，建議修改為「混合溶液試劑」。
      9. 五、（五）「…水：甲醇 = 3：1…」，建議修改為「…試劑水：甲醇 = 3：1…」。
      10. 六、採樣與保存所述之完成分析時間，建議與「水中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA W549.50B)」方法一致。
      11. 七、步驟項下之子標題編碼有誤，請再修改。
      12. 七、（三）1.「…內標準品濃度建議為10 μg/L…」，建議修改為「…內標準品濃度為10 μg/L…」。
      13. 七、（六）1.建議加註「經前處理定容後內標準品濃度配製值應與檢量標準溶液內標準品濃度值一致」。
      14. 七、（六）2. 「離心管以轉速 980…」，建議修改為「離心管以離心機轉速 980…」。
      15. 七、（六）5. 「固相淨化…」，建議修改為「萃液淨化…」。
      16. 七、（七）內容所提「化合物」，建議修改為「待測物」。
      17. 七、（七）4.「…應取較少樣品量，重新前處理再上機分析」，建議修改為「…應重新取較少樣品量，前處理後再上機分析」。
      18. 八、結果處理中定容體積與化合物濃度單位是否有誤，建議再確認。
      19. 九、（五）檢量線查核應移到第一項敘述。
      20. 十一、參考資料建議納入「水中六溴環十二烷檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法(NIEA W549.50B) 」方法之參考文獻。
      21. 註2「…離心機半徑以公分…」，建議修改為「…離心機轉子半徑以公分…」。
      22. 表五建議刪除內標準品之敘述。
      23. 建議圖一至圖三修改濃縮成一組層析圖，各分析物層析峰採圖內標示方式以供區別；另前驅離子與產物離子分隔符號「」修正為箭號。
    3. 提案單位回應：
      1. 針對委員意見(4)「液相層析串聯式質譜儀英文名稱建議再確認」，經確認修改為「Liquid chromatograph–tandem mass spectrometer」。
      2. 針對委員意見(18)「八、結果處理中定容體積與化合物濃度單位是否有誤，建議再確認」，經本組確認後，各參數單位計算公式如下：
(ng/g) = ((μg/L) x (mL))/ (g)
公式等號右邊計算結果為 ng/g，與公式等號左邊相同，因此原方法撰寫各參數單位無誤繕。
      1. 餘依委員意見修正與確認。
    2. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  2. 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.55B)（草案）（第四組 邱啓隆）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：
      1. 經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）：
1. 依法定度量衡單位使用指南：四、法定度量衡單位書寫規則 、（四）單位代號書寫規則 、 3.：英文單位代號與英文單位名稱不可混合使用，又中文單位代號與英文單位代號亦不可混合使用。例如：在罕見疾病特殊營養食品品目及適應症增修訂摘要表中預告第8頁 七、步驟 提及「…0.8 ml/分鐘」等，建議修正為「…0.8毫升/分鐘」或「…0.8 ml/min」。
2. 依法定度量衡單位使用指南：五、量值之書寫規則 、（二）量值格式 、 1.(2)：描述攝氏溫度量值時，其量的代號通常以t表示，表示該量值之數值與英文單位代號「°C」間應亦須保留半形空格，…例如：預告第5頁 四、設備與材料 提及：「…90°C…」等，建議修正為「…90 °C…」；以此類推。
3. 依法定度量衡單位使用指南：五、量值書寫規則 、（四）單位為1之量值格式 、3.：…當使用百分率(%)表示單位1之量值時，百分率與數值間則應保留半形空格，以表達數值與百分率(%)相乘之意…。例如：在罕見疾病特殊營養食品品目及適應症增修訂摘要表中預告第5頁 四、設備與材料 提及「…99.999%…」等，建議修正為「…99.999 %…」；以此類推。
      1. 財團法人中興工程顧問社（下稱中興社）：
1. 請說明七、（二）「建議依化合物特定選擇適當前處理方法，…」之情形。
2. 請說明表十三之註4是否經濃縮或調整定容體積？
3. 請說明圖五之鹼／中性萃取程序中使用「萃取膜」之情形。
4. 請說明圖六中提及「SPCC」之情形。
      1. 建議事項回應說明：
標檢局意見：
1. 參採意見，修正為mL/min。
2. 未參採意見，經確認本草案預告已有保留空格，爰洽該局承辦人表示，該點意見僅屬建議，如已保留空格，則可忽略。
3. 未參採意見，經確認本草案預告已有保留空格，爰洽該局承辦人表示，該點意見僅屬建議，如已保留空格，則可忽略。
中興社意見：
1. 修正為「建議依化合物特性選擇適當前處理方法，…」。
2. 修正為「固相萃取匣內加入含 0.5 % 甲酸之乙腈，沖提 2 次 (每次約 4 mL)，收集沖提液，經濃縮後，以 0.5 % 甲酸之乙腈定容至 1 mL。」。
3. 修正為「萃取管」。
4. 刪除「且SPCC之感應因子大於0.05」。
    1. 審查委員意見：
      1. 一、方法概要「…或固相材質萃取方式…」，請修改為「…或固相萃取法…」。
      2. 二、適用範圍「本方法適用於飲用水、飲用水水源、地面水體、地下水、放流水、毒性特性溶出程序(Toxicity characteristic leaching procedure, TCLP)萃出液及製程冷卻水塔之冷卻水等，可檢測的化合物如表一所列，未在表列中的化合物經驗證後亦可適用」，請修改為「本方法適用於飲用水、飲用水水源、地面水體、地下水、放流水、製程冷卻水塔之冷卻及毒性特性溶出程序(Toxicity characteristic leaching procedure, TCLP)萃出液，適用檢測之化合物如表一所列，未在表列中的化合物，經驗證後亦可適用」。
      3. 三、（一）「…硬體設備含有…」，請修改為「…器材與設備含有…」。
      4. 三、（一）「…其結果可能為單一的污染物波峰或導致總離子圖譜的基線上升；必要時可進行試劑空白分析，以確認其干擾來源」，請修改為「…其結果可能為單一的污染物層析峰或導致總離子圖譜的基線上升」，並請類推及修改。
      5. 三、（四）「採用殘量級或高純度的試藥及溶劑，有助於減少干擾的問題，必要時，可將溶劑以玻璃蒸餾裝置予以純化」，請修改為「採用殘量級或高純度的試藥及溶劑有助於減少干擾的問題，必要時可將溶劑以玻璃蒸餾裝置予以純化」。
      6. 三、（五）「當污染物質與待測物，同時自樣品中被萃出時，將會造成基質干擾，其干擾程度，視樣品來源的不同而有相當大的差異」，請修改為「當污染物質與待測物同時自樣品中被萃出時，將會造成基質干擾，其干擾程度視樣品來源的不同而有相當大的差異」。
      7. 三、（七）「1,2-二苯基聯胺(1,2-Diphenylhydrazine)屬半衰期短暫之不穩定化合物…」，請修改為「1,2-二苯基聯胺(1,2-Diphenylhydrazine) 屬化學性質不穩定化合物…」。
      8. 四、（十六）「pH 計或pH 試紙」，請加入pH範圍。
      9. 四、（十八）1.「…昇溫程式…」，請修改為「…升溫程式…」。
      10. 四、（十八）3.「…標準電子能量為 70 eV」，請修改為「…能量為 70 eV。」。
      11. 四、（十八）7.「…0.25 mm 內徑 × 6 m 或…」，請修改為「…0.25 mm 內徑 × 6 m 長度，或…」。
      12. 五、（十三）「…或市售可追溯濃度證明文件之溶液」，請修改為「…或使用具可追溯性之市售標準溶液」。
      13. 請確認五、（十七）「…以二氯甲烷或適當溶劑，配製為 4000 mg/L （建議濃度值）…」是否修改敘述？
      14. 六、（二）「…4 ℃ ± 2 ℃ 下；…」，請修改為「…4 ℃ ± 2 ℃；…」。
      15. 七、（一）1.「層析管：…」，請修改為「層析管條件：…」。
      16. 七、（一）1.之第5行「層析管溫度：…」，請修改為「層析管升溫程式：…」。
      17. 七、（一）2.「質譜儀績效」，請修改為「質譜儀條件」。
      18. 七、（一）2. 之第8行「…有些較新機型可進行掃描及選擇離子偵測模式同時進行…」，請修改為「…有些較新機型可同時進行掃描及選擇離子偵測模式…」。
      19. 請確認七、（一）2. 之第10行「…總掃描時間要小於 1 秒，每根尖峰至少有 5 次至 10 次掃描」條件是否影響再現性？
      20. 請確認七、（二）1. 「分液漏斗液相－液相或連續式液相－液相萃取」步驟中是否減少二氯甲烷之用量？
      21. 請確認七、（二）2. (3)A. e.是否建議各溶劑沖提次數及用量？
      22. 七、（二）2. (3) B.「…重複b~e步驟…」，請修改為「…重複前述步驟b至e…」，並請類推及修改。
      23. 請確認表一刪除「建議之前處理方式」之情形。
      24. 請確認七、（三）2.「…添加一定量（如： 40 mg/L）的內標準品。…」是否應修改敘述？
      25. 請修改七、（三）2. RSD(%)之公式格式。
      26. 請將七、（三）3.「檢量線查核測試」調整至九、品質管制。
      27. 請刪除九、（一）「 品管樣品分析：」，並修改各項編號。
      28. 表二中「酸性半揮發性有機物之擬似標準品」之「Phenol-d6、d5」，請修改為「Phenol-d6、Phenol-d5」。
      29. 請確認圖四之流率條件？
      30. 請修改表八第1個欄位之編號及格式。
      31. 方法內文提及「流速」、「速率」，請修改為「流率」。
    2. 提案單位回應：
      1. 參採委員意見(13)，修改為「…以二氯甲烷或適當溶劑配製為 4000 mg/L （參考濃度值）或使用具可追溯性之市售標準溶液…」。
      2. 針對委員意見(19)，參考USEPA 2016年版Method 625.1之5.6.3.「Mass spectrometer－Capable of repetitively scanning from 35-450 Daltons (amu) every two seconds or less,...」，確認七、（一）2.第10行之「…總掃描時間要小於 1 秒，每根尖峰至少有 5 次至 10 次掃描」條件不致影響再現性，爰原敘述方式不修正。
      3. 參採委員意見(20)，查七、（二）已敘明「建議依化合物特性選擇適當前處理方法…」，爰修改為「1.分液漏斗液相－液相或連續式液相－液相萃取（參考條件）」。
      4. 參採委員意見(21)，修改為「依序加入 5 mL 丙酮及、5 mL 二氯甲烷二次進行沖提…」。
      5. 參採委員意見(23)，修改為「表一　適用檢測之化合物及建議之前處理方法」。
      6. 參採委員意見(24)，查五、（十七）已敘明內標準溶液之參考添加濃度值及添加量，爰修改為「…添加一定量的內標準品。…」，並類推修改七、（四）2.。
      7. 委員意見(29)，確認此流率條件為早期版本所建置，爰原敘述方式不修正。
      8. 餘依委員意見修正與確認。
    3. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。

1. 其他討論事項：
2. 臨時動議
3. 散會：下午4時30分。