土壤中滴滴涕篩檢方法－免疫分析法
# 中華民國95年7月13日環署檢字第0950055833A號公告
# 自中華民國95年10月15日起實施
# NIEA S602.60C
一、方法概要
本方法採用已商品化的檢測試劑套組（Immunoassay test kit），操作時，須依循製造商說明書，對樣品進行滴滴涕（DDT）及其分解產物（DDD、DDE及DDA）定性及半定量的篩檢。
檢測時，以經過濾保存在黑暗低溫下的土壤萃取液為樣品，將定量萃取液及酵素-DDT結合試劑（Enzyme-DDT conjugate reagent）加入已固定化的DDT抗體上，酵素-DDT結合試劑與樣品中的DDT，共同競爭與DDT抗體的結合。當酵素-DDT結合體與DDT抗體結合後，會將無色的酵素受質轉化成有色產物；本方法檢測結果，將由比較樣品組及標準品顏色變化之差異而得知。
樣品中DDT會減少酵素-DDT結合試劑與抗體的結合量，反應後，呈現較弱顏色。因此，土壤DDT濃度與反應顏色呈負相關。
二、適用範圍
本方法用以篩檢土壤樣品，探討其中1,1,1-三氯-2,2-雙(4-氯苯基)乙烷（1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane；DDT；CAS Registry 50-29-3）及其分解產物的濃度是否超過 0.2,1.0或10 mg/kg。本方法藉由標準品的比對試驗，而預估樣品中DDT及其分解產物的總濃度。本方法適用於污染場址調查、污染場址整治範圍規劃，可在野外現場執行，篩選高濃度或低濃度部分；但法規管制值附近之樣品，需送至實驗室執行定量分析。
若要準確定量出樣品中DDT的濃度，則需使用進一步的分析技術〔請參考氣相層析法（NIEA M618），或氣相層析/質譜儀法（NIEA M731）〕。
本方法限由受過訓練之分析員，親自操作或在其監督下，方可執行。每一分析人員，需證明其具有使用本方法，並可產生可信結果的能力。
三、干擾
（一）化學結構與DDT類似者，易產生偽陽性反應。本方法所採用的檢測試劑套組，已完成干擾物評估。表一列出本方法，對部分化合物的偵測極限。此外可請檢測試劑套組製造商，提供進一步的參考資料，以了解其他化合物的交叉反應。
（二）保存及操作之溫度，會影響檢測結果，使用時，務必請依照製造商的指示進行。
四、設備與材料
免疫分析檢測試劑套組：EnviroGardTM DDT in Soil（Millipore,Inc.）或具同等功效之產品。
五、試劑
請參考每一商品化檢測試劑套組，所提供或說明成功的資訊，以了解並準備完成該檢測時，所需之相關試劑。
六、採樣及保存
(一)採樣方法請參考本署公告NIEA S102。
(二)由於土樣可能已遭受污染，因此必須以危害物質處理規範之要求處置。
七、步驟
請遵循檢測試劑套組製造商的說明書進行，這些檢測套組，必須符合或優於表二-表五所列之效能。
八、結果處理
略
九、品質管制
(一)請遵循檢測試劑套組製造商的說明，進行品質管制措施。
(二)檢測結果若樣品濃度接近行動基準（action level）時，請利用重複分析來妥善處理樣品篩檢結果。
(三)切勿使用過期的檢測試劑套組。
(四)切勿使用其他檢測試劑套組所配備的試劑與試管。
(五)請依產品規範，控制檢測試劑套組保存與使用的溫度。
(六)本方法適用於室內及野外試驗，品質保證規範可透過良好的文件資料管理系統來建立。
十、精密度與準確度
1. 方法靈敏度：利用8種不含DDT的土壤，應用分析物-專一性反應曲線（analyte-specific response curve）換算出陰性控制組土樣基質（matrix）的雜訊基準（noise level），所相對應的DDT濃度。每一土樣重複萃取三次，重複檢驗三次後，計算出結果%Bo（%Bo = [(吸光度值樣品 /吸光度值陰性控制組)×100]）平均檢測值及標準偏差。方法靈敏度，估計為平均測值扣除兩倍標準偏差。在95％信賴區間內，本方法的靈敏度為81.4 %Bo，參考表二DDT檢驗分析平均測值，得知此相對應濃度是0.044 mg/kg。
2. 土壤水分含量之影響：採用三種經過乾燥處理的土壤樣品，分成兩大類，乾燥及添加30% （w/w）水分，分別作添加DDT 1.0 mg/kg與不添加處理。由表三的數據結果得知，土樣水含量高達30% ，也不會對檢測結果產生明顯的影響。
3. 土壤pH值之影響：採用三種土壤樣品，分別利用6 N HCl與12 N NaOH，調整土壤pH值成為未調整、pH 2-4、pH 10-12等三類，隨之分別作添加DDT 1.0 mg/kg與不添加處理。由表四的數據結果得知，土樣pH值由 3 至11對檢測結果，都不會產生明顯的影響。
4. 採用野外試驗，進行本方法與NIEA M618的比對檢測，探討免疫分析，在DDT污染場址篩檢的可行性。並由一認證實驗室，與NIEA M618作結果比對。由表五數據得知，在0.2 mg/kg之篩檢濃度，免疫分析檢測出現0/32（0％）偽陰性反應，2/32（6.3％）偽陽性反應。在1.0 mg/kg之篩檢濃度，則偽陰性反應率是1/32（3.1％），偽陽性反應率是2/32（6.3％）。
十一、參考資料
（一）U.S.EPA，Soil Screening for DDT by Immunoassay，Method 4042， December 1996.
（二）EnviroGardTM DDT in Soil Test Kit Guide，Millipore,Inc.

表一 交叉反應
化合物		產生陽性反應所需之濃度 (mg/kg)
p,p’-DDT		0.04
p,p’-DDD		0.01
p,p’-DDE		0.18
p,p’-DDT		4.0
p,p’-DDD		0.4
p,p’-DDE		3.0
DDA		0.002
克氯螨Chloropropylate		0.007
克氯苯Chlorobenzilate		0.03
大克螨Dicofol		0.14
枯草龍Chloroxuron		24
綠谷龍Monolinuron		25
殺丹Thiobencarb		5
得克利Tebuconazole		7
草不龍Neburon		17
得脫螨Tetradifon		1.2
禾草靈Diclofop		70
多氯聯苯PCB(Aroclor 1248)		90
下列化合物濃度在 100 ppm或以上時，仍呈陰性反應:
2,4-二氯苯氧醋酸2,4-D	4-氯苯氧醋酸4-Chlorophenoxyacetic acid		可氯丹Cholodane
五氯酚Pentachlorophenol	滅落寧Chlorobromuron		綠麥隆Chlorotoluron
汰克草Dicamba	福隆Diflubenzuron		達有龍Diuron
靈丹Lindane	理有龍Linuron		二甲四氯酸MCPA acid
加撲草MCPB	二甲四氯丙酸Mecoprop		汽油Gasoline
柴油Diedel fuel	2,4,6-三硝基甲苯2,4,6-Trinitrotoluene		毒殺芬Toxaphene

表二 方法靈敏度

第一部分 呈現陰性反應之土樣的平均測值
土樣編號	土樣種類		平均值 %Bo(n=9)		標準偏差
S1	壤土		87.0		7.5
S2	黏土		93.2		2.3
S3	砂土		97.2		2.6
S4	壤土		87.7		1.2
S5	壤土/砂土		88.1		2.3
S6	黏土		100.8		2.1
S7	壤土/砂土		103.6		0.3
S8	砂土/壤土		89.6		4.5
平均值			93.4		6.0
第二部分 DDT 校正液的平均測值
DDT 濃度 (ppm)		吸光度平均值		平均測值 %Bo
0		1.133		N/A
0.1		0.897		79.4
1.0		0.569		50.3
10.0		0.362		32.0
50.0		0.259		22.9
第三部分 方法靈敏度
依上述第一、二部分： / 平均測值 %Bo - 2 SD = 81.4 相當於 0.044 ppm DDT / 平均測值 %Bo - 3 SD = 75.4 相當於 0.097 ppm DDT

表三 土壤樣品中水分含量之影響

樣品編號	%水分	添加與否	重複1	重複2	重複3	平均值	標準偏差	± 2標準偏差範圍
S1	0	否	79.7*	79.3	83.7	80.9	2.4	76.1 - 85.7
S1	30	否	89.1	84.0	85.9	86.4	2.6	81.2 - 91.6
S1	0	是	49.8	62.1	46.3	52.8	8.3	36.2 - 69.4
S1	30	是	55.8	59.9	58.0	57.9	2.1	53.7 – 62.1
S2	0	否	85.2	96.2	97.9	93.1	6.9	79.3 – 106.9
S2	30	否	94.8	94.3	95.0	94.7	0.3	94.1 – 95.3
S2	0	是	54.4	47.0	56.1	52.5	4.8	42.9 – 62.1
S2	30	是	56.3	53.8	60.2	56.8	3.2	50.4 – 63.2
S3	0	否	96.2	91.3	100.0	95.8	4.3	87.2 – 104.4
S3	30	否	95.6	90.5	96.4	94.2	3.2	87.8 – 100.6
S3	0	是	54.8	52.9	54.8	54.2	1.1	52.0 – 56.4
S3	30	是	59.4	55.0	54.5	56.3	2.7	50.9 – 61.7

*所有測值以 %Bo表示， %Bo = [(OD樣品 / OD陰性控制組)×100]
表四 土壤樣品pH值之影響

樣品編號	調整pH	添加與否	重複1	重複2	重複3	平均值	標準偏差	± 2標準偏差範圍
S1	無	否	91.4	91.3	78.3	87.0	7.5	72.0-102
S1	酸性	否	79.7	87.0	86.8	84.5	4.1	76.3-92.7
S1	鹼性	否	80.5	84.5	78.5	81.2	3.0	75.2-87.2
S1	無	是	57.5	60.3	55.1	57.6	2.6	52.4-62.8
S1	酸性	是	54.2	60.6	55.2	56.7	3.4	49.9-63.5
S1	鹼性	是	52.8	60.2	53.3	55.5	4.1	47.3-63.7
S2	無	否	94.7	90.6	94.5	93.2	2.3	88.6-97.8
S2	酸性	否	87.8	100.1	100.9	96.3	7.3	81.7-111
S2	鹼性	否	87.9	81.6	98.3	89.3	8.5	72.3-106
S2	無	是	51.7	56.9	48.3	52.3	4.3	43.7-60.9
S2	酸性	是	52.2	61.0	55.2	56.1	4.5	47.1-65.1
S2	鹼性	是	52.0	53.5	48.9	51.5	2.3	46.9-56.1
S3	無	否	99.1	94.2	98.2	97.2	2.6	92.0-102
S3	酸性	否	86.4	84.3	85.5	85.4	1.1	83.2-87.6
S3	鹼性	否	94.9	100.3	92.9	96.1	3.8	88.5-104
S3	無	是	56.2	54.3	52.8	54.4	1.7	51.0-57.8
S3	酸性	是	54.5	53.5	53.9	54.0	0.5	53.0-55.0
S3	鹼性	是	54.6	57.2	62.9	58.2	4.2	49.8-66.6

*所有測值以 %Bo表示， %Bo = [(ODsample / ODnegative control)×100]
表五 比對於NIEA M618
以 0.2 mg/kg濃度作比對試驗
樣品編號	NIEA M618 (mg/kg)	免疫分析法(mg/kg)	結果一致性
co-ss-2	3.6	陽性反應	是
co-ss-3	0.55	陽性反應	是
co-ss-4	2.3	陽性反應	是
co-ss-5	<0.05	陰性反應	是
co-ss-6	0.15	陽性反應	偽陽性
co-ss-7	0.3	陽性反應	是
co-ss-8	0.1	陰性反應	是
co-ss-9	0.8	陽性反應	是
co-ss-10	0.23	陽性反應	是
co-ss-13	0.79	陽性反應	是
co-ss-14	0.58	陽性反應	是
co-ss-15	0.35	陽性反應	是
co-ss-17	<0.05	陰性反應	是
co-ss-20	0.18	陰性反應	是
co-ss-21	0.06	陰性反應	是
co-ss-22	<0.05	陰性反應	是
co-ss-23	<0.05	陰性反應	是
co-ss-24	1.2	陽性反應	是
co-ss-25	0.12	陰性反應	是
co-ss-26	<0.05	陰性反應	是
co-ss-27	<0.05	陰性反應	是
co-ss-28	0.16	陰性反應	是
co-ss-28-17D	0.18	陽性反應	偽陽性
co-ss-29	0.69	陽性反應	是
co-ss-30	0.73	陽性反應	是
co-ss-31	0.68	陽性反應	是
co-ss-32	<0.05	陰性反應	是
co-ss-33	0.32	陽性反應	是
co-ss-34	0.23	陽性反應	是
co-ss-35	0.52	陽性反應	是
co-ss-36	1.0	陽性反應	是
co-ss-41	<0.05	陰性反應	是

表五(續) 以 1.0 mg/kg濃度作比對試驗

樣品編號	NIEA M618(mg/kg)	免疫分析法(mg/kg)	結果一致性
co-ss-2	3.6	陽性反應	是
co-ss-3	0.55	陰性反應	是
co-ss-4	2.3	陽性反應	是
co-ss-5	<0.05	陰性反應	是
co-ss-6	0.15	陰性反應	是
co-ss-7	0.3	陰性反應	是
co-ss-8	0.1	陰性反應	是
co-ss-9	0.8	陰性反應	是
co-ss-10	0.23	陰性反應	是
co-ss-13	0.79	陰性反應	是
co-ss-14	0.58	陰性反應	是
co-ss-15	0.35	陰性反應	是
co-ss-17	<0.05	陰性反應	是
co-ss-20	0.18	陰性反應	是
co-ss-21	0.06	陰性反應	是
co-ss-22	<0.05	陰性反應	是
co-ss-23	<0.05	陰性反應	是
co-ss-24	1.2	陽性反應	是
co-ss-25	0.12	陰性反應	是
co-ss-26	<0.05	陰性反應	是
co-ss-27	<0.05	陰性反應	是
co-ss-28	0.16	陰性反應	是
co-ss-28-17D	0.18	陰性反應	是
co-ss-29	0.69	陰性反應	是
co-ss-30	0.73	陽性反應	偽陽性
co-ss-31	0.68	陽性反應	偽陽性
co-ss-32	<0.05	陰性反應	是
co-ss-33	0.32	陰性反應	是
co-ss-34	0.23	陰性反應	是
co-ss-35	0.52	陰性反應	是
co-ss-36	1.0	陰性反應	偽陽性
co-ss-41	<0.05	陰性反應	是